### Příloha č. 9

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 9 veřejné zakázky

| Zboží: | Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů |
| --- | --- |

Detailní položková specifikace:

| Pozice | Název výrobku: ZÁKROKOVÉ SÍTO REVIZE | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | ks |
| 20 | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | ks |
| 30 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | ks |
| 40 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | ks |
| 50 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 1 | 1 | ks |
| 60 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 2 | 1 | ks |
| 70 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 3 | 1 | ks |
| 80 | ZRCAD. VAG. KRISTELLER,110X36 MM | 1 | ks |
| 90 | ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER, 120X30 MM | 1 | ks |
| 100 | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. POZZI, ROV., 255 MM | 2 | ks |
| 110 | KLEŠTĚ NA PLACENTU A OVÁRIUM | 1 | ks |
| 120 | KYRETA OSTRÁ, VELIKOST 2, 3, 4, 6, 8, 9 | 1 | ks od každé uvedené velikosti |
| 130 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 140 | DILATÁTOR HEGAR SADA 4-20 MM | 1 | ks |
| 150 | PEÁN ROVNÝ 240 MM | 1 | ks |
| 160 | ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 1 | ks |
| 170 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 | ks |
| 180 | VÍKO KONTEJN. PRIMELINE 1/1ČERV. | 1 | ks |
| 190 | SÍTO DO KONTEJNERU DIN, 485X253X56 MM | 1 | ks |

| Pozice | Název výrobku: ZÁKROKOVÉ SÍTO ABRAZE | Počet | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Položky: |  |  |
| 10 | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | ks |
| 20 | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | ks |
| 30 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | ks |
| 40 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | ks |
| 50 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 1 | 1 | ks |
| 60 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 2 | 1 | ks |
| 70 | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 3 | 1 | ks |
| 80 | ZRCAD. VAG. KRISTELLER,110X36 MM | 1 | ks |
| 90 | ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER, 120X30 MM | 1 | ks |
| 100 | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. POZZI, ROV., 255 MM | 2 | ks |
| 110 | KOCHR ROVNÝ 240 MM | 1 | ks |
| 120 | KYRETA OSTRÁ, VELIKOST 2, 3, 4, 6, 8, 9 | 1 | ks od každé uvedené velikosti |
| 130 | KRUHOVÁ MISKA 0,75 L | 1 | ks |
| 140 | DILATÁTOR HEGAR SADA 3-15 MM | 1 | ks |
| 150 | PEÁN ROVNÝ 240 MM | 1 | ks |
| 160 | ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 1 | ks |
| 170 | KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 | ks |
| 180 | VÍKO KONTEJN. PRIMELINE 1/1ČERV | 1 | ks |
| 190 | SÍTO DO KONTEJNERU DIN, 485X253X56 MM | 1 | ks |