Zadávací dokumentace

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Sterilizační obalový materiál“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 65269705

# Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Fakultní nemocnice Brno

IČ:			65269705

DIČ:			CZ65269705

Sídlo zadavatele:	Jihlavská 20, 625 00 Brno

Statutární orgán:	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:		71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

# Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky sterilizačního obalového materiálu dle ČSN EN ISO 11607-1 (dále jen „Zboží“) pro Centrální sterilizaci, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, a to podle potřeb zadavatele.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:

33140000-3	Zdravotnický spotřební materiál

## Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

# Kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka sterilizačního obalového materiálu v průběhu 1 roku. Minimální finanční objem bez DPH každé z těchto dodávek musí činit alespoň:

  - pro část 1 veřejné zakázky 650.000,- Kč;

  - pro část 2 veřejné zakázky 180.000,- Kč;

  - pro část 3 veřejné zakázky 600.000,- Kč.

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí veřejné zakázky, postačí předložit jeden výše uvedený seznam k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace, avšak s nejvyšším požadovaným finančním objemem jednotlivých dodávek.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

Předložení vzorků:

Zadavatel požaduje od účastníka zadávacího řízení vzorky sterilizačního obalového materiálu dle níže uvedené specifikace. Vzorky musí být zadavateli doručeny nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek a na místo určené pro podání nabídek. Zadavatel požaduje, aby každý z účastníků zadávacího řízení dodal od každé položky dle technických podmínek pro jednotlivé části veřejné zakázky minimálně 50 ks jednotlivých obalů, tj. sáčků, a minimálně 10 m z rolí, v rozměrech (jednotky dle údajů v kap. IV této zadávací dokumentace):

pro část 1 veřejné zakázky:

  - položka č. 1 - velikosti:  50x200, 420x200;

  - položka č. 2 - velikosti:  75x25x100, 300x65x100;

  - položka č. 3 - velikosti:  75x150, 250x480;

  - položka č. 4 - velikosti:  250x480x65;

  - položka č. 5 - velikosti:  90x130x50, 140x260x70;

  - položka č. 6 - velikosti:  100x270, 200x400;

pro část 2 veřejné zakázky:

  - položka č. 1 - velikosti:  75x200, 250x480;

  - položka č. 2 - velikosti:  75x70, 500x70;

pro část 3 veřejné zakázky:

  - položka č. 1 - velikosti:  270x350, 490x640;

  - položka č. 2 - velikosti:  420x100.

Po testování budou použité vzorky po vyzvání vráceny zpět dodavateli. Dodavatel si zajistí vlastní/osobní odběr testovaného vzorku.

Vzorky budou označeny „VZ – Sterilizační obalový materiál – VZORKY, část č. …“ (účastník zadávacího řízení doplní číslo části veřejné zakázky), přičemž na vzorcích budou uvedeny skutečné počty dodaných vzorků, čísla položek dle kap. IV.1, IV.2 a IV.3 této zadávací dokumentace, dále rozměry a počty vzorků, resp. délky rolí, a identifikace účastníka zadávacího řízení, který vzorky dodal.

Vzorky budou testovány v provozu na oddělení Centrální sterilizace zadavatele, a to po dobu 21 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vzorky budou testovány v následujících procesech:

Obaly budou uzavírány standardní svařovací metodou.

| Parní sterilizace (část 1 a 3), při vyžití parních sterilizátorů – užívané programy: |
| --- |
| č. | tepl./oC | čas sterilizace/min. | evakuace | podtlak/kPa | sušení |
| P2 | 134 | 7 | 4x | 8-10 | 2x2min. |
| P3 | 134 | 7 | 4x | 8-10 | 4x3min. |
| P4 | 121 | 20 | 4x | 8-10 | 2x2min. |
| P8 | 134 | 60 | 4x | 8-10 | 2x2min. |
| a dále – užívané programy: |
| Guma | 121 | 20 | 4x | 9-15 | 1x9min. |
| Nástroje | 134 | 7 | 4x | 10-15 | 2x7min. |
| Nízkoteplotní sterilizace (tzv. plazmové, při využití difuze roztoku 58% H2O2), (část 2) při využití sterilizátorů – užívaný program: |
| č. | tepl./oC | čas sterilizace/min. | evakuace | podtlak/kPa | sušení |
| Standard | 55 | 47 | x | x | x |
| a dále – užívaný program: |
| Standard | 28 | 47 | x | x | x |

Sterilizační obalový materiál bude testován s vloženými zdravotnickými prostředky a bude se posuzovat, zda předložené vzorky vyhovují uvedeným sterilizačním procesům, skladování a dalšímu užití a činnosti ve zdravotnickém zařízení, např. manipulaci, transportu, otevírání obalů.

## Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

## Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

## Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo

- nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

# Technické podmínky

Sterilizační obalové materiály požadované ve všech částech veřejné zakázky musí vyhovovat platným normám a předpisům ČR a EU a musí být vhodné pro sterilizační procesy používané zadavatelem (viz kap. III.3 této zadávací dokumentace).

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou, minimální hodnotou nebo jako interval hodnot.

## Technická specifikace části 1 veřejné zakázky

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené předpokládané počty kusů za 4 roky představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění této části veřejné zakázky.

| Položka | Průhledná role – papír/folie – plochá s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem, velikost: š [mm] x d [m] | Předpokládaný počet ks/4 roky |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50x200 | 48 |
|  | 75x200 | 288 |
|  | 100x200 | 312 |
|  | 150x200 | 144 |
|  | 200x200 | 112 |
|  | 250x200 | 16 |
|  | 300x200 | 40 |
|  | 420x200 | 4 |
| 2 | Průhledná role – papír/folie – skládaná s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem, velikost: š [mm] x sklad [mm] x d [m] |
|  | 75x25x100 | 96 |
|  | 100x50x100 | 232 |
|  | 150x50x100 | 328 |
|  | 200x50x100 | 16 |
|  | 250x65x100 | 192 |
|  | 300x65x100 | 40 |
| 3 | Průhledné sáčky – papír/folie -ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x v [mm] |
|  | 75x150 | 144 000 |
|  | 75x200 | 32 000 |
|  | 75x300 | 32 000 |
|  | 100x200 | 48 000 |
|  | 100x270 | 16 000 |
|  | 150x200 | 16 000 |
|  | 150x300 | 104 000 |
|  | 150x380 | 16 000 |
|  | 160x220 | 16 000 |
|  | 200x400 | 32 000 |
|  | 220x350 | 104 000 |
|  | 250x380 | 16 000 |
|  | 250x400 | 64 000 |
|  | 250x480 | 40 000 |
| 4 | Průhledné sáčky – papír/folie - skládané s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] |
|  | 250x480x65 | 16 000 |
| 5 | Papírové sáčky skládané – s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] |
|  | 90x130x50 | 16 000 |
|  | 110x190x30 | 16 000 |
|  | 140x260x70 | 16 000 |
| 6 | Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x v [mm] |
|  | 100x270 | 20 000 |
|  | 150x300 | 56 000 |
|  | 200x400 | 16 000 |

## Technická specifikace části 2 veřejné zakázky

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené předpokládané počty kusů za 4 roky představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění této části veřejné zakázky.

| Položka | Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad - J&J), velikost: š [mm] x v [mm] | Předpokládaný počet ks/4 roky |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75x200 | 4 000 |
|  | 100x260 | 4 000 |
|  | 150x320 | 800 |
|  | 200x400 | 8 000 |
|  | 250x480 | 3 200 |
| 2 | Průhledné role ploché – typ TYVEK - s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad – J&J), velikost: š [mm] x d [m] |
|  | 75x70 | 32 |
|  | 100x70 | 48 |
|  | 150x70 | 48 |
|  | 200x70 | 24 |
|  | 250x70 | 24 |
|  | 500x70 | 8 |

## Technická specifikace části 3 veřejné zakázky

Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde uvedené předpokládané počty kusů za 4 roky představují pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění této části veřejné zakázky.

| Položka | Průhledné sáčky textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x v [mm] | Předpokládaný počet ks/4 roky |
| --- | --- | --- |
| 1 | 270x350 | 201 600 |
|  | 420x600 | 45 600 |
|  | 490x640 | 43 200 |
|  | 660x900 | 4 800 |
|  | 750x1200 | 1 600 |
| 2 | Průhledné role textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem, velikost: š [mm] x d [m] |
|  | 420x100 | 48 |

# Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro část 1 veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci.

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro část 2 veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci.

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro část 3 veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 3 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky rámcovou dohodu příslušnou k té části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, podepsanou na místech k tomu určených osobou oprávněnou takovou dohodu za účastníka zadávacího řízení uzavřít. Tuto rámcovou dohodu účastník zadávacího řízení předloží ve znění uvedeném v příloze odpovídající části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této rámcové dohody účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně k návrhu rámcové dohody připojí přílohy obsahující přesnou specifikaci nabízeného plnění (viz čl. II. 2. vzorů rámcových dohod) a cenovou nabídku (viz. čl. IV. 1 vzorů rámcových dohod).

Účastník zadávacího řízení uvedeným postupem předloží jednu rámcovou dohodu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávací řízení podává nabídku.

# Jiné podmínky a požadavky zadavatele

## Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady v českém jazyce (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

## Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;

- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;

- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;

- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

# Prohlídka místa plnění

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu části veřejné zakázky, tj. zejména cenu Zboží, dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

## Zpracování nabídkové ceny pro část 1 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následujících tabulek:

Tabulka č. 1:

| Položka 1: Průhledná role – papír/folie – plochá s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 50x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 100x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 150x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 200x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 250x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 300x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 420x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2:

| Položka 2: Průhledná role – papír/folie – skládaná s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x sklad [mm] x d [m] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x25x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x65x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 300x65x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 3:

| Položka 3: Průhledné sáčky – papír/folie – ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x150 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 75x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 100x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 100x270 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 150x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 150x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 150x380 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | 160x220 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | 220x350 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | 250x380 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 13 | 250x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 14 | 250x480 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 4:

| Položka 4: Průhledné sáčky – papír/folie - skládané s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 250x480x65 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 5:

| Položka 5: Papírové sáčky skládané – s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 90x130x50 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 110x190x30 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 140x260x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 6:

| Položka 6: Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 100x270 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 150x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 7:

| Položka 1: Průhledná role – papír/folie – plochá s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 50x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 100x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 150x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 200x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 250x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 300x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 420x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 8): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 8:

| Položka 2: Průhledná role – papír/folie – skládaná s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelná svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x sklad [mm] x d [m] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x25x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x50x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x65x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 300x65x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 6): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 9:

| Položka 3: Průhledné sáčky – papír/folie – ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x150 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 75x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 100x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 100x270 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 150x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | 150x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | 150x380 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | 160x220 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | 220x350 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | 250x380 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 13 | 250x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 14 | 250x480 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 15 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 14): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 10:

| Položka 4: Průhledné sáčky – papír/folie - skládané s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 250x480x65 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 11:

| Položka 5: Papírové sáčky skládané – s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x sklad [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 90x130x50 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 110x190x30 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 140x260x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 3): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 12:

| Položka 6: Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 100x270 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 150x300 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 3): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.1 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 13:

| Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky, tj. maximální cena za 4 roky |
| --- |
|  | Nabídková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Nabídková cena včetně DPH v Kč |
| Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky, tj. součet: řádek č. 9 z tabulky č. 7 + řádek č. 7 z tabulky č. 8 + řádek č. 15 z tabulky č. 9 + řádek č. 1 z tabulky č. 10 + řádek č. 4 z tabulky č. 11 + řádek č. 4 z tabulky č. 12: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 14:

| Maximální cena za 1 rok pro část 1 veřejné zakázky |
| --- |
|  | Maximální cena za 1 rok bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Maximální cena za 1 rok včetně DPH v Kč |
| 0,25 x nabídková cena (nabídková cena je uvedena v tabulce č. 13) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Ceny za 1 kus zpracované v tabulkách č. 1 až 6 účastník zadávacího řízení uvede také do přílohy 
č. 2 návrhu rámcové dohody pro tuto část veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení doplní do přílohy č. 2 návrhu rámcové dohody rovněž ceny z tabulek č. 13 (nabídkovou cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 4 roky plnění veřejné zakázky) a 14 (cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 1 rok plnění veřejné zakázky).

## Zpracování nabídkové ceny pro část 2 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následujících tabulek:

Tabulka č. 1:

| Položka 1: Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad – J&J) |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x260 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x320 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x480 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2:

| Položka 2: Průhledné role ploché – typ TYVEK - s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad – J&J) |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 500x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 3:

| Položka 1: Průhledné sáčky ploché – typ TYVEK – s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad – J&J) |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x260 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x320 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x400 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x480 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 5): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.2 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 4:

| Položka 2: Průhledné role ploché – typ TYVEK - s indikátorem pro plazmovou sterilizaci (H2O2) uzavíratelné svárem – spec. šarže 4057 B určená pro systém Sterrad (viz Příručka uživatele přístroje Sterrad – J&J) |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 75x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 100x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 150x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 200x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 250x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | 500x70 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 6): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.2 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 5:

| Nabídková cena pro část 2 veřejné zakázky, tj. maximální cena za 4 roky |
| --- |
|  | Nabídková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Nabídková cena včetně DPH v Kč |
| Nabídková cena pro část 2 veřejné zakázky, tj. součet: řádek č. 6 z tabulky č. 3 + řádek č. 7 z tabulky č. 4: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 6:

| Maximální cena za 1 rok pro část 2 veřejné zakázky |
| --- |
|  | Maximální cena za 1 rok bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Maximální cena za 1 rok včetně DPH v Kč |
| 0,25 x nabídková cena (nabídková cena je uvedena v tabulce č. 5) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Ceny za 1 kus zpracované v tabulkách č. 1 a 2 účastník zadávacího řízení uvede také do přílohy 
č. 2 návrhu rámcové dohody pro tuto část veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení doplní do přílohy č. 2 návrhu rámcové dohody rovněž ceny z tabulek č. 5 (nabídkovou cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 4 roky plnění veřejné zakázky) a 6 (cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 1 rok plnění veřejné zakázky).

## Zpracování nabídkové ceny pro část 3 veřejné zakázky

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do následujících tabulek:

Tabulka č. 1:

| Položka 1: Průhledné sáčky textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 270x350 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 420x600 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 490x640 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 660x900 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 750x1200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 2:

| Položka 2: Průhledné role textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 1 kus bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 1 kus včetně DPH v Kč |
| 1 | 420x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 3:

| Položka 1: Průhledné sáčky textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost sáčku: š [mm] x v [mm] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 270x350 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | 420x600 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | 490x640 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | 660x900 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | 750x1200 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | Celková cena za tuto položku za 4 roky (tj. součet řádků č. 1 až 5): | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.3 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 4:

| Položka 2: Průhledné role textilně-foliové (typ Cleantex) ploché s indikátorem pro parní sterilizaci uzavíratelné svárem |
| --- |
| Číslo řádku: | Velikost role: š [mm] x d [m] | Cena za 4 roky* bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena za 4 roky* včetně DPH v Kč |
| 1 | 420x100 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* Cena za 4 roky se určí jako součin ceny za 1 kus zboží a předpokládaného počtu kusů tohoto zboží za 4 roky, který je uveden v tabulce v kap. IV.3 této zadávací dokumentace

Tabulka č. 5:

| Nabídková cena pro část 3 veřejné zakázky, tj. maximální cena za 4 roky |
| --- |
|  | Nabídková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Nabídková cena včetně DPH v Kč |
| Nabídková cena pro část 3 veřejné zakázky, tj. součet: řádek č. 6 z tabulky č. 3 + řádek č. 1 z tabulky č. 4: | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Tabulka č. 6:

| Maximální cena za 1 rok pro část 3 veřejné zakázky |
| --- |
|  | Maximální cena za 1 rok bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Maximální cena za 1 rok včetně DPH v Kč |
| 0,25 x nabídková cena (nabídková cena je uvedena v tabulce č. 5) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Ceny za 1 kus zpracované v tabulkách č. 1 a 2 účastník zadávacího řízení uvede také do přílohy 
č. 2 návrhu rámcové dohody pro tuto část veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení doplní do přílohy č. 2 návrhu rámcové dohody rovněž ceny z tabulek č. 5 (nabídkovou cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 4 roky plnění veřejné zakázky) a 6 (cenu z této tabulky účastník zadávacího řízení doplní jako maximální cenu za 1 rok plnění veřejné zakázky).

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle věty předchozí.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

# Podmínky a další požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a v jedné kopii v elektronické formě na CD nebo DVD ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF. Elektronickou verzi rámcové dohody, resp. rámcových dohod včetně příloh účastník zadávacího řízení předloží ve formátu RTF, DOC nebo DOCX.

Nabídka (včetně kupní smlouvy) bude vložena do zalepené obálky zřetelně označené slovy: „Veřejná zakázka – Sterilizační obalový materiál – část/části … – NEOTVÍRAT“, přičemž do tohoto textu účastník zadávacího řízení doplní číslo části nebo čísla částí veřejné zakázky, ke kterým se nabídka vztahuje. Na této obálce s nabídkou účastník zadávacího řízení dále uvede své identifikační údaje, a to alespoň název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ a adresu pro doručování písemností.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení účastníka zadávacího řízení, podepsané statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení, o počtu stran nabídky.

## Struktura nabídky

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;

- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kap. III této zadávací dokumentace;

- Elektronickou verzi nabídky na CD nebo DVD (viz výše);

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:

  - Návrh rámcové dohody včetně příloh (viz kap. V) zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací a podepsaný osobou oprávněnou takovou smlouvu za účastníka zadávacího řízení uzavřít;

  - Doklady dle kap. VI této zadávací dokumentace;

  - Cenová nabídka dle kap. VIII této zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část veřejné zakázky.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že:

- nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky je uvedena v tabulce č. 13 v kap. VIII.1 této zadávací dokumentace;

- nabídková cena pro část 2 veřejné zakázky je uvedena v tabulce č. 5 v kap. VIII.2 této zadávací dokumentace;

- nabídková cena pro část 3 veřejné zakázky je uvedena v tabulce č. 5 v kap. VIII.3 této zadávací dokumentace.

# Podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požaduje, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

  - seznam akcionářů;

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

# Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 16. 4. 2018 v 10:00 hodin.

## Místo podání nabídek

Nabídky lze podat poštou doporučeně na adresu zadavatele:

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení právních věcí

Jihlavská 20

625 00 Brno

Nabídky lze podat také osobně v sídle zadavatele, a to v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hodin na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

## Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16. 4. 2018 v 10:00 hodin v sídle zadavatele 
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, dveře č. 3114, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

V Brně dne 9. 3. 2018

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vzorový text rámcové dohody pro část 1 veřejné zakázky

Příloha č. 2 – Vzorový text rámcové dohody pro část 2 veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Vzorový text rámcové dohody pro část 3 veřejné zakázky