## List1
Monitorovací systém pro lůžkovou část KDAR, PDM / FN Brno
Dodavatel: | medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 IČO: 48029360
Počet kusů: | 4ks identických modulárních lůžkových monitorů vitálních funkcí
Nabídnutý typ: | CARESCAPE B850
Celková cena: | 1 985 600,- Kč bez DPH 416 976,- Kč 21% DPH 2 402 576,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny 2 000 000,-Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců
Servis: | Břeclav, nástup na opravu v záruce/mimo záruku 24 hod, servisní práce 1 190,- Kč/hod., Cestovné 12,50 Kč/km , PBTK 1x ročně, cena předepsan= servisní kontroly/ PBTK 3 500,- Kč možnost zapůjčení náhradního přístroje, klas. Třída ZP: IIb.
Platební podmínky: | Na základě faktury - daňového dokladu s rozložením na 8 rovnoměrných splátek, první splátka je 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky
Termín dodání: | 6 týdnů od nabytí účinnosti KS
Vyjádření uživatele KDAR: | Nabídka splňuje požadavky zadávací dokumentace
Vyjádření OZT: | OZT obdrželo k vyhodnocení 1 nabídku. Nabídka od firmy Medisap plně vyhovuje technické specifikaci. OZT schvaluje nákup přístrojů dle nabídky
Vyjádření CI: | ZA CI nebyla u zakázky požadována součinnost. Jedná se obnovu stávajícího řešení.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Jediná nabídka splnila zadání.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. V z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2018-03-02