## Krycí list soupisu prací
Krycí list soupisu prací
Název stavby: |  | Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.4 Zdravotně technické instalace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Fakultní nemocnice brno - PDM |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 110
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Soupis prací
Soupis prací
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.4 Zdravotně technické instalace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Fakultní nemocnice brno - PDM | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 dní |  | 5
2 |  | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2*24 2 dny |  | 48
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32,0*0,8*0,6 Pod podlahou 1.PP, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,80m, šířka 0,60m |  | 15.36
4 |  | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12*0,9*0,8 Před objektem, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,90m, šířka 0,80m |  | 8.64
5 |  | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,5*(15,4+8,6) 50% vykopávek |  | 12
|  | 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.072072 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.072072 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.072072
|  |  | 32*0,8*2 Pod podlahou 1.PP |  | 51.2
|  |  | 12*0,9*2 Před objektem |  | 21.6
7 |  | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32*0,8*2 Pod podlahou 1.PP |  | 51.2
|  |  | 12*0,9*2 Před objektem |  | 21.6
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32,0*0,8*0,6 Pod podlahou 1.PP, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,80m, šířka 0,60m |  | 15.36
|  |  | 12*0,9*0,8 Před objektem, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,90m, šířka 0,80m |  | 8.64
9 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32*0,6*0,55 Pod podlahou 1.PP |  | 10.56
|  |  | 12*0,8*0,55 Před objektem |  | 5.28
10 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32*0,6*0,55*10 Pod podlahou 1.PP, 10km |  | 105.6
|  |  | 12*0,8*0,55*10 Před objektem, 10km |  | 52.8
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.528 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32*0,6*0,25 Pod podlahou 1.PP |  | 4.8
|  |  | 12*0,8*0,35 Před objektem |  | 3.36
12 |  | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 23.528 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23.528
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
|  |  | 32*0,6*0,45 Pod podlahou 1.PP |  | 8.64
|  |  | 12*0,8*0,45 Před objektem |  | 4.32
|  |  | (32+12)*0,02 stanovení objemu potrubí |  | 0.88
|  | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 19_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32*0,6*0,55 Pod podlahou 1.PP |  | 10.56
|  |  | 12*0,8*0,55 Před objektem |  | 5.28
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.4454 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 5.4454 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 45_ | 4_ | _ | 0 | 0 | 0 | 5.4454
kraj Jihomoravský
|  |  | 32,0*0,1*0,6 Pod podlahou 1.PP, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,80m, šířka 0,60m, lože tl. 100mm |  | 1.92
|  |  | 12*0,1*0,8 Před objektem, průměrná hloubka výkopu stanovena 0,90m, šířka 0,80m, lože tl. 100mm |  | 0.96
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.821 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | 721110806R00 | Demontáž svodného potrubí z trub do DN 200, včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, obetonávky a ekologické likvidace odpadu | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.4806 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4806
litina, kamenina, beton, včetně demontáže obetonávky stávajícího potrubí
|  |  | 1*18 |  | 18
16 |  | 721 00-0000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01
17 |  | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10*8 hod, rozsah dle výkresů bouracích prací |  | 80
18 |  | 721170959RV1 | Vyčištění a oprava stávající dvorní vpusti, napojení dešťového svodu DN150 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01998 | 0.01998 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01998
|  |  | 1*1 |  | 1
19 |  | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 0.06448 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06448
včetně přechodek PVC/kamenina a kamenina/PVC
|  |  | 1*16 |  | 16
20 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.0714 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0714
včetně přechodek PVC/kamenina a kamenina/PVC
|  |  | 1*20 |  | 20
21 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.063 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.063
včetně přechodek PVC/kamenina a kamenina/PVC
|  |  | 1*25 |  | 25
22 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0105
|  |  | 1*5 |  | 5
23 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.01976 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01976
|  |  | 1*52 |  | 52
24 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.01645 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01645
|  |  | 1*35 |  | 35
25 |  | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0056 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0056
|  |  | 1*8 |  | 8
26 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.02584 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02584
|  |  | 1*17 |  | 17
27 |  | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.06864 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06864
|  |  | 1*88 |  | 88
28 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.1048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1048
|  |  | 1*80 |  | 80
29 |  | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.02415 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02415
|  |  | 1*15 |  | 15
30 |  | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.02368 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02368
|  |  | 1*32 |  | 32
31 |  | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.03151 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03151
|  |  | 1*23 |  | 23
32 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*40 |  | 40
33 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 |  | 12
34 |  | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 |  | 1
35 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*18 |  | 18
36 |  | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky/mažety pro plastové kanalizační potrubí, dle požadavků požárně bezpečnostního řešení | soub | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.465
DN40-DN150
|  |  | 1*31 |  | 31
37 |  | 721 00-2900VD | Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.046
|  |  | 1*23 |  | 23
38 |  | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací , přivzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00735 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00735
přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm
|  |  | 1*15 |  | 15
39 |  | 721 08-0011VD | Ochrana potrubí odvodu kondenzátů ocelovou konstrukcí, výstražný nátěr konstrukce a potrubí, dodávka a montáž | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.075 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | 1*5 |  | 5
40 |  | 721 17-0200VD | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN150 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty pro čištění |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11
např.: HL715.2, dodávka a montáž
|  |  | 1*1 |  | 1
41 |  | 721 21-0013VD | Podlahová vpust plastová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.00145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00145
provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch
|  |  | 1*1 VP100 |  | 1
42 |  | 721242111RT1 | Lapač střešních splavenin PP, plastový, koš pro zachycení nečistot, suchá klapka proti zápachu, čistící víčko, těsnící kroužky, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0758 | 0.0758 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0758
svislý odtok DN125
|  |  | 1*1 |  | 1
43 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16+20+25+5 |  | 66
44 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52+35+8+17+88+80+15+32+23 |  | 350
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.973 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 |  | 722 00-0001VD | Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02
46 |  | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10*8 hod |  | 80
47 |  | 722254201RT4 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, k zapustění do niky ve zdi, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03
průměr 19/30, stálotvará hadice
|  |  | 1*2 H19-Z |  | 2
48 |  | 722254201RT5 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, nástěnný, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.015
průměr 19/30, stálotvará hadice
|  |  | 1*1 H19-N |  | 1
49 |  | 722 00-3065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm | soub | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.1881 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1881
|  |  | 1*57 |  | 57
50 |  | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0.954 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.954
|  |  | 1*60 |  | 60
51 |  | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0.12483 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12483
|  |  | 1*9 |  | 9
52 |  | 722176211R00 | Potrubí vícevrtsvé, PE-RT-Al-PE-RT s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 16 x 2,25 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00216
|  |  | 1*4 |  | 4
53 |  | 722176212R00 | Potrubí vícevrtsvé, PE-RT-Al-PE-RT s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.1554 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1554
|  |  | 1*(246+13) |  | 259
54 |  | 722176213R00 | Potrubí vícevrtsvé, PE-RT-Al-PE-RT s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059 | 0.09794 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09794
|  |  | 1*(69+97) |  | 166
55 |  | 722176214R00 | Potrubí vícevrtsvé, PE-RT-Al-PE-RT s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.12384 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12384
|  |  | 1*172 |  | 172
56 |  | 722176215R00 | Potrubí vícevrtsvé, PE-RT-Al-PE-RT s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.01288 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01288
|  |  | 1*14 |  | 14
57 |  | 722 18-9001VD | Izolace - požární rozvod, z min.vlny tl.25mm, DN25 a DN32, povrchová úprava AL, izolace potrubí včetně tvarovek, lepící páska, dodávka a montáž | m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.2484 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2484
|  |  | 9 pro potrubí DN32 |  | 9
|  |  | 60 pro potrubí DN25 |  | 60
58 |  | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0143 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0143
|  |  | 1*13 |  | 13
59 |  | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.1261 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1261
|  |  | 1*97 |  | 97
60 |  | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.2236 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2236
|  |  | 1*172 |  | 172
61 |  | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0196 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0196
|  |  | 1*14 |  | 14
62 |  | 722181214RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm, dodávka a montáž | m | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0123
v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
|  |  | 1*246 |  | 246
63 |  | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 26 mm, dodávka a montáž | m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00483 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00483
v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
|  |  | 1*69 |  | 69
64 |  | 722181211RT6 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm, dodávka a montáž | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05
v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky
|  |  | 1*4 |  | 4
65 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*180 |  | 180
66 |  | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*4 |  | 4
67 |  | 722 01-0100VD | Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003
|  |  | 1*1 |  | 1
68 |  | 722 01-0110VD | Dvířka plastová s rámem, revizní, 300x300mm, dodávka a montáž | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.075 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | 1*15 |  | 15
69 |  | 722238514R00 | Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 32, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00058
|  |  | 1*1 |  | 1
70 |  | 722-42239090VD | Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr, dodávka a montáž | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  |  | 1*20 |  | 20
71 |  | 722 00-9023VD | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN32, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.008
|  |  | 1*1 |  | 1
72 |  | 722 00-9001VD | Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž | soub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.036 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.036
|  |  | 1*3 |  | 3
73 |  | 722 00-9002VD | Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G3/4", dodávka a montáž | soub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.091 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.091
|  |  | 1*7 |  | 7
74 |  | 722 00-9014VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou | armat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.33
|  |  | 3+7 |  | 10
75 |  | 722238312R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 15, dodávka a montáž | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.011
|  |  | 1*44 |  | 44
76 |  | 722238313R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00228
|  |  | 1*6 |  | 6
77 |  | 722238317R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.00216 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00216
|  |  | 1*1 |  | 1
78 |  | 722238331R00 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 15, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006
|  |  | 1*2 |  | 2
79 |  | 722238332R00 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 20, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0008
|  |  | 1*2 |  | 2
80 |  | 722238333R00 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 25, dodávka a montáž | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00938 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00938
|  |  | 1*14 |  | 14
81 |  | 722238334R00 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32, dodávka a montáž | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.00306 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00306
|  |  | 1*3 |  | 3
82 |  | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60+9+4+259+166+172+14 |  | 684
83 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00684 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00684
|  |  | 60+9+4+259+166+172+14 |  | 684
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.289 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
84 |  | 723150803RV1 | Demontáž plynového potrubí ocelového, do DN100, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.289 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.289
včetně řádného zazátkování volných konců plynovou
|  |  | 1*50 |  | 50
85 |  | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*50 |  | 50
87 |  | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*50 |  | 50
88 |  | 723 02-0002VD | Revizní zpráva | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4161 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 |  | 725 09-0011VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*8 hod |  | 8
90 |  | 725017122R00 | Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž | soubor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01421 | 0.36946 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.36946
|  |  | 1*26 U |  | 26
91 |  | 725017153R00 | Umyvadlo keramické invalidní, bílé, dodávka a montáž | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.03402 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03402
|  |  | 1*2 U1 |  | 2
92 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.006 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006
|  |  | 1*4 UZ |  | 4
|  |  | 1*26 U |  | 26
93 |  | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00044
výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm
|  |  | 1*2 U1 |  | 2
94 |  | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.03264 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03264
|  |  | 1*4 UZ |  | 4
|  |  | 1*26 U |  | 26
|  |  | 1*2 U1 - prodloužená páka ovládání |  | 2
95 |  | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.01032 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01032
standardní
|  |  | 1*6 DZ |  | 6
96 |  | 725860202R00 | Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00132 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00132
|  |  | 1*6 DZ |  | 6
97 |  | 725019101R00 | Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.02888 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02888
|  |  | 1*2 VYL |  | 2
98 |  | 725 11-9001VD | Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.072 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.072
|  |  | 1*2 NAD |  | 2
99 |  | 72501-0306VD | Sprchová vanička akrylátová, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 | 0.0348 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0348
montážní sada, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, nerez krytka odtoku
|  |  | 1*1 S1 - 900x900mm |  | 1
|  |  | 1*1 S2 - 800x1200mm |  | 1
|  |  | 1*2 S3 - 1200x1200mm |  | 2
100 |  | 725845111RT2 | Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00848 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00848
|  |  | 1*4 S |  | 4
101 |  | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž | soubor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01772 | 0.19492 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.19492
včetně sedátka v bílé barvě
|  |  | 1*11 WC |  | 11
102 |  | 725014141R00 | Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01889 | 0.03778 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03778
|  |  | 1*2 WC1 |  | 2
103 |  | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá | soub | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.585 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.585
|  |  | 1*2 WC1 |  | 2
|  |  | 1*11 WC |  | 11
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03102 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
104 |  | 767995101R00 | Systémové uložení potrubí | kg | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.03102 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03102
|  |  | 0,5*(350)+0,5*(684) 0,5kg/1m potrubí vodovodu a kanalizace |  | 517
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.7019 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
105 |  | 974031154R00 | Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm, zpětné zapravení | m | 862.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 | 23.7019 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23.7019
|  |  | 0,9*(350)+0,8*(684) pro potrubí kanalizace a vodovodu |  | 862.2
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
106 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H721_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
107 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H722_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
108 |  | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H723_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
109 |  | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H725_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
110 |  | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | H767_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: