## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky 1RO-P | 0 | 0
Specifikace dodávky 2.1RO-P | 0 | 0
Specifikace dodávky 1RO-II | 0 | 0
Specifikace dodávky 2.1RO-II | 0 | 0
Specifikace dodávky RS | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozváděče RE12 | 0 | 0
Úprava rozváděče 2RO-II | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Ochranné pospojení ZP | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Poznámka 1 | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 |  | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | odečteno | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0 | z dokumentu č. | 0
Specifikace dodávky 1RO-P
POLE ROZVADĚČE IP40
1 | 600x300x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
2 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
3 | Aut. přepínač sítí 40A/4p pro zdrav. provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
4 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
5 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
6 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
7 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
8 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
9 | B32/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
10 | B50/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
11 | C10/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
12 | Jednotka pom. kont. 2p pro PL,PFL,Z-MS,PHF7,PF7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
13 | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
14 | Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
15 | Tlačítko, DIN lišta, 1zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
16 | 40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
17 | L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
18 | L-Y Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
19 | LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
20 | LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
21 | PV10 4A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
22 | PV14 40A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
23 | 10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
24 | 14S-3 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
25 | RSA4 Řadová svornice | ks | 71 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
26 | RSA16 Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-106
| Specifikace dodávky 1RO-P - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky 2.1RO-P
ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNÍ
DO STĚNY IP40
27 | 600x1200x300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
28 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
29 | 275/4 160 kA (8/20)/4 póly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
30 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
31 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
32 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
33 | 16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
34 | 40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
35 | Jednotka pom. kont. 2p pro PL,PFL,Z-MS,PHF7,PF7 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
36 | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
37 | E230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
38 | 40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
39 | RSA4 Řadová svornice | ks | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
40 | RSA16 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-107
| Specifikace dodávky 2.1RO-P - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky 1RO-II
POLE ROZVADĚČE IP40
41 | 600x300x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
42 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
43 | Aut. přepínač sítí 40A/4p pro zdrav. provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
44 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
45 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
46 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
47 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
48 | B32/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
49 | B50/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
50 | Z-NHK Jednotka pom. kont. 2p pro PL,PFL,Z-MS,PHF7,PF7 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
51 | Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
52 | 230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
53 | Tlačítko, DIN lišta, 1zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
54 | 40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
55 | L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
56 | L-Y Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
57 | LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
58 | LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
59 | 4A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
60 | 40A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
61 | 10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
62 | 14S-3 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
63 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
64 | RSA4 Řadová svornice | ks | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
65 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
66 | RSA16 Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-108
| Specifikace dodávky 1RO-II - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky 2.1RO-II
DO STĚNY IP40
67 | 600x1200x300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
68 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
69 | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
70 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
71 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
72 | ZP-A40/3 Vypínače 40A, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
73 | Jednotka pom. kont. 2p pro PL,PFL,Z-MS,PHF7,PF7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
74 | 230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
75 | 230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
76 | 40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
77 | 275/4 160 kA (8/20)/4 póly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
78 | RSA4 Řadová svornice | ks | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
79 | RSA16 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-109
| Specifikace dodávky 2.1RO-II - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RS
80 | PH skříň na povrch, 54TE, IP65/IP20, 420x590x150mm, N+PE svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
81 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
82 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
83 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
84 | C6/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
85 | C10/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
86 | C25/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
87 | 25/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
88 | 275 V/4 S 240 kA (8/20)/4 póly, dálková signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
89 | RSA4 Řadová svornice | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
90 | RSA6 Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
91 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
92 | Pg21 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
93 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-105
| Specifikace dodávky RS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
94 | Specifikace dodávky 2.1RO-II | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | Specifikace dodávky 1RO-P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | Specifikace dodávky 2.1RO-P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | Specifikace dodávky 1RO-II | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | Specifikace dodávky RS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Úprava rozváděče RE12
| POJISTKOVÁ VLOŽKA | [6 empty] | 0
99 | PN000 40A gG Pojistková vložka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101
100 | PN000 63A gG Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
101 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101
102 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101
| Úprava rozváděče RE12 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava rozváděče 2RO-II
103 | Dveře rozváděče 600x2000, b. dle barev. řešení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-103
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
104 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-103
| Úprava rozváděče 2RO-II - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
105 | KP 67x67 pod omítku | ks | 314 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
106 | KU 68 LD/1 do duté příčky | ks | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
107 | KU 68-1903 pod omítku | ks | 106 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
108 | KR 97/5 pod omítku | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
TRUBKA KOPOFLEX 450N LDPE/HDPE
109 | KF 09040 D40/32mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320N PVC
110 | 1416E D16/10,7mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
111 | 1420 D20/14,1mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK, VČ. NK
112 | 50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek (ARK-10001) | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
113 | 100/50 žz Žlab 100/50 žárový zinek (ARK-10002) | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
114 | 150/50 žz Žlab 150/50 žárový zinek (ARK-10003) | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
115 | 200/50 žz Žlab 200/50 žárový zinek (ARK-10004) | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
Upevňovací systémy
116 | Příchytka GRIP M 15 33x60 | ks | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
117 | Příchytka GRIP M 30 47x85 | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
118 | Příchytka GRIP M 70 104x126 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
119 | 732 18 GTP D16,5-18mm | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
HMOŽDINKA
120 | HM 8/1 | ks | 640 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
121 | HM 10 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
122 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
123 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 1410 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
124 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 1620 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
125 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
126 | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
127 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
128 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
129 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KABEL STÍNĚNÝ
130 | JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
131 | Do 2,5 mm2 | ks | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
132 | Do 6 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
133 | Do 16 mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
134 | Do 25 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
135 | Do 16 mm2 | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
136 | Pláště kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
137 | 1 žíly kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU
138 | Relé; barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
RÁMEČEK
139 | Jednonás.; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
PŘÍSTROJ SPÍNAČE
140 | Spin. jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
141 | Spín. sériový, řazení 5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
142 | Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KRYT SPÍNAČE
143 | Jednoduchý, b. bílá | ks | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
144 | Dělený, b. bílá | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
145 | Jednonás. , b.alpská bílá | ks | 138 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
146 | Jednonás. , b.zelená | ks | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
147 | S ochranou před přepětím, b.zelená | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
RÁMEČEK
148 | Jednonásobný, ; barva alpská bílá | ks | 174 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
149 | Dvojnásobný, ; barva alpská bílá | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
150 | Trojnásobný, ; barva alpská bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
151 | Čtyřnásobný, ; barva alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
152 | Pětinásobný, ; barva alpská bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SPÍNAČ IP 44
153 | 3553-01929 B Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
ZÁSUVKA IP 44
154 | 5518-2969 B 2P+Z, PH skříň, průběž.montáž, b.bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
| SPÍNAČ NA POVRCH | [6 empty] | 0
155 | T0-1-8200/I1/SVB-SW Vypínač 0-I, 1-pól, 20A, na povrch IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
156 | T3-1-8200/I2/SVB-SW Vypínač 0-I, 1-pól, 32A, na povrch IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
MONTÁŽ ROZVODNIC
157 | Do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
158 | Do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
159 | Do 200 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
160 | A1 3K0 840 LED 3000lm IP65, 25W, opál. difuzor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
161 | B2 DPO 3K5 840 LED 3500lm IP40/20, 27W, opál. difuzor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
162 | B3 DPO 4K3 840 LED 4300lm IP40/20, 35W, opál. difuzor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
163 | C4 LED 12 LM 4K6 840 LED 4600lm IP65, 27W, prachotěs | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SVÍTIDLO VESTAVNÉ
164 | D5 4K2 940 LED 4200lm IP40/20, op. difuzor, M620, 27W, Ra90 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
165 | D6 5K3 940 LED 5300lm IP40/20, op. difuzor, M620, 37W, Ra90 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
166 | D7 5K8 840 LED 5800lm IP40/20, op. difuzor, M620, 42W | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
167 | D8 7K2 840 LED 7200lm IP40/20, op. difuzor, M620, 55W | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
168 | E9 4K9 840 LED 4900lm IP40/20, op-difuzor, 37W | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
169 | E10 4K1 840 LED 4900lm IP40/20, op-difuzor, 31W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
170 | F11 1K1 840 LED 1100 lm, 11W, IP20 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
171 | F12 2K0 840 LED 2000 lm, 20W, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VL. ZDROJEM ZAPUŠTĚNÉ
172 | N1 NROAD 3W pro únik. cesty, 1h, trvale svítící | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VL. ZDROJEM PŘISAZENÉ
173 | N2 LED se značkou úniku, 3W, 1h, trvale svítící | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
174 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
175 | CY6 Zlutozeleny, pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
176 | CY25 Zlutozeleny, pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
177 | Stena do 150mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
178 | Stena do 300mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
179 | Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
180 | Sire 30 mm | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
181 | Sire 70 mm | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
182 | Sire 70 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
183 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
184 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
185 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
186 | Zkusebni provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
187 | Prelozeni kabelu | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
188 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
189 | Stavební přípomoce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
190 | Tičr - vydání odborného stanoviska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
191 | zapojovani a zkouskach | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
KOORDINACE POSTUPU PRACI
192 | S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
193 | Revizni technik | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
194 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-101-103
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ochranné pospojení ZP
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
195 | KP 67x67 pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
196 | KO 125 E pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
197 | EPS 3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
198 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
199 | CY6 Zlutozeleny, pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
200 | CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
201 | Dvojitá pro pospojení, ; barva alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
RÁMEČEK
202 | Jednonásobný, ; barva alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
203 | Do 16 mm2 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
ZEMNÍCÍ SVORKA
204 | ZS4 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
KOORDINACE POSTUPU PRACI
205 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
206 | Popis vývodu | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
207 | Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-110
| Ochranné pospojení ZP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
208 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Fakultní nemocnice Brno – PDM – Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R
Projekt | Elektroinstalace
Investor | Fakultní nemocnice Brno
Z. č. | 0517
A. č. | 14-011
Smlouva
Vypracoval | ing. Daniel Hajzler
Kontroloval | ing. Daniel Hajzler
Datum | 2.6.2017
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5