## Seznam kabelu RA-R1
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO-PDM REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R
Seznam kabelů NOVÝCH
ROZVADĚČ RA-R1
Číslo kabelu |  | odkud | kam | popis | typ | délka (m)
WS | 37 | RA-R1 | VZT1 | MONITORING VZT1 | JYTY-O 4x1 | 50
WS | 38 | RA-R1 | VZT2 | MONITORING VZT2 | JYTY-O 4x1 | 50
Součet z délka (m)
[5 empty] | typ | Celkem
[5 empty] | JYTY-O 4x1 | 100
[5 empty] | Celkový součet | 100