FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2018/158750/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 10. 2018

#### Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 22. 10. 2018 dále uvedený dotaz k části 6 shora uvedené veřejné zakázky.

Znění dotazu:

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení elektrokoagulačního přístroje s větrací mřížkou a ochlazovaného procházejícím vzduchem z operačního sálu.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno