FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2018/158754/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 10. 2018

#### Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra III

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 22. 10. 2018 dále uvedené dotazy k části 7 shora uvedené veřejné zakázky.

Znění dotazu č. 1:

Odpověď:

Ad a) Zadavatel opravdu požaduje laparoskopickou kamerovou hlavu a bude akceptovat kamerovou hlavu o nabízených technických parametrech.

Ad b) Zadavatel požaduje laparoskop o průměru 10 mm,  30° a světlovodný optický kabel o délce mn. 3000 mm.

Ad c) Všechny nabízené přístroje musí být NIR kompatibilní a toto musí doloženo PoS vydaným výrobcem zařízení.

Znění dotazu č. 2:

Odpověď:

Zadavatel požaduje dva systémy snímání obrazu – samostatnou laparoskopickou hlavu a samostatnou abdominální kameru.

Znění dotazu č. 3:

Odpověď:

Laparoskopická kamerová hlava a samostatná abdominální kamera musí být nezávislé, budou ale připojeny k jedné jednotce a jejich obraz bude zobrazován na jednom monitoru – podle volby operatéra.

Znění dotazu č. 4:

Odpověď:

Na kamerové hlavě musí být očnicový adapter pro použití endoskopů různých značek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno