PŘÍLOHA Č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Operační prádlo - mikrovlákno“

Specifikace jednotlivých sad

| Název sady |  | Základní sada |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | ZS |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | boční rouška 90 cm x 130 cm |  | 2 |
|  | horní rouška 150 cm x 250 cm | Červený lem | 1 |
|  | spodní rouška 170 cm x 200 cm | Žlutý lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada s U-rouškou |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | U |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | horní rouška 150 cm x 250 cm | Červený lem | 1 |
|  | U - rouška s otvorem 270 cm x 210 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | návlek na končetinu chirurgický 80 cm x 25 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci ruky |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | R |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | U - rouška pod ruku 130 cm x 170 cm | Zelený lem | 1 |
|  | Krycí rouška 70 cm x 60 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | horní rouška 150 cm x 250 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci krku |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | KK |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | U - rouška 130 cm x 170 cm | Žlutý lem | 1 |
|  | horní rouška 150 cm x 250 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 2 |
|  | návlek na končetinu 20 cm x 30 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci kotníku |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | KO |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | Universální rouška s otvorem traumatologická 360 cm x 180 cm | Zelený lem | 1 |
|  | návlek na končetinu 75 x 30 cm |  | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci krčku |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | KR |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | rouška pro operaci krčku s otvorem 325 cm x 200 cm // 65 cm x 10 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 5 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | SADA K TP |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | TP |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | horní rouška 150 cm x 250 cm | červený lem | 1 |
|  | U - rouška s otvorem 270 cm x 210 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 3 |
|  | návlek na končetinu ortopedický 120 cm x 35 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Oční sada |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | OS |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 70 cm x 120 cm silcare top |  | 1 |
|  | oční rouška s otvorem 90 cm x 90 cm | Červený lem | 1 |
|  | krycí rouška 150 cm x 90 cm | Bílý lem | 1 |
|  | návlek na instrumentační stolek 60 cm x 85 cm silcare top |  | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |

| Název sady |  | Cystoskopická sada |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | CS |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 2 |
|  | gynekologická rouška s integrovanými návleky s otvorem 180 cm x 233 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 2 |

| Název sady |  | Sada k PCNL |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | PCNL |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 5 |
|  | rouška k PCNL s otvorem 180 cm x 360 cm | Červený lem | 1 |
|  | cystoskopická rouška s otvorem a síťkou 147 cm x 279 cm | Červený lem | 1 |
|  | návlek na končetinu 120 cm x 60 cm |  | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada stomatochirurgická |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | SS |
|  | Název | Barevní označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | stomatologická rouška 180 cm x 320 cm |  | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 2 |

| Název sady |  | Sada pro operaci ucha |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | SU |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | U - rouška 130 cm x 170 cm | Žlutý lem | 1 |
|  | krycí rouška 250 cm x 180 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 2 |

| Název sady |  | Sada s rouškou s otvorem a integrovanými návleky |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | GU |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | gynekologická rouška s integrovanými návleky s otvorem 180 cm x 233 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada s rouškou s otvorem a integrovanými návleky |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | GU-LSK |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | gynekol.-urologická rouška laparosk. s 2 otvory 180 cm x 233 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci hlavy |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | H |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | neurochirurgická rouška s otv. 300 cm x 200 cm /hlava/ | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Sada pro operaci plotýnek |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | SP |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | neurochirurgická rouška plotýnky s otvorem 360 cm x 210 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |

| Název sady |  | Základní sada POP velká |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | POP velká |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | pop-rouška na ruku 80 cm x 80 cm |  | 4 |
|  | pop-rouška pod DK 110 cm x 130 cm |  | 3 |
|  | pop-rouška bok 110x60 |  | 4 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 2 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 3 |

| Název sady |  | Obličej |
| --- | --- | --- |
| OZNAČENÍ |  | OB |
|  | Název | Barevné označení | ks |
|  | návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm |  | 1 |
|  | boční rouška 90 x 130 cm |  | 2 |
|  | horní rouška 150 x 250 cm | Červený lem | 1 |
|  | sterilizační rouška 120 cm x 150 cm |  | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL 140 cm | Zelený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 150 cm | Červený lem | 1 |
|  | chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL 140 cm | Žlutý lem | 1 |