FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2019/22782/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 11. 2. 2018

#### Veřejná zakázka: Hematologická linka

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 6. 2. 2018 dále uvedené dotazy k veřejné zakázce „Hematologická linka“.

Znění dotazu:

Bude zadavatel akceptovat  způsob prokázání: seznam významných dodávek hematologické linky – minimálně tří významných obdobných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů, tj. za obdobnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová dodávka automatické hematologické linky a digitální morfologie včetně = (fyzicky propojeno do jedné funkční automatické hematologické linky), přičemž počítače, monitory a tiskárny mohou mít vlastnosti jen obdobné, kdy minimální finanční objem každé z těchto významných obdobných dodávek bez DPH musí činit alespoň 3 900 000,- Kč?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat způsob prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak ve svém dotazu navrhuje tazatel. Zadavatel však mění znění tohoto kritéria následovně:

„Účastník zadávací řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně tří významných obdobných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. Za obdobnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje jednorázová dodávka automatické hematologické linky obsahující hematologickou linku a digitální morfologii, kdy hematologická linka a digitální morfologie jsou fyzicky propojené, tj. bez nutnosti mezi nimi ručně přenášet vzorky. Minimální finanční objem každé z těchto významných obdobných dodávek bez DPH musí činit alespoň 3 900 000,- Kč.“

Znění dotazu:

JE MYŠLENO, ŽE MANUÁLY VLOŽÍME JIŽ DO NABÍDKY NEBO BUDE STAČIT  AŽ VYBRANÝ UCHAZEČ PŘEDÁ PŘI PŘEDÁNÍ – INSTALACI PŘÍSTROJE?

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje uživatelské manuály dle kap. VI zadávací dokumentace jakožto součást nabídky a na tomto požadavku trvá.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno