FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2019/35876/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 3. 2019

#### Veřejná zakázka: Hematologická linka

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 4. 3. 2019 dále uvedené dotazy k veřejné zakázce „Hematologická linka“.

Znění dotazů:

Při bližším prostudování ZD a technických požadavků na dodávku hematologické linky, nátěrového a barvicího automatu a digitální morfologie, jsou požadovány podmínky a parametry v hodnotách minimální a maximální přípustné míře.
K námi nabízené hematologické lince jsou standardně dodávány PC, servery a další IT materiál tak, aby linka byla plně funkční, provozu schopná a splňovala všechny parametry na propojení jednotlivých modulů.

Pro splnění plné funkčnosti se v některých parametrech lišíme od požadovaných hodnot ZD:
1) IV. Technické podmínky – není zcela jasné zda je požádáno připojení do systému LIS společnosti Steiner a STAPRO – dvojí připojení ?
2) IV. Technické podmínky – rozhraní – SUIT se u Ex IPU nepoužívá (s připojením dvou LIS současně ?)
3) Počítač – minimální požadované parametry – DVI (konektor) není dodáván používáme DP (display port) a příslušný monitor
4) Skříň (CASE) standardně používáme menší formáty definované výrobcem HP
5) Ventilátor - standardně používáme menší formáty definované výrobcem
6) Zdroj - standardně používáme menší s dostatečným výkonem – nižší spotřeba energie
7) Operační systém – CZ verzi Windows není možné dodat, omezení funkčnosti systému (sestava pro IVD je certifikována pouze s EN verzí ) 
8) Tiskárna – Multifunkční tiskárny nejsou k funkčnosti stroje potřebné, dodáváme síťové tiskárny barevné /černobílé
9) IV.5 požadavky na zpracování dokumentů – zálohovací SW Veeam není k lince ověřen
standardně – používáme zálohovací systém Acronis
10) IV.7 instalace OS (operační systém) – v kompetenci zadavatele - si odporuje s požadavkem na instalaci v prvním odstavci IV. Technické podmínky. OS jsou již před konfigurovány výrobcem tak, aby plně splňovaly funkčnost celé linky.

Naše konfigurace je optimální řešení pro řízení, funkčnost a propojení celé automatické linky a jejího optimálního provozu a výrobce má na tuto sestavu CE certifikaci

Bude možné tyto naše odchylky akceptovat?

Odpovědi k jednotlivým bodům:

| Číslo dotazu | Znění dotazu | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| 1 | IV. Technické podmínky – není zcela jasné zda je požádáno připojení do systému LIS společnosti Steiner a STAPRO – dvojí připojení ? | Zadavatel trvá na svém požadavku. Zadavatel nicméně uvádí, že v současné době provozuje na daném pracovišti LIS společnosti STAPRO, přičemž v horizontu cca 6 měsíců očekává přechod na LIS společnosti Steiner. |
| 2 | IV. Technické podmínky – rozhraní – SUIT se u Ex IPU nepoužívá (s připojením dvou LIS současně ?) | Zadavatel trvá na svém požadavku. Zadavatel nicméně uvádí, že v současné době provozuje na daném pracovišti LIS společnosti STAPRO, přičemž v horizontu cca 6 měsíců očekává přechod na LIS společnosti Steiner. |
| 3 | Počítač – minimální požadované parametry – DVI (konektor) není dodáván používáme DP (display port) a příslušný monitor | Zadavatel bude akceptovat vybavení počítače rozhraním DP včetně příslušného monitoru. |
| 4 | Skříň (CASE) standardně používáme menší formáty definované výrobcem HP | Zadavatel bude akceptovat jiný rozměr CASE za dodržení podmínek rozšiřitelnosti. |
| 5 | Ventilátor - standardně používáme menší formáty definované výrobcem | Zadavatel bude akceptovat menší formát za dodržení podmínek rozšiřitelnosti. |
| 6 | Zdroj - standardně používáme menší s dostatečným výkonem – nižší spotřeba energie | Zadavatel bude akceptovat menší zdroj s dostatečným výkonem za dodržení podmínek rozšiřitelnosti. |
| 7 | Operační systém – CZ verzi Windows není možné dodat, omezení funkčnosti systému (sestava pro IVD je certifikována pouze s EN verzí ) | Zadavatel trvá na požadavcích stanovených zadávací dokumentací. |
| 8 | Tiskárna – Multifunkční tiskárny nejsou k funkčnosti stroje potřebné, dodáváme síťové tiskárny barevné /černobílé | Zadavatel trvá na požadavcích stanovených zadávací dokumentací. |
| 9 | IV.5 požadavky na zpracování dokumentů – zálohovací SW Veeam není k lince ověřen standardně – používáme zálohovací systém Acronis | Zadavatel trvá na požadavcích stanovených zadávací dokumentací. |
| 10 | IV.7 instalace OS (operační systém) – v kompetenci zadavatele - si odporuje s požadavkem na instalaci v prvním odstavci IV. Technické podmínky. OS jsou již před konfigurovány výrobcem tak, aby plně splňovaly funkčnost celé linky. | Zadavatel trvá na požadavcích stanovených zadávací dokumentací, tj. na požadavku na instalaci operačního systému ze své úrovně, přičemž konfiguraci provede dodavatel. |

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno