## PITNÁ VODA
Zvlhčování VZT ORIM - SPECIFIKACE
varianta upravená pitná změkčená voda
popis | počet | MJ | JC | CELKEM
dodávka typ "80" | 3 | ks |  | 0
dodávka typ "100" | 2 | ks |  | 0
příslušenství | 1 | kpl |  | 0
montáž | 1 | kpl |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
specifikace 3ks
odporový parní zvlhčovač
min. zvlhčovací výkon: 80kg/h
min. příkon: 64kW
menu v češtině
ochrana proti nadměrné teplotě
napojení na systém MaR
bezplatný servis po dobu záruky
specifikace 2ks
odporový parní zvlhčovač
min. zvlhčovací výkon: 100kg/h
min. příkon: 78kW
menu v češtině
ochrana proti nadměrné teplotě
napojení na systém MaR
bezplatný servis po dobu záruky
Note on A6: Opršalová Šárka: doplnit přesnou OBECNOU specifikaci