FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2019/95782/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 6. 2019

#### Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra V

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 19. 6. 2019 dále uvedený dotaz k části 2 shora uvedené veřejné zakázky.

Znění dotazu:

Část 2 - Transportní lehátko pro převoz pacientů

Technický parametr:
vnější rozměry 70 x 200 +-5cm v obou směrech.

Může uchaceč nabídnout vnější rozměry transportního vozíku 78x205cm?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat vnější rozměry transportního vozíku 78 x 205cm.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno