## List1
PŘÍLOHA č. 2 - SPECIFIKACE PŘEMĚTU PLNĚNÍ
PMDV - Parkovací systém parkoviště Netroufalky FN Brno
A) | VJEZD / VÝJEZD na parkoviště |  | CENA za položku
Parkoviště se dělí na část zaměstnaneckou /abonenti, vjezd na čip. kartu/ a na část pro návštěvníky - park. lístek.
Vjezd na část zaměstnaneckou je přes část návštěvnickou, a to přes závoru, umístění čtečky karet.
~ | vjezdový terminál (výdej park. lístků / tisk QR kódu na termopapír z návinu + čtečka čip. karet / abonenti - zaměstnanci) | 1 ks
(možnost případně rozšířit o komunikační zařízení na vjezdu - Intercom)
~ | výjezdový terminál (čtení park. lístků a čip. karet abonenti - zaměstnanci) | 1 ks
(možnost případně rozšířit o komunikační zařízení na výjezdu - Intercom)
~ | čtečka čip. karet abonentních pro správu těchto karet /umístění: vrátnice/ | 1 ks
~ | stojan závory s ramenem 3 m (vylamovací) - vjezd / výjezd návštěvnická část | 2 ks
~ | stojan závory s ramenem 5 m - vjezd / výjezd zaměstnanecká část parkoviště | 1 ks
~ | (stojany - ceny včetně indukčních detektorů přítomnosti vozidla)
~ | celkový návin indukční smyčky do vozovky | 1 ks
~ | stojany s čtečkou čip. karet (vjezd/výjezd) - zaměstnanecká část parkoviště | 2 ks
~ | nastavení systému 1 vjezd,1 výjezd (nemožnost otevřít závoru např. na výjezdu opakovaně jednou čip. kartou)
~ | systém / ukazatel obsazenosti parkoviště vč. příslušenství | 2 ks
1) zobrazení počtu volných míst na návštěvnickém parkovišti (příp. obsazeno) na příjezdu
2) zobrazení počtu volných míst na zaměstnaneckém parkovišti (příp. obsazeno)
Pozn: Po průjezdu zaměstnance přes vjezdový terminál se přičte vozidlo, po projetí na zaměstnaneckou část
se na návštěvnické části odečte a přičte na části zaměstnanecké - udržení aktuálního stavu na obou částech.
B) | KAMEROVÝ SYSTÉM
~ | kamera ke čtení registračních značek vozidel na vjezdu a výjezdu (2x hl. vjezd, 2x zaměstnanecké parkoviště) | 4 ks
(včetně sloupků / držáků, apod. - souhrnná cena, výčet příp. v příloze)
zajištění archivace dat po dobu 6 měsíců
C) | AUTOMATICKÁ POKLADNA
~ | automatická pokladna | 1 ks
(platba za parkování: hotovostní, jak Kč, tak € (možnost nastavení kurzu, vrácení Kč), výdej daň. dokladu na vyžádání)
~ | validátor na úpravu vjezdového park. lístku (např. volný výjezd pro ZTP) bez nutnosti tisku dalšího lístku | 1 ks
(včetně statistického výstupu o využití systému dle položek) - umístění na vrátnici
požadovaná funkčnost, vybavení pokladny:
volba platby za ztrátu lístku přímo na pokladně
volba platby regulačního poplatku přímo na pokladně
platba mincemi i bankovkami (jak Kč tak i €) , vracení mincí v Kč, platba se zobrazuje v obou měnách
(max. 500,-Kč / 20,- €, a to jen při max. platbě 400,- Kč, jinak bankovky 100 a 200,- Kč / 5 a 10,- €)
dostatečně velký zásobník na mice a bankovky /min. 2 tisíce mincí/,
osvětlení pokladny na noční provoz
informativně - budoucí možné doplnění o funkce (připravenost navrhovaného typu pokladny):
| možnost budoucího doplnění o platební terminál - platební karty | ano / ne
| možnost budoucího doplnění o zadání reg. značky vozidla na dotyk. displeji | ano / ne
| možnost budoucího rozšíření o automatické plnění zásobníku mincí | ano / ne
| možnost budoucího rozšíření o recyklaci bankovek | ano / ne
D) | OSTATNÍ - HW, SW /jejich specifikace/ k řízení celého systému, provozní požadavky, doplňující info
~ | hardware potřebný ke kvalitnímu řízení celého park. systému - souhrnná cena | sada
(položkovou specifikaci hardware uvést v příloze)
~ | software potřebný ke kvalitnímu řízení celého park. systému, vč. licence, zaškolení - souhrnná cena | sada
(položkovou specifikaci software uvést v příloze)
~ | UPS - záložní zdroje (počet: …? souhrnná cena,) | sada
(dodavatel určí potřebný počet UPS a jejich kapacitu podle výkonu a příkonu všech závislých komponentů parkovacího systému jako celku, min. doba provozu 12 hod.)
~ | jiné potřebné, doplňující komponenty výše nespecifikované (souhrnná cena, soupis položek uvést v příloze) | sada
~ | montážní (instalační) práce jako celek za celou realizaci
~ | náklady na stavební úpravy jako celek za celou realizaci
~ | certifikát o zavedení systému řízení kvality (ISO) / pokud ano - přiložte | ano / ne
~ | nabízené položky park. systému mají certifikát zkušebny (např. TÜV) / pokud ano - přiložte | ano / ne
~ | doplňující provozní požadavky:
~ | jednotlivé komponenty parkovacího systému (jako vjezdové a výjezdové terminály vč. závor, pokladna, apod.) jsou konstruovány pro bezproblémový provoz do - 20 st. Celsia (vyhřívání?), jsou voděodolné.
~ | zřízení dálkového přístupu k dohledu nad chodem park. systému, možné úpravě nastavení, příp. možné opravě
~ | čipová karta abonentní (využití stávající používané karty)
~ | možnost tisku denní, měsíční a roční uzávěrky nezávisle na fyzickém výběru peněz
~ | možnost statistik (např. využití zaměstnaneckého parkoviště - četnost příjezdů dle osob, karet)
~ | manuální elektrické ovládání všech závor /vrátným z vrátnice/ včetně zalogování
~ | aktuální stav obsazenosti jednotlivých parkovištť (návštěvníci / zaměstnanci) zobrazovat na PC na vrátnici
~ | přehledné vyhledání položek v historii činností v parkovacím systému
~ | antikorozní provedení (terminály, stojany, aut. pokladna)
~ | automatické odeslání info e-mailu o stavu parkovacího systému (závady,, apod.)
~ | součástí CN bude návrh servisní smlouvy
| NABÍDKOVÁ CENA | BEZ DPH | 0
|  | vč.21% DPH | 0