FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2020/2108/FNBRNO-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 1. 2020

#### Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II.c

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 2. 1. 2020 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce vztahující se k návrhu rámcové kupní smlouvy.

Dotaz:

Dobrý den,

zadavatel mimo jiné požaduje v části 9 Lékový koronární stent se zotarolimem :

Požadujeme stenty v diametrech (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,4; 5,0....

Dotaz:

Velikost 4,4 výrobce nemá. Bude zadavatel akceptovat velikost 4,5 ?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat diametr 4,5 mm. Zadavatel v tomto smyslu upravuje zadávací dokumentaci.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel