FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2020/4073/FNBRNO-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 1. 2020

#### Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II.c

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 8. 1. 2020 dále uvedený dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

v 1. části požadujete polymer z Poly-L-Lactidu (PLLA). Můžeme nabídnout stent s PLGA polymerem, který je více odolný na mechanická poškození. Budete akceptovat takový materiál?

Odpověď:

Zadavatel nebude takový materiál akceptovat. Zadavatel tedy trvá na znění zadávací dokumentace.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel