FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2020/134876/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 10. 2020

#### Veřejná zakázka: Zdravotnická technologie pro IHOK

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 23. 10. 2020 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Odpověď na dotaz č. 1:

Vzhledem k časté výměně infuzí u pacientů na tomto oddělení, jsme požadovali běžné sety bez silikonového dílu záměrně. Při krátkodobém použité setů v řádu 6-8 hodin nenastává problém s přesností podávání infuze, ani není nutné posouvat sety v pumpě. Zato, díky výrazně levnějšímu setu vzniká významná finanční úspora za tento spotřební materiál. Zadavatel trvá na svém původním požadavku na běžné infuzní sety bez silikonového dílu a nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Odpověď na dotaz č. 2:

Vzhledem k charakteru oddělení a skladbě pacientů je výhodou použít možnost pokračování s infuzi a omezit přístup personálu na pokoje pacientů. Zadavatel trvá na svém původním požadavku na pokračování v infuzi po jiném dávkovači a nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Odpověď na dotaz č. 3:

Vzhledem k možnému využití zrekonstruovaného oddělení v mimořádných situacích i pro jiné nemocné pacienty zadavatel trvá na svém požadavku použití stříkaček o objemu 2, 5, 10, 20, 50, 60 ml a nebude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel