FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

Naše zn.: 2020/135444/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 10. 2020

#### Veřejná zakázka: Zdravotnická technologie pro IHOK

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 27. 10. 2020 dále uvedený dotaz k části 7 shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Dobrý den,

zadavatel v technické specifikaci k části 7-Lůžka vhodná pro intenzivní péči uvádí:

1. Postranice po celé délce složené ze tří dílů

Na vnější straně hlavové postranice sesterské ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování a s ovládáním vážícího systému

Mobilizační madlo po obou stranách lůžka s integrovaným ovladačem výšky ložné plochy

Umožní zadavatel následující typ postranic:

Postranice po celé délce složené ze dvou dílů, kdy jako mobilizační madlo slouží hlavová postranice, na které je ovládání výšky

Na hlavové postranici multifunkční sesterský ovládací panel(nastavení výšky lůžka, polohování zádového a nožního dílu, poloha TR/ATR, resuscitační poloha, poloha kardio křesla)

Ovládání váhy umístěno na sesterském panelu s LCD displejem na kabelu.

Odpověď:

Zadavatel požaduje samostatné, integrované mobilizační madlo (na obou stranách lůžka) s integrovaným ovladačem na nastavení výšky ložné plochy a nesouhlasí s jeho nahrazením ovládacím panelem umístěným na hlavové postranici. Zadavatel tedy trvá na původní specifikaci lůžka pro intenzivní péči a nebude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel