Naše zn.: 2020/135520/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 10. 2020

#### Veřejná zakázka: Zdravotnická technologie pro IHOK

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 27. 10. 2020 dále uvedený dotaz k části 8 shora uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Dobrý den, zadavatel v technické specifikaci v části 8-lůžko sprchové uvádí:

Určeno pro pacienty s hmotností do min. 150 kg.

-Umožní zadavatel dodavateli nabídnout sprchové lůžko s bezpečným provozním zatížením 170 kg a zároveň maximální hmostností pacienta 135 kg?

Odpověď:

Vzhledem k neustálému narůstání hmotnosti osob v naší populaci, zadavatel trvá na požadavku, aby na sprchovém lůžku bylo možné provádět hygienu u pacientů o hmotnosti min. 150 kg, a nebude akceptovat lůžko určené pro pacienty o max. hmotnosti pouze 135 kg.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,

ředitel

# Text boxes

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05