## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 002 | FN Bohunice
| Objekt: |  | 01 | Sexuologické ambulance
619 | Rozpočet: |  | 01 | Sexuologické ambulance
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Sexuologické ambulance |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Sexuologické ambulance |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21dr | Datové rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M21eps | EPS |  |  | MON |  |  | 0
| M21s | Silnoproud |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | FN Bohunice | [24 empty] | STA
O: | 01 | Sexuologické ambulance | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Sexuologické ambulance | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 13.54 | [5 empty] | DIL
1 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.0288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 6.868 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*1,2*0,12 |  | 0.0288 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317941121RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 | t | 0.02664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 18.175 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2*0,0111 |  | 0.02664 | [22 empty] | VV | 0
3 | 319202331R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm | m2 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11757 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.94 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*2,8 |  | 1.12 | [22 empty] | VV | 0
4 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26538 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.799 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342011121R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz provizorní proti prachu | m2 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0221 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.88 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,0*2+2,0)*2,8 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.2226 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,12*2 |  | 0.288 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 14.54 | [5 empty] | DIL
7 | 416020111R00 | Podhledy SDK, kovová kce., 1x deska 12,5 mm | m2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.92 | 14.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.12 |  | 0 |  |  |  |  | 100.45 | [5 empty] | DIL
8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 14.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.078 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*1,97+0,8*2,3*3+1,5*1,5*3 |  | 14.043 | [22 empty] | VV | 0
9 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 38.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.381 | 14.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
10 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.484 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*0,5*3 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612403380RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdicí maltou | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.12 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14+12 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou z SMS | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.186 | 9.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14+36 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS zdicí maltou | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.253 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02599 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.269 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.84 | 19.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zazdění otvoru : 2,0*1,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pilířek : (0,3+0,2)*1,0 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*2,5+1,9*2,5 |  | 11.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,5+1,0*2,5 |  | 7.25 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 145.631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.96 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.319 | 46.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (2,8+4,6)*2*2,8*3-0,8*1,97*3-0,8*2,3*3-1,5*1,5*3-1,0*2,0*2 |  | 103.322 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*2,5-0,8*1,97*2+5,8*2,5-1,0*2,5-0,9*1,97 |  | 21.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*2,5-0,8*1,97+1,9*2,5+0,6*2,5*2+0,4*2,5*2 |  | 14.174 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,2*2,3*2*3+0,2*(1,5+0,8)*3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | venkovní chodba : (1,97*2+0,9)*0,5 |  | 2.42 | [22 empty] | VV | 0
17 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 0.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.4248 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(0,12*2+0,2) |  | 0.528 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  |  | 16.1 | [5 empty] | DIL
18 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 5.33 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,9*0,1*0,1*4 |  | 0.076 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,1*0,1 |  | 0.036 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,1*0,1 |  | 0.028 | [22 empty] | VV | 0
19 | 632411110RT3 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.282 | 15.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | DIL
20 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
21 | 1 | Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 900x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0197 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.73 | [5 empty] | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 70.5575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.308 | 21.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 2,1*(5,675+2,0) |  | 16.1175 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  |  | 19.86 | [5 empty] | DIL
24 | 962036112R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm provizorní opatření proti prachu | m2 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.25 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.325 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,0*2+2,0)*2,8 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 2.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.23 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,9*1,2 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
26 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.04 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.425 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*1,97*2 |  | 0.788 | [22 empty] | VV | 0
27 | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.25 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 971035641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 20 cm, | m3 | 0.3546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 0.69 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 4.806 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 0,20*0,9*1,97 |  | 0.3546 | [22 empty] | VV | 0
29 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.009 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.247 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
30 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.17 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.422 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
31 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.07 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.26 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
32 | 96504810 | Dočištění povrchu beton do 50% | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.1 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0.165 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.85 | [5 empty] | DIL
33 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 5.7355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.892 | 10.85 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.77 | [5 empty] | DIL
34 | 721170956R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 140 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.398 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
35 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.01 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.031 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.32 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
37 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.359 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
38 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.157 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.048 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.01453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.575 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 13.72 | [5 empty] | DIL
41 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.173 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.594 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 722172711R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.258 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
44 | 722172712R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.2789 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
45 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.082 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.425 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.029 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
49 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.062 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [24 empty] | POP
50 | 72219059 | Koleno nástěnné PP Hostalen d 20x1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 283770 | Tepelná izolace Tubex Standard d22/10mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 2837701 | Tepelná izolace Tubex Standard d28/10mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.01086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.421 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.09 | [5 empty] | DIL
54 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.575 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
55 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.476 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.476 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová D 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový- plastový PT 10041 výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 64213607R | Umyvadlo 50cm JIKA Lyra plus H8143810001091 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
60 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.03576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.629 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 5.85 | [5 empty] | DIL
61 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.45 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 6116010 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 6116010.1 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [5 empty] | DIL
65 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem před pokládkou PVC | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.016 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  |  |  |  | 7.34 | [5 empty] | DIL
66 | 775531800R00 | Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt | m2 | 38.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.19 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 41.63 | [5 empty] | DIL
67 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.046 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.45 | 24.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-1,0*0,3 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,4+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
69 | 7764210 | Montáž fabionů k PVC podlahám vč. dodávky | m | 62.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 14.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [24 empty] | POP
|  | ((2,8+4,6)*2-0,8*2)*3 |  | 39.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,8+1,9)*2-0,9-0,8*2 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+1,9)*2-0,8+0,6*2+0,4*2 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
70 | 28410103R | Marmoleum Forbo Real tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 m | m2 | 62.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 54,44*1,15 |  | 62.606 | [22 empty] | VV | 0
71 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.27583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.102 | 0.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | DIL
72 | 783292007R00 | Nátěr disperzní kovových konstrukcí základní | m2 | 5.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.168 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 783293002R00 | Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl 2x email | m2 | 5.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.358 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (2*1,97+0,9)*(0,2+2*0,05) |  | 1.452 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*3 |  | 3.555 | [22 empty] | VV | 0
74 | 783812110R00 | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.259 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,5 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
75 | 783903812R00 | Odmaštění stávajících zárubní před nátěrem | m2 | 3.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.063 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*3 |  | 3.555 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 22.81 | [5 empty] | DIL
76 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 169.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.03248 | 5.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny : (2,8+4,6)*2,8*3 |  | 62.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,8+1,9)*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,0+1,9)*2*2,8 |  | 27.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : 2,4*1,9+0,6*0,6+0,4*0,4 |  | 5.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9-0,3*1,0 |  | 10.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*4,6*3 |  | 38.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 2,8*3,675 |  | 10.29 | [22 empty] | VV | 0
77 | 784195312R00 | Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 169.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.10191 | 17.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21dr | Datové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  |  | 2.91 | [5 empty] | DIL
78 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.004 | 0.06 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.208 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
79 | DR01 | Trubka 2316 PVC D+ M | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | DR02 | Průraz stěnou do 30cm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | DR03 | Průraz stropem do 50cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | DR04 | Lišta LV 24x22 D+ M | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | DR05 | Protipožární ucpávka pr. stěnou do 30 cm D+ M | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | DR06 | Protipožární ucpávka pr. stropem do 50 cm D+ M | m | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | DR07 | 1U patch panelneosazený pro 24port UTP/FTP D+ M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | DR08 | Keystone CAT5E FTP samozářezový černý D+ M | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | DR09 | Záslepka do patchpanelu D+ M | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | DR10 | 1U vyvazovací panel 5xúchytka D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | DR11 | Montážní sada M6, sada 50ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | DR12 | Kabel FTP cat5e LSOH 305m box D+ M | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | DR13 | Zásuvka datová ABB Tango, kryt, rámeček, maska pro 2xRJ45 D+ M | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | DR14 | Keystone CAT5E FTP samozářezový černý D+ M | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | DR15 | Patchkabel FTP cat5e LSOH, 2m D+ M | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | DR16 | Patchkabel FTP cat5e LSOH, 3m D+ M | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | DR17 | Patchkabel FTP cat5e LSOH, 5m D+ M | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | DR18 | Měření datového portu vč. vystavení měřícího protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | DR19 | Štítek označovací na zásuvku, patchpanel | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | DR22 | Rozebrání podhledu na chodbě a jeho zpětná montáž | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21eps | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 2.46 | [5 empty] | DIL
99 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.176 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
100 | EPS01 | Kabel J-Y (st) Y 2x2x0,8 - linka hlásičů D+ M | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | EPS02 | Trubka 2316 PVC D+ M | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | EPS03 | Průraz stěnou do 30cm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | EPS04 | Optickokouřový hlásič IQ80uad, s oddělovačem D+ M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | EPS05 | Standardní patice hlásičů IQ8Quad D+ M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | EPS06 | Protipož. ucpávka pr. stěnou do 30 cm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | EPS07 | Vedlejší materiál a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | EPS08 | Rozebrání podhledu na chodbě a jeho zpětná montáž | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21s | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.16 |  |  |  |  | 9.6 | [5 empty] | DIL
108 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.176 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
109 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.004 | 0.14 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.208 | 7.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
110 | Silnopr.01 | Spínač jednopolový 3559-A01345 D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | Silnopr.02 | Zásuvka jednonásobná s clonkami bezšroubové připojení 5519A-A02357 D+M | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | Silnopr.03 | Univerzální krabice KU 68-1901, bez víčka a svorkovnice D+M | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | Silnopr.04 | Rozvodná krabice KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí D+ M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | Silnopr.05 | Přístrojová krabice LK 80x28 T, výška krabice 28mm D+ M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | Silnopr.06 | Lišta LV 24x22 D+ M | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | Silnopr.07 | Kabel CYKY 3Cx1,5 D+ M | m | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | Silnopr.08 | Kabel CYKY 3Cx2,5 D+ M | m | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | Silnopr.09 | Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | Silnopr.10 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | Silnopr.11 | Zpětná montáž svítidel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | Silnopr.12 | Úpravy stávajících rozvodů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | Silnopr.13 | Protipož. ucpávka pr. stěnou do 30 cm | m | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | Silnopr.14 | Vedlejší materiál a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | Silnopr.15 | Rozebrání podhledu na chodbě a jeho zpětná montáž | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.08 | [5 empty] | DIL
125 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.009 | 4.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
126 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 7.3038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.959 | 7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
127 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.49 | 1.19 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
128 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 29.2153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
129 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+suť | t | 2.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
130 | 949105 | Koordinační přirážka | % | 4781.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu