FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Prof. MUDr. JAROSLAV ŠTĚRBA, Ph.D.

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

# Veřejná zakázka: Intervenční kardiologie II.c, části 1, 13, 15, 26, 40, 44

Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Tato písemná zpráva zadavatele se týká pouze uvedených částí.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona:

| Identifikační údaje zadavatele: | Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. IČ: 65269705 |
| --- | --- |
| Předmět veřejné zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele. |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. b) zákona: otevřené řízení.

Informace dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona:

| Část veřejné zakázky | Účastníci zadávacího řízení |
| --- | --- |
| 1 | Mediform, spol. s r.o. Olšová 660/1 637 00 Brno IČ: 49976770 |
|  | MAC´s MEDICAL CEE, s.r.o. Mlýnská 326/13 602 00 Brno IČ: 27919552 |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. d) zákona:

| Část veřejné zakázky | Účastníci zadávacího řízení | Důvody vyloučení účastníka zadávacího řízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mediform, spol. s r.o. Olšová 660/1 637 00 Brno IČ: 49976770 | Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 1 veřejné zakázky požadoval: „Lékový koronární stent s abluminálně umístěným sirolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: účinnou látkou sirolimus, bio-degradabilním polymer, sirolimus je uvolňován z abluminálního povrchu stentu a balonku, dávka sirolimu 0.98 ug/mm, polymer z Poly-L-Lactidu, strut z CoCr L605, tloušťka strutu ≤73um, Rx system, 5F kompatibilita, NBP 8 atm, RBP 14 atm. Požadujeme stenty v diametrech (mm) 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.“ Nabízené zařízení však nesplňuje zadávací podmínky, protože není splněn požadavek na dávku sirolimu. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky. |
|  | MAC´s MEDICAL CEE, s.r.o. Mlýnská 326/13 602 00 Brno IČ: 27919552 | Zadavatel v zadávací dokumentaci pro část 1 veřejné zakázky požadoval: „Lékový koronární stent s abluminálně umístěným sirolimem. Stent musí splňovat následující kritéria: účinnou látkou sirolimus, bio-degradabilním polymer, sirolimus je uvolňován z abluminálního povrchu stentu a balonku, dávka sirolimu 0.98 ug/mm, polymer z Poly-L-Lactidu, strut z CoCr L605, tloušťka strutu ≤73um, Rx system, 5F kompatibilita, NBP 8 atm, RBP 14 atm. Požadujeme stenty v diametrech (mm) 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, přičemž každý nabízený stent požadujeme minimálně v jedné z následujících délek (mm): 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.“ Nabízené zařízení však nesplňuje zadávací podmínky, protože není splněn požadavek na dávku sirolimu. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou část veřejné zakázky. |

Informace dle § 217 odst. 2 písm. j) zákona:

Zadavatel vyloučil všechny účastníky zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky a v zadávacím řízení na tuto část veřejné zakázky tak nezbyl žádný účastník zadávacího řízení. Proto zadavatel dle § 127 odst. 1 zákona zadávací řízení na část 1 veřejné zakázky zrušil.

Na části 13, 15, 26, 40 a 44 zadavatel neobdržel žádné nabídky. Proto zadavatel zadávací řízení na tyto části veřejné zakázky dle § 127 odst. 1 zákona zrušil.

V Brně dne 10. 12. 2020

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

ředitel FN Brno