Koncept EMERGENCY

- Multioborový – odpovídá vybavenost a specializace některých vyšetřoven

Mimo:

  - Popáleniny

  - AKS od ZZS – KJ

  - ORL a oční??

  - KUČOCH??

  - Gynekologie, porodnictví

- Těsná návaznost crashroom a observace – výhoda při předávání pacientů mezi jednotlivými prahy a v případě mimořádné události rozšíření kapacity

- Snadná dosažitelnost vyšetřoven k observaci

- Crashroom i observace kombinace boxů a otevřené haly s centrálním pultem a monitoringem (observace monitoring aspoň na 2/3 lůžek, lépe vše)

- Důraz na bezpečnost personálu – kamerový systém, zabezpečený vstup do hal a do vyšetřoven, monitoring telefonních linek

- Připravenost na mimořádné události

- Vzhledem k velikosti FNB a multioborovosti nutná dostatečně kapacitní triage – průjezdné boxy???

- Centrální čekárna/čekárny, pokud bude nutnost vzhledem k ploše mít patra

- Nutná těsná návaznost na hlavní heliport, COS, KARIM a budova L – cesta vždy maximálně jedním výtahem

- Vlastní zobrazovací vybavení – CT v těsné návaznosti na crashroom, pojízdná sona pro crashroom i pro observaci. RTG pojízdný možnost přímo v crashroom, v nízkoprahové části RTG vyšetřovna. V nízkoprahové části dále sono vyšetřovna a kardio – ECHO vyšetřovna

- Příprava na výpadek energií – příprava IT aby PC fungoval i při kolapsu sítě – lokální síť, UPS pro PC

- Spojení s laboratořemi potrubní poštou, POCT v obou částech jak nyní

- Vyvolávací systém pro nízkoprahovou část

- Identifikace pacientů – systém NUP, ale rozšířen o čárový kód – vstup do vyvolávací vyšetřovny přes čtečky čárového kódu??

- Lékárna non stop jako emergency provoz

- Dostatečně kapacitní  příjezdový prostor pro vozy ZZS, dle regulí krytý a osvětlený

- Izolační boxy na nízko i vysokoprahové části musí být v těsné návaznosti na triage, aby se nekontaminoval zbytečně širší provoz OUP

CRASHROOM

- Kapacitně jak nyní, 8 lůžek, z toho 2 boxová – izolace včetně k tomu uzpůsobené ventilace a bariérové obslužnosti boxů. Plná vybavenost 6 lůžek – tedy vč. plicních ventilátorů ideálně jako C1

- Centrální pult

- CT, RTG (přímá digitální skia pojízdná), sono (pojízdné)

- Operační sál včetně filtrů, skladu atd

- Přímý dosah hlavního heliportu, COS, KARIM, budovy L

- Filtr pro převzetí pacienta od ZZS – návaznost na triage boxy nízkoprahové části. Tedy ve své podstatě další triage box, ale objemnější

- Dekontamiační místnost, jímání kontaminované vody + další standardy (vstup, výstup). Příprava na příjem pacientů s radiačním postižením (SSZP – JE Dukovany, Dolní Rožínka). Dekontaminace musí být prostorově v oblasti triage – převzetí od ZZS

- POCT – laboratorní „úsek“

- Potrubní pošta

- Sklad pro materiál pro MU

- Čistící místnost

- Příruční sklady

- Dostatečně kapacitní zázemí pro personál

- Místnost pro informování rodiny…

- Místnost pro zemřelé

- Úklidová místnost

Nízkoprahová část

- Triage

  - Návaznost na evidenci

  - 5 samostatných boxů – průjezdné/návaznost dále k čekárně a k observační hale

  - Boxy včetně místa pro zápis do PC

  - Další samostatný administrativní prostor v prostoru triage – mimo jiné zde příjem avíza od ZZS, monitoring kamer

  - Přístup k potrubní poště, POCT

- Evidence

  - Místo pro THP minimálně 2, lépe 3 místa – simultánní zadávání vícero pacientů z čekárny

  - Vhodný interface mezi pacientem a THP pracovnicí – ne zazděné okno ve zdi jak nyní – víc vystoupené do čekárny, více otevřené, ale aby se navzájem nerušili při zadávání – soukromí – osobní údaje

  - Prostor pro kartotéku pro pár měsíců (cca 2500 záznamů/karet/měsíc)

- Vyšetřovny

  - 5 interních

  - 2 neurologické

  - 3 trauma/ortopedické

  - 2 chirurgické

  - 1 kardio – ECHO

  - 2 konziliární (jedna s gynekologickým stolem)

  - 1 ORL pokud nebude nadále přímo na odd.

  - 1 oční pokud nebude nadále přímo na odd

  - 1 sádrovna

  - 2 x zákrokový sál, včetně možnosti provést GFS, rekto, kolonoskopii, zavádění CVK, zde i kvůli možnosti analgosedace monitoring

  - RTG vyšetřovna

  - Sono vyšetřovna

- Observační hala

  - Minimálně 25 lůžek, částečně boxový systém (10-12 interna, 5-6 neurologie, chirurgie 4-5, trauma 4-5, urologie 1, ORL, oční 1) pokud bude observace max cca 12 hodin. Pokud by se uvažovalo o observacích řádově > 24 hodin, nutno navýšit kapacitu.

  - Monitoring minimálně 2/3 lůžek, lépe kompletně

  - 1 další box pro infuzní terapie mobilních pacientů bez nutnosti monitoringu (5-6 míst k sezení – kardio křesla), zde klidně i TV

  - Centrální pult

  - Pojízdné sono

  - POCT – laboratorní „úsek“

  - Potrubní pošta

  - Zázemí pro personál v dosahu observační haly a triage

  - WC pro pacienty

- Zázemí

  - Šatny personál

  - WC personál, sprchy

  - Pobyt NLZP

  - Inspekční pokoje pro sloužící lékaře

  - Šatny/úložné prostory pro osobní věci pro pacienty z observace

  - Sklady

  - Příruční sklady

  - Spisovna – archiv

  - Administrativní úsek – vedení – pracovny, knihovna – zasedací místnost

  - Výuková místnost s projekcí

- Čekárna/čekárny

  - Opravdu dostatečná kapacita minimálně 70 míst k sezení

  - Dostatečné množství občerstvovacích automatů/bufet??

  - TV s vysíláním ne pouze čistě reklamní

  - Dostatečně kapacitní WC

- Ostatní

  - Komunikační místnost pro informování příbuzných – pokud nebude dobrá dosažitelnost té u crashroom

  - Čistící místnost

  - CT dostupnost toho na crashroom, ale přístup ne přes halu crashroom

  - Výplachová místnost, sprcha pro omytí bezdomovců, znečištěných pacientů

  - Úklidová místnost