Seznam požárních uzávěru pro výměnu na rok 2021

| Objekt | podlaží | Číslo dveří foto | Požární odolnost | Rozměr dveří / mm | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-DTC | -1PP | 1 | EI 30 DP1 S,C | 1600x2000 | Prosklené vstup na oddělení GASTRO, vlož zámku FAB 100 bez bezpečnostní karty dodaný s počtem klíčů 20ks. |
| CH | 6NP | 2 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 6NP | 3 |  |  | vložka zámku FAB100 |
| CH | 6NP | 4 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 |
| CH | 5NP | 5 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 5NP | 6 | EI 30 DP1 S,C | 1100x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s VZT a CV |
| CH | 5NP | 7 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | Stoupačky vložka zámku FAB100 |
| CH | 5NP | 8 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100Stoupačky |
| CH | 4NP | 12 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 3NP | 13 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 3NP | 14 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 2NP | 15 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 2NP | 16 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 1NP | 17 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 1NP | 18 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 1PP | 19 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 2PP | 20 | EI 30 DP1 S,C | 800x2000 | vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 2PP | 34 | EI 30 DP1 S,C | 1100x2000 | Vstup šatny vložka zámku FAB100 |
| CH | 2PP | 35 | EI 30 DP1 S,C | 1100x2000 | Vstup šatny vložka zámku FAB100 |
| CH | 2PP | 36 | EI 30 DP1 S,C | 1100x2000 | Vstup šatny vložka zámku FAB100 |
| CH | 2PP | 37 | PB 60 A | 700x2000 | Vstup kabelový prostor směr transportní chodba Baterie |
| CH | 2PP | 38 | PB 60 A | 600x1600 | Kabelový prostor směr obj.T vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |
| CH | 2PP | 39 | PB 60 A | 600x1600 | Kabelový prostor směr obj.L vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami |

Obj. X 1PP  vstup na Gastroenterologická klinika

1

Obrázek číslo 1.

Poznámka: EI 30 DP1 S,C, Madlo - nerez,  samozavírač dveří a koordinátor dveří napojeno na EPS, zámek válečkový zadlabávací, vložka zámku FAB100 DSD(2020) obyčejná bez karty dodáno s20 klíči nebo nově poskládat vložku dle původního klíče- dohoda s FN Brno, olištování, stavitelný pant. Barva modrá výběr dle vašeho vzorníku

Obj.CH 6NP od výtahu 21,22

Obrázek číslo 2 rozvodna 800x2000 levé ,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

4

3

2

Obrázek číslo 4 strojovna výtahů 800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 dle předlohy klíče ze SB výtahy

Obrázek číslo 3 stoupačka 800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100

Obrázek číslo 2 rozvodna 800x2000 levé

Obrázek číslo 3 stoupačka 800x2000 pravé

Obrázek číslo 4 strojovna výtahů 800x2000 levé

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987

CH 5NP od výtahu 21,22

Obrázek číslo 5 rozvodna 800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

5

CH 5NP od výtahu 21,22 vstup VZT

Obrázek číslo 6 vstup VZT  1100x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 dle předlohy klíče ze SB výtahy,

6

CH 5NP  ve vnitřním prostoru stoupačky technologie

Obrázek číslo 7 vstup technologie VZT  800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

vložka zámku FAB100

7

CH 5NP ve vnitřním prostoru stoupačky technologie

Obrázek číslo 8 vstup technologie VZT  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100

8

CH 4NP od výtahů 21,22 rozvodna + VZT

Obrázek číslo 12 rozvodna  800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

12

CH 3NP od výtahů 21,22 Rozvodna + VZT

Obrázek číslo 13 rozvodna  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

13

CH 3NP od výtahů 21,22 VZT přes rozvodnu obr.13

Obrázek číslo 14 stoupačka technologie  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

14

CH 2NP od výtahů 21,22 Rozvodna

Obrázek číslo 15 rozvodna  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

15

CH 2NP od výtahů 21,22 VZT přes rozvodnu obr. 15

Obrázek číslo 16 stoupačka technologie  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

16

CH 1NP od výtahů 21,22 rozvodna

Obrázek číslo 17 rozvodna  800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

17

CH 1NP od výtahů 21,22 VZT přes rozvodnu obr.17

Obrázek číslo 18 stoupačka technologie  800x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

18

CH -1PP od výtahů 21,22 rozvodna

Obrázek číslo 19 rozvodna  800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

19

CH -2PP od výtahů 21,22 rozvodna

Obrázek číslo 20 rozvodna  800x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

20

CH -2PP vstup do chodby šaten od výtahu 23,24

34

Obrázek číslo 34 vstup šatny  1100x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

nové napojení – ovládání zavření dveří pokynem EPS,

klika/klika,

samozavírač,

vložka zámku FAB100

CH -2PP od výtahů 23,24 ke středu chodby

35

Obrázek číslo 35 vstup šatny  1100x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

nové napojení – ovládání zavření dveří pokynem EPS,

klika/klika,

samozavírač,

vložka zámku FAB100

CH -2PP od chodby k výtahům 21,22

36

Obrázek číslo 36 vstup mezi výtahy 21,22, 1100x2000 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 30minut z roku 1987,

nové napojení – ovládání zavření dveří pokynem EPS,

klika/klika,

samozavírač,

vložka zámku FAB100

CH -2PP chodba záložní baterie COS od výtahů 21,22

Obrázek číslo 37 kabelová šachta  700x2000 pravé,

dle plánu požární odolnost dveří 60minut z roku 1987,

klika/koule,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

37

CH -2PP vstup do kabelového prostoru k obj.T odd.CI

38

Obrázek číslo 38 kabelová šachta 600x1600 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 60minut z roku 1987,

klika/klika,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami

CH -2PP vstup do kabelového prostoru k obj.L

39

Obrázek číslo 39 kabelová šachta  600x1600 levé,

dle plánu požární odolnost dveří 60minut z roku 1987,

klika/klika,

samozavírač,

vložka zámku FAB100 jednotná s ostatními rozvodnami