Dodatek k výběrovému řízení DBID 3285

Z celkového počtu 23 kusů požárních dveří je opravena požární odolnost u těchto dveří:

S kouřotěsným  parametrem S

Pořadové číslo 1 – dvoukřídlé dveře obj. X 1PP -  požární odolnost EI 30 DP1 S,C.

Bez kouřotěsného parametru

Pořadové číslo 2,5,12,13,15,17,19,20,34,35,36,37,38,39 – obj. CH – požární odolnost EI 60 DP1 C.

Pořadové číslo 3,4,6,7,8,14,16,18, – obj. CH – požární odolnost EI 30 DP1 C.