Dodatek k výběrovému řízení DBID 3285

K investiční akci výměna požárních dveří:

Dveře v 1.PP pavilonu X (modré)

samozavírač elektronicky ovládaný EPS lze použít původní

kování (kliky) - klika/klika s panikovou funkcí