## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 002 | FN Bohunice
| Objekt: |  | 02 | Plicní
620 | Rozpočet: |  | 01 | Plicní
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Plicní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Plicní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | FN Bohunice | [24 empty] | STA
O: | 02 | Plicní | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Plicní | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.77 |  | 0 |  |  |  |  | 23.2 | [5 empty] | DIL
1 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.0288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 6.868 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*1,2*0,12 |  | 0.0288 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317941121RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 | t | 0.02664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 18.175 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2*0,0111 |  | 0.02664 | [22 empty] | VV | 0
3 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 4.89 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,97*0,2*0,2 |  | 0.0788 | [22 empty] | VV | 0
4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.2226 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,12*2 |  | 0.288 | [22 empty] | VV | 0
5 | 349231821RT2 | Přizdívka z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42259 | 0.83 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.261 | 4.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 340238211RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11765 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.9063 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro odpady : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342013121R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,RB 12,5mm | m2 | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04515 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.287 | 14.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,5+1,2)*3,0 |  | 11.1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 342090432R00 | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,2xopl. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01934 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.997 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 347021212R00 | Předstěna tl.90mm,ocel.kce CW, 2x Ridurit 20mm | m2 | 1.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04188 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.078 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,87*1,2 |  | 1.044 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 4.24 | [5 empty] | DIL
10 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.2014 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 416020111R00 | Podhledy SDK, kovová kce., 1x deska 12,5 mm | m2 | 2.7281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.92 | 2.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
|  | (2,5-0,075)*(1,2-0,075) |  | 2.7281 | [22 empty] | VV | 0
12 | 416020119 | Úprava stávajícího kazetového podhledu po demontáži | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.92 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | POP
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 7.17 | [5 empty] | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.078 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,0*2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.152 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.186 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady | m2 | 10.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.608 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ((1,2-0,075)+(2,5-0,075))*2,96 |  | 10.508 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 4.62 | [5 empty] | DIL
17 | 632411110RT3 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa | m2 | 16.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.282 | 4.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,2*3,27-0,35*0,4-0,35*0,31-0,18*0,3*2-0,28*(0,18*2)-0,28*(0,37+0,18) |  | 16.3927 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 3.96 | [5 empty] | DIL
18 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
19 | 1 | Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 900x1970 L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0197 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02937 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 17.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5,2*3,27 |  | 17.004 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.09 | [5 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 23.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.308 | 7.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,2*3,27 |  | 17.004 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  |  |  |  | 13.68 | [5 empty] | DIL
23 | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.19 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.48 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | pro odpady : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 0.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0 | 2.4 | 0.12 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 12.817 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,2*0,2 |  | 0.048 | [22 empty] | VV | 0
25 | 965048150R00 | Dočištění povrchu , tmel do 50% | m2 | 16.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.165 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,2*3,27-0,35*0,4-0,35*0,31-0,18*0,3*2-0,28*(0,18*2)-0,28*(0,37+0,18) |  | 16.3927 | [22 empty] | VV | 0
26 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.425 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,2*1,97 |  | 0.394 | [22 empty] | VV | 0
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.13 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.939 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
29 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.14 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 5.016 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1,97*0,2*0,2 |  | 0.0788 | [22 empty] | VV | 0
30 | 973031824R00 | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm | m | 1.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.61 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.009 | 0.01 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.247 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.05 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.422 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
33 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 5.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.35 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.3 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,2+0,4+1,0)*1,96 |  | 5.096 | [22 empty] | VV | 0
34 | 9780139 | Bourací práce, zednické výpomoci pro ZTI | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.28 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ZTI : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
35 | 963016211R00 | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01068 | 0.03 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.211 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.13 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.939 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.29 | [5 empty] | DIL
38 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.7951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.892 | 5.29 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | DIL
39 | 711113111 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,5*1,2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
40 | 711113121 | Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů | m2 | 20.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (2,5+1,2)*2*2,96-0,7*1,97 |  | 20.525 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.04705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.598 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 5.93 | [5 empty] | DIL
42 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.128 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
43 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.031 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.32 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
45 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.359 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
46 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.173 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
47 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.174 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.048 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.02148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.575 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.23 | [5 empty] | DIL
52 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.173 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.594 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 722172711R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.258 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
55 | 722172712R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.2789 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
56 | 722182001RT1 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.082 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.425 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.165 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.029 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
61 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.062 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [24 empty] | POP
62 | 72219059 | Koleno nástěnné PP Hostalen d 20x1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 722290 | Vypuštění a napuštění systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 283770 | Tepelná izolace Tubex Standard d22/10mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 2837701 | Tepelná izolace Tubex Standard d28/10mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
66 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.00738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.421 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  | 24.13 | [5 empty] | DIL
67 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.382 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.038 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.77 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 72511912 | Geberit Duofix UP320 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.77 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725119400 | Souprava pro tlumení hluku IDC11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725119400.1 | Geberit ovládací tlačítko Sigma 115.790.11.5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
74 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 551670 | Sedátko klozetové JIKA Lyra plus H8233820000001 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 725119307 | WC mísa JIKA Lyra plus | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [24 empty] | POP
78 | 64213607R | Umyvadlo 55cm JIKA Lyra plus H8143810001091 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
79 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725249109 | Sprchová vanička Padana 100x80cm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725860220 | Sifon sprchový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 725249109.2 | Dilatační páska 290x50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 725249109.3 | Nožičky ke sprchové vaničce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.6 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná RAF Polar PL01B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - držák sprchového závěsu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 55145359 | Tyč sprchového závěsu Bemeta | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 725849209 | Sprchový závěs Kleine Wolke Kito 120 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.624 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.168 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 725849200 | Sprchová souprava RAF SK500 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 725829201RT1 | Baterie sprchová nástěnná RAF Polar PL80B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.476 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová D 32 D+ M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový- plastový PT 10041 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.02682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.629 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
96 | VZD01 | Vzduchotechnika | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.07 | [5 empty] | DIL
97 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 61161873R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 61161802R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0.047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.447 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | 19.06 | [5 empty] | DIL
102 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 16.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.046 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,2*3,27-0,35*0,4-0,35*0,31-0,18*0,3*2-0,28*(0,18*2)-0,28*(0,37+0,18) |  | 16.3927 | [22 empty] | VV | 0
103 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.035 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (5,2+3,27)*2-0,9 |  | 16.04 | [22 empty] | VV | 0
104 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.1372 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.23 | 3.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu. | [24 empty] | POP
106 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 16.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.08 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.268 | 4.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,2*3,27-0,35*0,4-0,35*0,31-0,18*0,3*2-0,28*(0,18*2)-0,28*(0,37+0,18) |  | 16.3927 | [22 empty] | VV | 0
107 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 16.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.45 | 7.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 283424021R | Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953 | m | 16.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
109 | 28410103R | Dodávka marmoleum | m2 | 18.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 16,39*1,15 |  | 18.8485 | [22 empty] | VV | 0
110 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.08469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.102 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 25.76 | [5 empty] | DIL
111 | 781475112R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm | m2 | 20.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.224 | 25.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,5+1,2)*2*2,96-0,7*1,97 |  | 20.525 | [22 empty] | VV | 0
112 | 59761001R | RAKO serie extra - obkladačka 30x60 cm mat | m2 | 21.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 20,52*1,05 |  | 21.546 | [22 empty] | VV | 0
113 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.50615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 1.265 | 0.64 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.19 | [5 empty] | DIL
114 | 783292007R00 | Nátěr disperzní kovových konstrukcí základní | m2 | 2.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.168 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 783293002R00 | Nátěr kovových konstr.disperz. Balakryl 2x email | m2 | 2.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.358 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (2*1,97+0,9)*(0,2+2*0,05) |  | 1.452 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,97+0,7)*(0,075+2*0,05) |  | 0.812 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 19.7 | [5 empty] | DIL
116 | 784498911R00 | Lokální oprava malířskou masou 1x, výška do 3,8 m | m2 | 73.1464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | Indiv | 0.135 | 9.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (5,2+3,27)*2*2,96 |  | 50.1424 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : 5,2*3,27 |  | 17.004 | [22 empty] | VV | 0
117 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 73.1464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.03248 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (5,2+3,27)*2*2,96 |  | 50.1424 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : 5,2*3,27 |  | 17.004 | [22 empty] | VV | 0
118 | 784195312R00 | Malba Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 73.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.10191 | 7.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
119 | elektro01 | Přepínač seriový 3559-A05345 D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | elektro02 | Přepínač jednopólový 3559-A01345 D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | elektro03 | Univerzální krabice KU 68-1901, bez víčka a svorkovnice D+ M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | elektro04 | Univerzální krabice KP 68 LD/1 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | elektro05 | Rozvodná krabice KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | elektro06 | Univerzální krabice KP 68 LD/2 s víčkem D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | elektro07 | Kabel CYKY 3Cx1,5 D+ M | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | elektro08 | Svítidlo vestavné LED SLIM 3000K D+ M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | elektro09 | Demontáže stávajících zařízení a rozvodů | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | elektro10 | Úpravy stávajících rozvodů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | elektro11 | Vedlejší materiál a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.79 | [5 empty] | DIL
130 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.6026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 2.009 | 3.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
131 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 4.8077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.959 | 4.61 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
132 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.49 | 0.79 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
133 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.2308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
134 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.6026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0.105 | 0.17 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
135 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - PVC+suť | t | 1.6026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
136 | 979990169 | Odvoz a likvidace odstraněného podhledu a vybouraných zárubní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
137 | 949105 | Koordinační přirážka | % | 2303.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu