## Hodnoty hodnocených parametrů
Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve
| Název | Počet bodů | Kde lze v nabídce ověřit
1 | Počet vah krevního lisu
2 | Automatické mechanické promíchávání erytrocytů
3 | Zobrazení aktuálních výsledků a průběhu procesů přímo na displeji přístroje
4 | Optická a akustická signalizace dosažení požadovaného objemu
5 | Přehledný́ grafický dotykový displej
6 | Online přenos odběrového protokolu do PC a zobrazení aktuálního stavu odběru na monitoru PC
7 | Dodání SW umožňujícího oboustrannou komunikaci s váhami
8 | Snadná́ údržba – magnetické uchycení misky
9 | Jedinečná identifikace každého vaku
10 | Systém minimalizující nebezpečí hemolýzy
Celkový počet bodů |  |  | 0
Poznámky
Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě označená pole
Dodavatel je povinen vyplnit všechna oranžově označená pole za účelem ověření bodového hodnocení