## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 21%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0
3 | Podružný materiál 5% z pol. Č. 2 | 0
4 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0
5 | Přesun dodávek 1% z pol.č7 | 0
| CELKEM URN | 0
B. | HZS
6 | Hodinová zúčtovací sazba | 0
| CELKEM HZS | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
7 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0
8 | Doprava dodávek 5,2% z pol.č 7 | 0
| CELKEM DODÁVKA | 0
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
| REKAPITULACE CELKEM | 0
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: | 0
| hodnoty DPH: 21% | 0
| náklady včetně DPH: | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) |  | 12 | m | 0
2 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) |  | 15 | m | 0
3 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 54 | ks | 0
4 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. |  | 11 | ks | 0
5 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. |  | 5 | ks | 0
6 | 210010323 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. |  | 10 | ks | 0
7 | 210010521 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit |  | 16 | ks | 0
8 | 210010522 | odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby |  | 20 | ks | 0
9 | 210010623V | osazení bezšroubové vícenásobné svorky |  | 152 | ks | 0
10 | 210020532V | Ocelový kabelový drátěný žlab 500/100mm |  | 10 | m | 0
11 | 210020533V | Ocelový kabelový drátěný žlab 30050mm |  | 16 | m | 0
12 | 210020534V | Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, |  | 20 | m | 0
13 | 210020537V | Podlahový kanál 250/48 dvoukomorový |  | 8 | m | 0
14 | 210020538V | Montáž podhové krabice, vč. příslušenstvý |  | 4 | ks | 0
15 | 210020653 | nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg |  | 52 | ks | 0
16 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  | 0.6 | m2 | 0
17 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 149 | ks | 0
18 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 46 | ks | 0
19 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  | 28 | ks | 0
20 | 210100006 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 |  | 20 | ks | 0
21 | 210100008 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 |  | 2 | ks | 0
22 | 210100012 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 |  | 34 | ks | 0
23 | 210100253 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 |  | 4 | ks | 0
24 | 210100257 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2 |  | 8 | ks | 0
25 | 210100258 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 41 | ks | 0
26 | 210100259 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 |  | 6 | ks | 0
27 | 210100260 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 7x4 mm2 |  | 2 | ks | 0
28 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 3 | ks | 0
29 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 8 | ks | 0
30 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 12 | ks | 0
31 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. |  | 24 | ks | 0
32 | 210140461 | tlačítkový domovní ovl. bez signálky |  | 4 | ks | 0
33 | 210190001 | mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg |  | 2 | ks | 0
34 | 210190003 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg |  | 2 | ks | 0
35 | 210190051 | mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg |  | 1 | ks | 0
36 | 210220364V | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 4 | ks | 0
37 | 210800645 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 4mm2 žz (PU) |  | 45 | m | 0
38 | 210800646 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 6mm2 zž |  | 183 | m | 0
39 | 210800647 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 10mm2 zž |  | 69 | m | 0
40 | 210800648 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 16mm2 zž |  | 45 | m | 0
41 | 210800649 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 25mm2 zž |  | 66 | m | 0
42 | 210800653 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 95mm2 zž |  | 30 | m | 0
43 | 210810045 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU) |  | 376 | m | 0
44 | 210810046 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V (PU) |  | 355 | m | 0
45 | 210810047 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x4 mm2 750V (PU) |  | 18 | m | 0
46 | 210810052 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x6 mm2 750V (PU) |  | 35 | m | 0
47 | 210810053 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x10 mm2 750V (PU) |  | 18 | m | 0
48 | 210810055 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x1.5 mm2 750V |  | 48 | m | 0
49 | 210810056 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x2,5 mm2 750V (PU) |  | 67 | m | 0
50 | 210810058 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 750V (PU) |  | 15 | m | 0
51 | 210810111 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x50mm2 1kV (PU) |  | 72 | m | 0
52 | 210810117 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 4x240 mm2 1kV (PU) |  | 69 | m | 0
53 | 210950101 | označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) |  | 118 | ks | 0
54 | 210950201 | přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg |  | 27 | m | 0
55 | 211010006 | osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8 |  | 432 | ks | 0
56 | 215011366V | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 10 | ks | 0
57 | 215012928V | Lišta bezhalogenová 210/70mm |  | 52 | m | 0
58 | 215012928V | Lišta bezhalogenová 100/70 |  | 4 | m | 0
59 | 215112564V | Žaluziový spínač |  | 3 | ks | 0
60 | 215112565V | Spínač pohybu , IP 20, 360°, stropní |  | 5 | ks | 0
61 | 215202117V | Svítidlo LED , přisazené, stropní, závěsné |  | 4 | ks | 0
62 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné A1 |  | 16 | ks | 0
63 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné |  | 9 | ks | 0
64 | 215202118V | Svítidlo LED , vestavné |  | 4 | ks | 0
65 | 215995910V | Montáž ventilátoru + relé CS |  | 1 | ks | 0
66 | 215995912V | Zapojení zroje chladu |  | 4 | ks | 0
67 | 215995915V | zapojenípohonu žaluzií |  | 3 | ks | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
2 | 320410004 | Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. |  | 3 | objem | 0
3 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 6 | ks | 0
4 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  | 59 | kabel | 0
5 | 320410011 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 |  | 2 | kabel | 0
6 | 320410014 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x240mm2 |  | 4 | kabel | 0
7 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení |  | 59 | okruh | 0
8 | 320410018 | Měření zemního odporu antistaické podlahy |  | 2 | zemnič | 0
9 | 320410019 | Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku |  | 1 | měření | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 00201 | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm |  | 12 | m | 0
2 | 00202 | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm |  | 15 | m | 0
3 | 00303 | krabice KR 68 |  | 11 | ks | 0
4 | 00305 | krabice KR 97 |  | 5 | ks | 0
5 | 00308 | krabice KR 125/1 |  | 10 | ks | 0
6 | 00313 | krabice KU 68/1 |  | 54 | ks | 0
7 | 00766 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,s ochranou před přepětím, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, Popisovým polen UPS, pro lékařské prostředí |  | 3 | ks | 0
8 | 01793 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, Popisovým polen UPS, pro lékařské prostřed |  | 12 | ks | 0
9 | 01794 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá pro lékařské prostřed |  | 24 | ks | 0
10 | 02803 | CY 1.5mm2 černý |  | 27 | m | 0
11 | 02852 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 95mm2 zž |  | 30 | m | 0
12 | 02943 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x6 mm2 |  | 35 | m | 0
13 | 02948 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x50 mm2 |  | 72 | m | 0
14 | 02954 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 4x240 mm2 |  | 69 | m | 0
15 | 02960 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x1.5 mm2 750V |  | 48 | m | 0
16 | 02961 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x2.5 mm2 |  | 67 | m | 0
17 | 02970 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 7x1.5 mm2 |  | 15 | m | 0
18 | 04135 | protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm |  | 0.6 | m2 | 0
19 | 04421 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm2) Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá |  | 4 | ks | 0
20 | 05151 | hmoždinka HM8 |  | 432 | ks | 0
21 | 11520 | Svítidlo LED , vestavné NO specifikace dle knihy svítidel |  | 4 | ks | 0
22 | 11540 | Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, vč. spojek a příslušenství |  | 20 | m | 0
23 | 11553 | ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  | 4 | ks | 0
24 | 11562 | Ocelový kabelový drátěný žlab 500/100mm, vč. spojek a příslušenství |  | 10 | m | 0
25 | 11571 | Lišta bezhalogenová 210/70mm vč. příslušenství a pomocného mat |  | 52 | m | 0
26 | 11571 | Lišta bezhalogenová 100/70mm vč. příslušenství a pomocného mat |  | 4 | m | 0
27 | 11600 | Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 |  | 152 | ks | 0
28 | 11601 | krab.rozvodka do 4mm2 |  | 10 | ks | 0
29 | 11602 | Žaluziový spínač ,230V , 10AX , barva bílá vč. krytky a rámčku |  | 3 | ks | 0
30 | 11609 | Spínač pohybu , IP 20, 360°, stropní |  | 5 | ks | 0
31 | 11624 | Svítidlo LED , vestavné A1 DALI specifikace dle knihy svítidel |  | 16 | ks | 0
32 | 11624 | Svítidlo LED , vestavné B1 specifikace dle knihy svítidel |  | 9 | ks | 0
33 | 11659 | Závitová tyčM8 |  | 52 | m | 0
34 | 11660 | Nosný C profil kabelového drátěnného žlabu vč matek a podložek M8 |  | 26 | m | 0
35 | 11705 | Podlahový kanál 250/48 dvoukomorový vč. spojek a příslušenství |  | 8 | m | 0
36 | 11706 | Svyslí ohyb podlahového kanálu 250/48, 90° |  | 2 | ks | 0
37 | 11745 | Ocelový kabelový drátěný žlab 300/50mm, vč. spojek a příslušenství |  | 16 | m | 0
38 | 11745 | Podhové krabice, vč. příslušenstvý průchoí bez náplně |  | 4 | ks | 0
39 | 15057 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,s ochranou před přepětím, bezšroubové svorky IP 40, 16 A, 250 V AC, 2x(2P+PE) upevnění šrouby, barva bílá , pro lékařské prostřed |  | 8 | ks | 0
40 | 33826 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 4mm2 zž |  | 45 | m | 0
41 | 33836 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 6mm2 zž |  | 183 | m | 0
42 | 33846 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 10mm2 zž |  | 69 | m | 0
43 | 33856 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 16mm2 zž |  | 45 | m | 0
44 | 33866 | Kabel CXKH-R B2ca s1d1a1 25mm2 zž |  | 66 | m | 0
45 | 33914 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x1.5 mm2 750V (PU |  | 376 | m | 0
46 | 33918 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x2.5 mm2 750V |  | 355 | m | 0
47 | 33922 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 3x4 mm2 750V |  | 18 | m | 0
48 | 33972 | Kabel CXKH-R J B2ca s1d1a1 5x10 mm2 |  | 18 | m | 0
Celkem za materiály: | [5 empty] | 0
Prořez (5,00%): | [5 empty] | 0
Cena za materiály +prořez celkem: | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 01 | Rozvodnice MDO | 0 | 1 | ks | 0
O 2 | 02 | Rozvodnice R-UPS | 0 | 1 | ks | 0
O 3 | 03 | Rozvodnice R-ups -DT | 0 | 1 | ks | 0
O 4 | 04 | Rozvodnice PŘEP. OCHRAN SPECT/CT | 0 | 1 | ks | 0
O 5 | 05 | Rozvodnice PŘEP. OCHRAN SERVER | 0 | 1 | ks | 0
O 6 | 06 | Úprava hromosvodové soustavy - doplnění 4 ks. tyčových jímačů vč. fiksačních dílů + závaží, doplnení vdení vodičem ALMGSI 8... cca 30m, svorky, distanční izolované držáky atd..., dodávka montáž. |  | 1 | ks | 0
O 7 | 07 | Doplnění rozvodnice DO - 1x trojpólový dopínač vel. 22, + pojistky 125A, + 2x jističochránič 16A/B/0,03 , podružný mat. , zapojení dodávka. |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky: | [5 empty] | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Úklid pracoviště |  | 16 | hod. | 0
2 |  | Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. |  | 25 | hod. | 0
3 |  | Účat ved montéra při revizi |  | 16 | hod. | 0
4 |  | Elektromontáže práce oneosazené v C21m |  | 46 | hod. | 0
5 |  | Demontáž stávajích rozvodů |  | 24 | hod. | 0
6 |  | Bourací a zednické práce |  | 56 | hod. | 0
7 |  | Napojení na stávající rozvody pole MDO a dO - úprava v doli DO |  | 24 | hod. | 0
8 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 16 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0

## Rozvodnice
Poř. | Počet kusů | Ceníková cena za kus [Kč] | Cena celkem včetně slevy [Kč] | Popis
Rozváděč-MDO
1 | 1 |  | 0 | Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400
2 | 1 |  | 0 | Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=800x2000
3 | 1 |  | 0 | Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP
4 | 2 |  | 0 | Držák PE(PEN) sběrnice zadní
5 | 1 |  | 0 | Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400
6 | 1 |  | 0 | Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400
7 | 1 |  | 0 | Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400
8 | 2 |  | 0 | Čelní kryt podstavce V=100, Š=800
9 | 3 |  | 0 | Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32
10 | 1 |  | 0 | Uzemňovací sada
11 | 1 |  | 0 | Montážní sada pro spojení polí, IP3x
12 | 1 |  | 0 | Schránka na dokumentaci
13 | 1 |  | 0 | Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky)
14 | 1 |  | 0 | Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče)
15 | 1 |  | 0 | Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks)
16 | 2 |  | 0 | Montážní panel Š=800, V=80
17 | 6 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)
18 | 1 |  | 0 | Nástavec bočnice 75x190 mm
19 | 5 |  | 0 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
20 | 5 |  | 0 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
21 | 3 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300
22 | 5 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150
23 | 2 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150
24 | 13 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
25 | 1 |  | 0 | Jistič, 4pól, ochr.obvodů, třmen.svorky, Icu=50kA, In=630A
26 | 2 |  | 0 | Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z1v, bezšr.sv
27 | 1 |  | 0 | Tunelová svorka, sada, NZM3 4pól (2x50-240mm2)
28 | 1 |  | 0 | Jistič, 4pól, ochr.obvodů, třmen.svorky, Icu=50kA, In=400A
29 | 1 |  | 0 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3+N-pól
30 | 4 |  | 0 | Válcová pojistka GG 500V AC 80A C22(22,2x58mm)
31 | 6 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A
32 | 1 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A
33 | 6 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A
34 | 1 |  | 0 | Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A
35 | 1 |  | 0 | Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A
36 | 2 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A
37 | 3 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A
38 | 1 |  | 0 | Jistič, 4pól, ochr.obvodů, Icu=36kA, In=125A
39 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí B/C síť TN-C-S
40 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč R-UPS
1 | 1 |  | 0 | Montážní rám, ŠxV=800x1260
2 | 1 |  | 0 | Horní+dolní panel, s výřezy, pár, bílý, Š=800
3 | 1 |  | 0 | Deska pro vstup kabelů, bílá, Š=800
4 | 1 |  | 0 | Deska s výřezy pro příruby F3A, bílá, Š=800
5 | 3 |  | 0 | Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32
6 | 1 |  | 0 | Boční panel, bílá, V=1260
7 | 1 |  | 0 | Dveře plechové plné, výklopná klika, IP30, bílá, ŠxV=800x1260
8 | 1 |  | 0 | Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm
9 | 1 |  | 0 | Schránka na dokumentaci A4
10 | 1 |  | 0 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800
11 | 2 |  | 0 | Nosič svorkovnice KL-7…KL-60 na lištu, horizontální
12 | 4 |  | 0 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2
13 | 4 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)
14 | 1 |  | 0 | Montážní panel Š=800, V=80
15 | 4 |  | 0 | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)
16 | 2 |  | 0 | Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka (sada 1pár)
17 | 1 |  | 0 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
18 | 1 |  | 0 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
19 | 5 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150
20 | 2 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=150
21 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=100
22 | 19 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
23 | 1 |  | 0 | Jistič, 4pól, ochr.obvodů, Icu=36kA, In=125A
24 | 2 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=40A
25 | 1 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A
26 | 1 |  | 0 | Svodič přepětí C siť TN-C-S
27 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč R-UPS-DATA
1 | 1 |  | 0 | Montážní rám, ŠxV=600x760
2 | 1 |  | 0 | Horní+dolní panel, s výřezy, pár, bílý, Š=600
3 | 1 |  | 0 | Deska pro vstup kabelů, bílá, Š=600
4 | 1 |  | 0 | Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, bílá, Š=600
5 | 1 |  | 0 | Boční panel, bílá, V=760
6 | 1 |  | 0 | Dveře plechové plné, výklopná klika, IP30, bílá, ŠxV=600x760
7 | 1 |  | 0 | Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm
8 | 1 |  | 0 | Schránka na dokumentaci A4
9 | 1 |  | 0 | Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600
10 | 2 |  | 0 | Nosič svorkovnice KL-7…KL-60 na lištu, horizontální
11 | 3 |  | 0 | Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2
12 | 4 |  | 0 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)
13 | 4 |  | 0 | Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)
14 | 4 |  | 0 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150
15 | 1 |  | 0 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=600, V=50
16 | 8 |  | 0 | Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná
17 | 2 |  | 0 | Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A
18 | 1 |  | 0 | Přepínač 40A, 4pólový, DIN lišta "Síť - 0 - Záskok"
19 | 7 |  | 0 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A
20 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč - Skříň přep. ochran SPEC
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 2 řady, 24 modulů
2 | 2 |  | 0 | Svodič přepětí B/C přechod zón síť jenofázový
3 | 3 |  | 0 | Svodič přepětí B/C přechod zón síť TN-C-S
4 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
0
Rozváděč- Skříň přep. ochran. SERVER
1 | 1 |  | 0 | Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 6 modulů
2 | 1 |  | 0 | Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...
3 | 2 |  | 0 | Svodič přepětí B/C přechod zón síť jenofázový
0