## ROZPO
FN Brno, Jihlavská 20
Místnost vyšetřovny SPECT v objektu N
D.1.4.5 Elektro Slaboproud
ROZPOČET
Datový rozvaděč
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Rack Conteg RDF / RI7 45U 800x800, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR, podpora Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. | 1 | ks | 0 | 0
102 |  | Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz, příkon max 60W dodavka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
103 |  | 1U patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 10 | ks | 0 | 0
104 |  | Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 212 | ks | 0 | 0
105 |  | 1U vyvazovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý | 10 | ks | 0 | 0
106 |  | Záslepka 1U do racku | 10 | ks | 0 | 0
107 |  | Vertikální vyvazovací panel plastový 45U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt | 2 | ks | 0 | 0
108 |  | Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m | 2 | ks | 0 | 0
109 |  | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | 2 | ks | 0 | 0
110 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, s UPS konektorem IEC 320/C14 | 2 | ks | 0 | 0
111 |  | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem (např. Premium Cord ppu1-01) | 2 | ks | 0 | 0
112 |  | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks | 4 | ks | 0 | 0
113 |  | Prodloužení UTP 5e kabelu, včetně svorkovnice uložené v boxu | 175 | ks | 0 | 0
114 |  | Identifikace rušených rozvodů, demontáže stávajícího racku, demontáže rušené části stávajících rozvodů, přenesení panelů do nové skříně, ekologická likvidace | 32 | hod | 0 | 0
115 |  | Drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
Zálohování UPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Smart-UPS X 1500VA stojan/věž LCD 230V se síťovou kartou AP9631, P/N: SMX1500RMI2UNC, dodávka včetně baterií a montáže | 1 | ks | 0 | 0
202 |  | Drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 1590 | m | 0 | 0
302 |  | Montáž kabelu do lišty | 1590 | m | 0 | 0
303 |  | Zásuvka datová bílá CAT6A (např. ABB Tango, s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45) | 106 | ks | 0 | 0
304 |  | Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 212 | ks | 0 | 0
305 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | 50 | ks | 0 | 0
306 |  | Patch kabel RJ45, CAT5E, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | 200 | ks | 0 | 0
307 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 2m | 20 | ks | 0 | 0
308 |  | Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem | 1 | ks | 0 | 0
309 |  | Štítek označovací na zásuvku, patch panel | 500 | ks | 0 | 0
310 |  | Lišta 210/70, D+M, včetně tvarovek, hmoždinek, HFFR | 115 | m | 0 | 0
311 |  | Lišta 41/20, D+M, včetně tvarovek, hmoždinek, HFFR | 870 | m | 0 | 0
312 |  | Instalační trubka pod omítku, do SDK příčky | 75 | m | 0 | 0
313 |  | Vybudování prostupu do 100x100 | 20 | ks | 0 | 0
314 |  | Požární ucpávka do 100x100 | 20 | ks | 0 | 0
315 |  | Drobný spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
Aktivní prvky
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 | C9300-48UXM-E | Catalyst 9300 48-port(12 mGig&36 2.5Gbps) Network Essentials | 1 | ks
402 | CON-SNT-C93E048X | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port(12 mGig36 2.5Gbps | 1 | ks
403 | C9300-NW-E-48 | C9300 Network Essentials, 48-port license | 1 | ks
404 | PWR-C1-1100WAC/2 | 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply | 1 | ks
405 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 | ks
406 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 1 | ks
407 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 1 | ks
408 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 | ks
409 | PWR-C1-1100WAC-P | 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply | 1 | ks
410 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 1 | ks
411 | S9300UK9-1612 | Cisco Catalyst 9300 XE 16.12 UNIVERSAL | 1 | ks
412 | C9300-DNA-E-48 | C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | 1 | ks
413 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1 | ks
414 | C9300-SSD-NONE | No SSD Card Selected | 1 | ks
415 | C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | 1 | ks
416 | CON-SNT-C93004PE | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse | 1 | ks
417 | C9300-NW-E-48 | C9300 Network Essentials, 48-port license | 1 | ks
418 | S9300UK9-1612 | Cisco Catalyst 9300 XE 16.12 UNIVERSAL | 1 | ks
419 | PWR-C1-715WAC-P | 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply | 1 | ks
420 | PWR-C1-1100WAC-P/2 | 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 1 | ks
421 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 | ks
422 | C9300-SSD-NONE | No SSD Card Selected | 1 | ks
423 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 1 | ks
424 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 1 | ks
425 | C9300-DNA-E-48 | C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | 1 | ks
426 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1 | ks
427 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 1 | ks
428 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 | ks
429 | C9300-48T-E | Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials | 1 | ks
430 | CON-SNT-C930048E | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network | 1 | ks
431 | C9300-NW-E-48 | C9300 Network Essentials, 48-port license | 1 | ks
432 | S9300UK9-1612 | Cisco Catalyst 9300 XE 16.12 UNIVERSAL | 1 | ks
433 | PWR-C1-350WAC-P | 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply | 1 | ks
434 | PWR-C1-350WAC-P/2 | 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 1 | ks
435 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 | ks
436 | C9300-SSD-NONE | No SSD Card Selected | 1 | ks
437 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 1 | ks
438 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 1 | ks
439 | C9300-DNA-E-48 | C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | 1 | ks
440 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1 | ks
441 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 1 | ks
442 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 | ks
|  | Cena za položky – jak jsou rozepsány 401 až 442 | 1 | kpl | 0 | 0
Licence
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Cisco Ent MGMT: Lic For Prime Infrastructure 3.x + SWSS UPGRADES Cisco MGMT: | 3 | ks | 0 | 0
Transceivery
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
601 | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module, SMF, 1310nm | 4 | ks | 0 | 0
Zadavatel vyžaduje, aby byl uchazeč veden jako člen oficiálního distribučního kanálu výrobce zařízení, byl dohledatelný na webu Cisco Partner Locator a splňoval podmínky kladené na distributory výrobcem zařízení stanovené na webových stránkách výrobce https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-c99-740959.html. Požadavek je dle pravidel o selektivní distribuci nařízení Komise (EU) 330/2010 o použití čl. 101 odst. 3. Z čl. 4 písm. b) bodu iii). Z nařízení vyplývá, že v případě výrobců se zavedeným systémem selektivní distribuce je souladné s Nařízením a s čl. 101 Smlouvy o fungování EU omezit prodeje neschváleným distributorům působícím na území vyhrazeném pro provoz systému selektivní distribuce. Tento požadavek zadavatel stanovuje mimo jiné s ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky vyžaduje splnění následujících parametrů u dodávaného zboží: - (i) legální získání HW i SW produktů v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zařízení, - (ii) zajištění poskytování všech relevantních SW release a verzí SW od výrobce zařízení po celou dobu trvání podpory, - (iii) přístup zadavatele k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje, - (iv) možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce zařízení, - (v) zadavatel musí mít přímý přístup k technické podpoře zařízení výrobce, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky zadavatele. A to po dobu minimálně 1 roku. - (vi) zadavatel nesmí být jakkoli omezen v možnosti uplatnit záruku na předmět plnění přímo u výrobce či při pozdějším nákupu podpory výrobce. Na dodané zboží se nesmí vztahovat - Section 3, D. Policy Implications, dokumentu Non-Entitlement Policy výrobce. Tyto parametry jsou nezbytné pro zadavatelem požadovanou kvalitu, účelnost a hospodárnost poptávaného zboží.
V databázi výrobce musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.
Za účelem ověření těchto parametrů uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že v případě dodání zboží zadavateli jako koncovému zákazníkovi uchazečem jsou dodržena pravidla oficiální distribuční politiky výrobce dodávaného zařízení a zařízení tak bude dodáno prostřednictvím autorizovaného distribučního kanálu.
Vítězný uchazeč provede konfiguraci poptávaných zařízení do sítě Zadavatele a provede implementaci dodaných licencí do Smart Software účtu zdavatele registrovaného u výrobce. Oddělení Centra informaticky zadavatele potvrdí přidání licencí ve Smart Software účtu FN Brno a systému Cisco Prime Infrastructure (v3.4). Vítězný uchazeč předá dodané licence a contracty (SmartNet) oddělení Centra informatiky zadavatele a zajistí přidání dodaného kontratu k vydefinovaných účtům registrovaných u výrobce (účty vydefinuje oddělení Centra informatiky zadavatele). Vítězný uchazeč společně se zadavatelem otestují správnost a funkčnost, kterou stvrdí podpisem.
| CELKEM |  |  |  |  | 0