## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D.1.4.1-S Soupis prací
| Akce | Rekonstrukce rozvodny pav. D2
| Objekt | 01
| Název části | Silnoproudá elektroinstalace
| Z. č. | 21018
| Objednavatel | FN Brno
| Stupeň PD | DVZ
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 09.2021
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2021
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
|  | Dodávka |  | 0
|  | Doprava 1,00%, Přesun 2,10% | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice |  | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
|  | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
1 |  | Rozvaděč RHD-M (tři skříně) | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Rozvaděč RHD-D (tři skříně) | ks | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| C-21M | Elektromontáže
3 | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 211 01-0001.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÉ SPOJKY
5 | 210 10-2001.R00 | Spojka kabelová smršťovací 6-25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 210 10-2002.R00 | Spojka kabelová smršťovací 35-150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY děrované
(včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)
7 | 210 02-0302.R00 | Žlab děrovaný 50 /62 bez víka (NKZI) | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | Nosník 62 | ks | 4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
9 | 210 02-0304.R00 | Žlab děrovaný 100 /125 bez víka (NKZI) | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Nosník 125 | ks | 7 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník ) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČE NA OMÍTKU IP44
12 | 210 11-0041.R00 | Jednopólový spínač, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tlačítko CS
13 | 210 14-0431.R00 | Tlačítko nouzové XALK 178E 1/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | (aretace pootočením)
ZÁSUVKA NA OMÍTKU, IP44
14 | 210 11-1031.R00 | Zásuvka 230V/16A, s víčkem, L+N+PE, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ
15 | 210 11-1062.R00 | Zásuvka 3L+N+PE, 16A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
16 | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 210 81-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 210 81-0056.R00 | CYKY-J 5x2,5 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 210 81-0052.R00 | CYKY-J 4x6 mm2, pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 210 81-0053.R00 | CYKY-J 4x10 mm2, pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 210 81-0054.R00 | CYKY-J 4x16 mm2, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 210 81-0110.R00 | CYKY-J 4x35 mm2, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 210 81-0111.R00 | CYKY-J 4x50 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 210 81-0115.R00 | CYKY-J 3x150+70 mm2, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 210 81-0116.R00 | CYKY-J 3x185+95 mm2, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 210 90-1098.R00 | AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL B2ca,s1,d0, požárně odolný, certifikovaný
28 | 210 80-0211.R00 | CXKH-V-O 2x1.5 mm2, volně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 |  | Skupínový držák kabelů GRIP M | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Hmoždinka kovová M6 vč. vrutu (požárně odolná) | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA A ZDROJE
31 | 210 20-1523.R00 | Svítidlo LED 35W, ozn. R | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 210 20-1517.R00 | Svítidlo LED 3W, ozn. N | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Recyklační poplatek za svítidlo | ks | 10 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
34 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 | m2 | 0.5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
36 | 210 19-0053.R00 | Montáž rozvaděče skříň, 1 pole do 400kg | ks | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
37 | 210 19-1502.RS3 | Skříň na povrch SR 301/NNW1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 210 19-1502.RS3 | Skříň na povrch SR 302/NNW1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
39 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | 210 10-0253.R00 | Ukončení kabelů do 4x50 mm2 | ks | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | 210 10-0255.R00 | Ukončení kabelů do 4x150 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 210 10-0256.R00 | Ukončení kabelů do 4x185 mm2 | ks | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 210 10-0257.R00 | Ukončení kabelů do 4x240 mm2 | ks | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KOBEREC
45 | 22030-1601.R00 | Dielektrický koberec š. 1,3m | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
POJISTKY A JISTIČE
46 | 210 12-0102.R00 | PHN 00 - 200A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 210 12-0102.R00 | PHN 1 - 225A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 210 12-0102.R00 | PHN 1 - 250A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 210 12-0102.R00 | PHN 2 - 250A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 210 12-0102.R00 | PHN 2 - 315A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSPOJOVÁNÍ
51 | 210 22-0302.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí ST09 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 210 80-0529.R00 | CYA25/ZZ, volně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 25 mm2 | ks | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HZS
54 |  | Zjištění stávajícího stavu rozvodů | hod | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 |  | Úprava hlavního rozvaděče RH | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 |  | Demontáž nefunkčního rozvaděče RH | hod | 25 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 |  | Demontáž nefunkční elektroinstalace | hod | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  | Instalace tlačítka CS | hod | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 |  | Provedení popisů a označení kabelů a vývodu | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 |  | Napojení zařízení VZT | hod | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Nastavení přístroje ATyS odbornou firmou | % | 3 | 0 | x | x | 0 | x |  | 0
62 |  | 3% z ceny přístroje: ATySet 3P
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
63 |  | Revizni technik | hod | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2