## Hlavička zakázky
Výběrové řízení: | VZMR
Název: | Videomanagement pro Ortopedickou kliniku
Číslo:
Číslo požadaveku ve FaMa+ | 07917/21/00
Klinika: | ORTK
Garant aktiva: | MUDr. Kocanda Jan

## Požadavky Žadatel
Funkcionalita / požadované parametry | Splňuje Ano / Ne / (není požadováno) | Poznámka dodavatele
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘIPOJENÍ POŘIZOVANÉHO HW A SW DO SYSTÉMU FN BRNO
POŽADAVKY NA SW
Zadadvatel požaduje řešení na bázi tenkého klienta (provoz v čistě webovém prostředí)
Řešení bude provozováno na virtuálním serveru(ech) FN Brno. Uchazeč v rámci dodávky dodá doporučenou konfiguraci pro provoz serverové i klientské části (v případě těžkých klientů) včetně podporovaných verzí OS (včetně jazykové mutace) včetně požadavků na úložiště (IOPS, velikosti partition)
Centrální jednotka managementu pacientských dat
Plně integrované do infrastruktury zadavatele s dodržením všech požadavků v souladu s nařízeními NKIB. Plné využití LDAP/AD
Řízení a nastavování pravidel pro přístup do archivu dle uživatelských skupin s různými právy
Licenčně neomezený SW pro připojení operačních sálů (pokud je taková licence nutná)
Streamování videa a obousměrně i zvuku mezi záznamovým zařízením a klientskou stanicí
Možnost integrace do NIS (vč. podpory HL7, web services)
Plná integrace loga nemocnice do celého systému
Klientský přístup do systému s konferenční modalitou
Minimálně 2 plně vybavené klientské účty/přístupy s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním)
Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, Fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu
Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků
Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů
Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů
Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)
Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu
Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP
Videokonferenční nástroje – oboustranný audio/video přenos
Příjem vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP
Možnost započetí videokonference s uživatelskou volbou cílové / cílových stanic (volání z PC na vybraný sál) nutné oboustranné potvrzení z bezpečnostního hlediska, možnost ukončení účasti na každé klientské stanici i záznamovém zařízení
Klientský přístup do systému s nástroji pro prohlížení
Minimálně 5 plně webových klientských účtů / přístupů s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním)
Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu
Export dat jednotně i hromadně
Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů
Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů
Klientský přístup do systému s nástroji pro editaci
Minimálně 2 plně vybavené webové klientské účety/přístupy s plnou integrací do domény (všechny požadované funkce jsou obsaženy v jednom SW balíku s jednotným uživatelským rozhraním)
Vzdálený přístup pro vyhledávání záznamů, editaci, Fultextové vyhledávání min. dle jména, RČ, ošetřujícího lékaře, pojišťovna, data a času vyšetření, místo vzniku záznamu, kód diagnózy, druhu výkonu
Možnost zadávání pacientských metadat zpětně, možnost importu i exportu dat jednotně i hromadně
Porovnávání současně až 16 záznamů videí / snímků
Volba rychlosti přehrávání uložených záznamů
Editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů
Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)
Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu
Přehrávání vícestopých (multiplexovaných) záznamů s možností pokročilého ovládání zobrazení PIP, PBP

## Specifikace OZT
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Podmínky OZT
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 41 zák. 89/2021 Sb nebo § 61 zák. 90/2021 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10 % nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích, v českém jazyce zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zák. č. 89/2021 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek.
Doklad o splnění Zákona č. 89/2021 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 89/2021 Sb. v platném znění
ZÁVĚR: | VYHOVUJE | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## Specifikace CI
Funkcionalita / požadované parametry |  |  | Splňuje Ano / Ne / (není požadováno) | Poznámka dodavatele (možno uvést kde v nabídce nebo návodu je uvedeno spnění podmínky)
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘIPOJENÍ POŘIZOVANÉHO HW A SW DO SYSTÉMU FN BRNO
POŽADAVKY NA HW
2 ks Multimediální videomanagement s integrovaným záznamovým zařízením
Umožňuje připojení a další zpracování (samostatně či souběžně) video signálů min. ze 4 vstupů (v SD až 4K rozlišení) včetně záznamu zvuku a možnosti záznamu snímků ve formátu JPG nebo DICOM.
Ovládání z tlačítek endoskopu / kamerové hlavy, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní
Vestavěné uložiště kapacitě min. 2TB
Obrazové výstupy: DVI, HDMI, DisplayPort, 3x MiniDP
Obrazové vstupy: min. 3x SDI, 1x HDMI
Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat)
Kompatibilní s DICOM 3.0 včetně worklistu
Automatické odesílaní vybraných snímků a záznamů do PACS/DICOM
Zadávání dat a ovládání pomocí klávesnice nebo worklist
Možnost vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy, označení místa (jednotlivé značky) nebo úseku (značka začátku a konce)
Plně automatický sestřih dle značek označující jednotlivé úseky v záznamu a jejich automatické sloučení při zachování původního záznamu
Záznam videa ve formátu 4K s nastavením max. délky záznamu vč. možnosti vypnutí tohoto omezení, možnost automatického dělení záznamu dle uživatelsky definované doby.
Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení s možností nastavení bezztrátové komprese
Možnost simultánního záznamu všech připojitelných zdrojů video signálu do jednoho multiplexu
Možnost rozšíření min. o další 3 plně integrované vstupy pro souběžný záznam videosignálů v plné časové synchronii (multiplexový – multikanálový video záznam v jednom souboru)
Editace snímků uložených v zařízení - editace videa alespoň ořez, střih, vícenásobný střih, slučování sestříhaných záznamů
Porovnávání současně až 9 záznamů / snímků
Vestavěné rozhraní pro intuitivní směrování videa: Musí umožňovat směrování archivu systému, konference, musí umožňovat směrování připojených modalit, musí umožňovat ukládání a rychlé presety s uživatelským pojmenováním dle zvolených scénářů pro specifické výkony či setupy operací či operačního sálu
HW řešení pro přepínání (řízení) videosignálů s připojením min 10 vstupních (např. artroskopická věž, kamera v chirurgických světlech atd.) a 10 výstupních zařízení (monitorů)
Možnost vyplňování chirurgického bezpečnostního checklistu
Vybavení posluchárny
1 ks PC s vysokým výkonem, CPU min. 6 jáder, Intel 10. generace, RAM min. 16 GB, SSD 512 GB M.2 (NVMe), dedikovaná grafická karta (AMD nebo NVIDIA) s min. 2x grafickým výstupem (HDMI nebo DP). PC se SW kompatibilním se systémem vidomanagementu operačního sálu pro záznam a tvorbu přednášek, on-line kurzů
1 ks PC monitoru se 4K rozlišením (3840 x 2160), IPS panel, poměr stran 16:9, vstup min. HDMI nebo DP, nastavitelná výška monitoru
1 ks Webkamera s nativním rozlišením 4K ( 4096x2160), 120° zorné pole, možnost zoomu, připojení pomocí USB. Umístění na stěně pod obrazovkou
1 ks Mikrofon pro webovou kameru (konferenční zařízení) s dostatečným pokrytím celé posluchárny
Sestava 2 ks reproduktorů a 1 ks zesilovače pro ozvučení místnosti (s dostatečným výkonem). Upevnění reproduktoru pomocí držáku do stropního podhledu
1 ks velkoplošného dotykového displeje s uhlopříčkou min. 86". Rozlišení min. 4K (3840 x 2160), Kontrast min. 1200:1, Svítivost min. 350 cd/m2, možnost až 32 dotyků současně (multidotyk), HDMI nebo DP rozhraní pro vstup videosignálu, 3 ks dotykových per, ochranné antireflexní sklo. Dodávka včetně držáku pro instalaci na zeď.
Vybavení operačních sálů
2 ks IP kamery (přehledová kamera). Rozlišení min. FullHD (1920 x 1080) Instalace do stropního podhledu na operační sál.
Sestava dvou stropních reproduktorů (umístěných v podhledu) se zesilovačem včetně line-in vstupu pro ozvučení sálu. Dodávka jedné sestavy pro každý operační sál (celkem 2 ks)
4 ks bezdrátového mikrofonu s 2 kanálovou jednotkou (2 ks mikrofonu a 1 ks jednotky na jeden operační sál)
2 ks dotykového monitoru s uhlopříčkou min. 22´´ umístěného na operačním sále (1 ks na sál)
PODMÍNKY NA PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE DO DATOVÉ SÍTĚ: Uchazeč vybere preferovanou variantu síťového připojení
Požadavek zadavatele na drátové připojení do datové sítě FN Brno
Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce.
Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Centra informatiky: Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge.
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4.
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632).
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel.
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
POŽADAVKY ZADAVATE NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SW) - WINDOWS
Instalace OS a SW je v kompetenci zadavatele. Centrum informatiky FN Brno zajistí instalaci dodaného OS a zavede jej do domény fnbrno.cz. Instalaci systému i aplikací je nutné domluvit před obchodním předáním (z důvodu potvrzení fiunkčnosti řešení).
Instalace jakéhokoliv software pouze výrobcem podporované (nejnovější) verzi včetně všech vydaných a schválených bezpečnostních aktualizací. Instalace jakéhokoliv software pouze na nezbytný počet PC.
Software nesmí vyžadovat instalaci čehokoliv mimo C:\Program Files\ nebo C:\Program Files (x86)\
Instalace serverové části SW je povolena pouze do %PROGRAMFILES%, klientská část SW bude uživatelům poskytována přes DFS ze síťového úložiště. Pokud toto neumožní, bude uživatelům dodána virtualizována technologií VMware ThinApp.
Nesmí být vytvářeny složky a soubory v kořenovém adresáři systémového oddílu.
SW nesmí pro svůj provoz vyžadovat jiná oprávnění k OS, než která má v defaultním nastavení nastavena skupina Users.
Nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno s oprávněním jednotlivých položek registru OS.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným a standardně nastaveným firewallem v systému Windows.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovanou a standardně nastavenou AV ochranovou používanou ve FN Brno, bez nutnosti vynechání kontroly AV adresáře aplikace.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným řízením uživatelských účtů (User Account Control, UAC).
Pokud software vyžaduje instalaci dalších komponent, povoleny jsou pouze následující: Microsoft .NetFramework – od verze 3.5 výše, Oracle Java – pouze aktuální verze.
Pro každou instalaci dodaného operačního systému serveru či pracovní stanice musí být doložitelná licence.
Pokud je programové vybavení dodáno s HW klíčem musí HW klíč podporovat provoz ve virtualizační platformě Vmware.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
SW ke své činnosti nesmí vyžadovat: makra systému MS Office, Microsoft ActiveX, Microsoft SilverLight, Flash Player.
Přístup do aplikací zabezpečen pomocí LDAP (server) / SSO (klient).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
POŽADAVKY ZADAVATE NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SW) - LINUX
Instalace OS a SW je v kompetenci zadavatele. Centrum informatiky FN Brno zajistí instalaci dodaného OS a zavede jej do domény fnbrno.cz
Operační systém pro serverovou část je CentOS/RedHat Linux. Konkrétní verzi OS určí zadavatel.
Instalace serverové části softwaru je povolena pouze do adresáře /opt (včetně logů, konfigurace, atd.).
Klienti jsou vždy na platformě Windows. Uživatelská/klientská část softwaru proto musí být řešena buď jako webová, nebo být uživatelům poskytována ze síťového úložiště (viz požadavky na Windows).
Oddělená správa softwaru/programového vybavení od správy operačního systému.
Programové vybavení musí být uzpůsobeno tak, aby jej bylo možno zálohovat nástrojem Veeam a zálohy byly konzistentní.
Pro programové vybavení musí být doložitelná licence.
Pokud je programové vybavení dodáno s HW klíčem musí HW klíč podporovat provoz ve virtualizační platformě Vmware.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
Přístup do aplikací zabezpečen pomocí LDAP (server) / SSO (klient).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
Uchazeč nabízí řešení technologie, které nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele na připojení do systému FN Brno
Pokud uchazeč nabízí technologii, která nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele uvedených níže, nabízené řešení bude ve správě uchazeče a komunikaci mimo lokální síť (např. do serverovny) lze stanovit na základě dodaného komunikačního schématu (popis schéma viz list ZoKB a GDPR). (Pozn. Náročnost propojení může na Zadavatele klást dodatečné náklady, které lze vyhodnotit až na základě nabídky technického řešení a dodaných komunikačních schémat)
POŽADAVEK NA POUŽITÍ ANTIVIROVÉHO SYSTÉMU
Zadavatel požaduje využití AV systému zadavatele (Microsoft Defender), u kterého je zajištěna aktualizace.
Použití jiné antivirové ochrany a zajištění vlastní metody aktualizace – zadavatel nezajišťuje průchod jiných antivirových programů na aktualizační servery a aktualizace je na dodavateli technologie. O provedených zásazích je nutné vést provozní deník, kde je informace kdo a jaký zásah realizoval a ten je potvrzen uživatelem řešení ze strany FN Brno.
DATA
Zboží bude produkovat/obsahovat DATA
DATA budou ukládána SOUBOROVĚ
uveďte jaká souborová data (DICOM, PDF, XML, jiné)
uveďte objem vyprodukovaných dat na jedno vyšetření
DATA budou ukládána do DATABÁZE
Jaká DATABÁZE (MS SQL, ORACLE, Caché, atd.) = popište licenční politiku (per user, per core, atp.)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
LICENCE
Uveďte počet nabízených licencí a model licencování
Je aplikace provozována a licencována |  | v režimu tlustého klienta
v podobě webového - tenkého klienta
s nutností HW klíče
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Zadavatel uchazeči umožňuje vzdálený přístup prostřednictvím klienta openVPN. Jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován. Možnost vzdáleného přístupu zadavatel v případě zájmu uchazeče projeveným v jeho nabídce s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč v případě, že bude přistupovat k datům zadavatele, předložil při podpisu smlouvy seznam zaměstnanců uchazeče (včetně emailových adres) a dalších osob na straně uchazeče (včetně emailových adres) oprávněných přistupovat k těmto datům zadavatele.
Vítězný uchazeč se zavazuje k aktualizaci seznamu osob přistupujících k prostředkům FN Brno přes vzdálený přístup.
POŽADAVKY ZADAVATELE NA SLA
Zadavatel požaduje SLA v režimu závady software SLA 8x5, přičemž reakce na hlášenou závadu je požadována do 2 pracovních dní a ukončení opravy do 5 pracovních dní od nahlášení závady, a to v místě instalace.
DALŠÍ PODMÍNKY
Vítězný Uchazeč se zavazuje, v případě požadavku součinnosti s oddělením Centra informatiky FN Brno (instalace aplikací, systémů, připojení do datové sítě, apod.), zúčastnit Technické schůzky se zástupci Zadavatele v sídle Zadavatele, a to do 14 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu, kde si obě zúčastněné strany odsouhlasí technické řešení zakázky v podmínkách FN Brno.
Bez uvedené Technické schůzky a NDA není Zadavatel povinen Předmět plnění převzít.
V případě potřeby Uchazeče vzdáleně přistupovat k datům Zadavatele, musí mít Uchazeč, před samotným dodáním Předmětu plnění, uzavřenou platnou NDA.
Součástí nabídky je nutné vymezit a popsat kometence správy systému (co zajišťuje dodavatel a co FN Brno) s vymezením časové náročnosti pro jednotlivé činnosti. Pokud ve správě technologie není vyžadována rutinní součinnost CI FN Brno, tak informaci potvrdit v nabídce.
Součástí nabídky je dodávka havarijní plánu v případě poruchy technologie.
Doplní uchazeč (požadavky na HW + podmínky připojení)

## Integrace + PACS
POŽADAVEK ZADAVATELE NA INTEGRACI DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FN Brno
Název systému, ke kterému je vyžadována integrace |  | Ano/Ne | Komunikační standardy, protokoly (HL7, Web Services, DICOM, IHE profily, XML, atd.)
Nemocniční informační systém (AMIS*H, AMIS*HD, ENIS, atd. - potřeba si vybrat nebo vložit)
MPI (master patient index) – jednoznačná identifikace pacienta
Electronic Health record (EHR) – zdravotní karta pacienta
Radiologický informační systém (RIS)
Laboratorní informační systém LIS - Infolab, Orpheus
Ekonomický informační systém NAV
Lékárenský informační systém FARMIS
Informační systém SOPHIS
PACS |  | ANO
Systém IDM (identity management), AD (active directory) – systém pro řízení a správu identity |  | ANO
Manažérský informační systém (MIS)
Žádankový portál pro laboratorní systém (SVLS)
OrgUnit (organizační strukturu FN Brno)
Systém zvaní (objednávaní) pacientů
Transfúzní informační systém TIS
Informační systém FaMa+
Vyvolávací systém Call 250
Generátor 1D a 2D čárových kódů
Informační systém Microsoft SharePoint
Servis Desk FN Brno
Objednávkový systém Kalendáře
Číselníky
Spisová služba
Monitorovací systém FALCON
Další (uveďte název sw, systému)
Zadavatel požaduje u integrovaných systémů a aplikací:
vstupem budou identifikační údaje o vyšetřovaném pacientovi (modality worklist, žádanka, výběr z registru pacientů FNB)
Podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy, IHE profilů a podpora web services pro napojení na integrační platformu a její služby (MPI, EHR) - popis služeb možné poskytnout na základě podepsané smlouvy NDA.
výstupem bude výsledkový protokol v podobě čitelné pro uživatele (PDF) a zároveň metadata pro strojové zpracování (identifikace pacienta, číslo žádanky, výsledkové hodnoty)
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KOMUNIKACI MODALIT S PACS FN BRNO
Součásti dodávky je nastavení workflow zařízení - připojení k digitálním archívům FN Brno, případně nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavků zadavatele. |  | ANO
Uchazeč ve své nabídce doloží předpokládaný průměrný objem dat na jednu studii.
K zařízení bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektronické podobě - formát *pdf nebo *doc).
Modalita musí podporovat odesílání DICOM obrazové dokumentace na více DICOM NODů -min. 2.
Formát dat: DICOM 3.0
DICOM Služby:
Query/Retrieve
Store |  | ANO
Modality Worklist |  | ANO
Storage commitment
Modality performed procedure step (MPPS)
Print (FN Brno nemá DICOM tiskárny, tedy toto je na zvážení a je zde spíše do výčtu služeb DICOM)
Pokud přístroj produkuje rentgenové záření, součásti odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header).
Zadavatel požaduje, aby modalita umožnila nastavit synchronizaci s NTP serverem FN Brno: protokol NTP, server lsb (10.1.250.11), default port 123 (UDP).
Obslužný SW modalit musí podporovat manuální editaci pac. záznamu (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description).
Zadavatel požaduje, aby výše uvedená identifikace záznamu vyšetření nebyla součástí snímku (tato vlastnost pouze jako volitelné option, ukládání do záznamu formou metadat).
MANDATORNÍ DICOM tags PRO SNÍMKY
DICOM tag name (DICOM tag No.) | Specific values | Ano/Ne dle povahy přístroje vyplňuje uchazeč | Potvrzení naplnění po testu
REQUIRED_STUDY_FIELDS:
STU_StuDat (0008,0020) | value
STU_StuTim (0008,0030) | value
STU_AccNum (0008,0050) | min. "null"
STU_StuID (0020,0010) | min. "null"
STU_StuInsUID (0020,000d) | string
STU_RefPhyNam (0008,0090) | string
Media Storage SOP Class UID (0002,0002) | string
Imager Pixel Spacing (0018,1164) | value
Planar Configuration (0028,0006) | pokud je toto dáno povahou modality
Image Orientation (Patient) (0020,0037) | pokud je toto dáno povahou modality
Institution Name (0008,0080) | FN BRNO
Institutional Department Name (0008,1040) | Zkr. odd. ( např. IGEK, IKK, KRNM)
REQUIRED_SERIES_FIELDS
SER_Mod (0008,0060) | value (př. MR, CT, MG, DX,…)
SER_SerNum (0020,0011) | value
SER_SerInsUID (0020,000e) | string
REQUIRED_IMAGE_FIELDS
IMA_ImaNum (0020,0013) | value
IMA_SOPInsUID (0008,0018) | string
IMA_SamPerPix (0028,0002) | value
IMA_Row (0028,0010) | value
IMA_Col (0028,0011) | value
IMA_BitAll (0028,0100) | value
IMA_BitSto (0028,0101) | value
IMA_PixRep (0028,0103) | value
VIDEOMANAGEMENT
Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení podporovalo DICOM služby: Store, Worklist
Zadavatel požaduje výstup v DICOM 3.0
Zadavatel požaduje, aby obslužný SW modalit podporoval manuální editaci pacientských údajů (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description).
Zadavatel požaduje, aby výše uvedená identifikace záznamu vyšetření nebyla součástí snímku (tato vlastnost pouze jako volitelné option, ukládání do záznamu formou metadat).
Zadavatel požaduje jednotlivé DICOM snímky ukládat přímo do PACS Zadavatele.
POŽADAVEK NA INTEGRACI DO EXTERNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Napište název externího IS

## ZoKB a GDPR
GDPR
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ |  | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele
PŘEDMĚT VZ musí zadavateli umožňovat:
Dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR
Výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR
Provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti
PŘEDMĚT VZ musí:
Zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování
Zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti
Podporovat pseudonymizaci osobních údajů
Zpracování osobních údajů | v anonymní podobě (data nelze žádným způsobem přiřadit ke konkrétnímu subjektu)
v pseudonymní podobě (data lze přiřadit ke konkrétnímu subjektu, např. prostřednictvím kódu, kterým jsou označena)
s osobními údaji se nepracuje
Pokud software pracuje s osobními či citlivými údajů musí:
Vždy zvážit možnost práce s anonymními či pseudonymními identifikátory a přechod na ně před ukládáním a zpracováváním osobních či citlivých údajů.
Ukládat tyto data na zabezpečená síťová úložiště FN Brno (např. centrální SQL server, sdílená složka).
Pokud není možné pracovat s pseudonymními identifikátory nebo není možné zajistit ukládání těchto dat na zabezpečená síťová úložiště, je nezbytné použít šifrování těchto dat na lokálním úložišti.
Nastavit přístupová oprávnění v souladu s pracovními činnostmi uživatelů. Tedy zejména rozlišit, kdo má mít oprávnění ke čtení (prohlížení) a zápisu (úpravám) osobních či citlivých údajů. Přednostně navázat na centrální správu identit ve FN Brno (Identity Management nebo Active Directory), pokud to aplikace nepodporuje, potom alespoň v rámci lokální správy.
Kyberbezpečnost
Dodavatel musí před realizaci dodat popis technologie
Identifikace – přesný název dodávané technologie.
Název a kontakt na výrobce/dodavatele/servis.
Popis dodávané technologie/zařízení (celku), případně komponent či SW vybavení.
Komunikační schéma zahrnující jednotlivé komponenty na úrovni: |  | vzor komunikačního schéma viz samostatný list
a. IP adres s vyznačením komunikačních vazeb
b. směr toků dat
c. směr navazování spojení
d. čísla portů a typy protokolů u všech komunikačních vazeb
e. začlenění do infrastruktury FN Brno
f. prostup na internet
g. komunikační schéma musí být dodáno v elektronickém formátu VSDX, Gliffy nebo SVG.
Popis činnosti, datové vstupy a výstupy, datové toky
Vymezení, zdali SW pracuje s osobními či citlivými údaji pacientů – o jaká data se přesně jedná, za jakým účelem jsou shromažďována, kam se tato data ukládají a jak je s nimi nakládáno.
Soulad s GDPR – právo na výmaz, …
Zda je využíván cloud.
Kdo k těmto datům má přístup? Kdo a jak tyto přístupy uděluje/modifikuje/ruší? Jak toto řeší dodávaný SW? Má tento SW návaznost na správu uživatelů v nemocnici (na systém MS Active Directory)?
Jak je řízena bezpečnost hesel v aplikaci - složitost, exspirace, 2FA.
V případě požadavku zasílání dat vně FN Brno, IP adresy koncových komunikačních bodů.
Verze a typy OS jednotlivých stanic a serverů a jejich HW požadavky.
Pouze výrobcem podporované operační systémy, s dobou podpory delší než 2 roky od realizace zakázky.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
Protokoly nepodporované ve FN Brno:
FTP
Telnet
SMTP
TFTP
Gopher
POP2, POP3
IMAP
IPX
SMB (SAMBA), NFS v3 a starší (NFS verze 4 je povolen)
NCP
RPC
UUCP
RTSP
VNC
IRC
LDAP (povolen je pouze LDAPS)
NETBIOS
Ve FN Brno není umožněno:
Přímý přístup z vnějšku FN Brno do vnitřní datové sítě FN Brno.
Instalace dodavatelských ROOT certifikátů (PC, USER).
Změna oprávnění složek na koncových stanicích.
Změna oprávnění záznamů v registru (PC, USER)
Využívání souboru lmhosts.
Uživatelská instalace. Povolena je pouze instalace „AllUsers“.
Připojení / odesílání dat přes telefonní (FAX) linku.
Provoz nepodporovaných operačních systémů, příp. systémů, kterým končí podpora výrobce dříve než za 2 roky.
Pokud nebudou splněny požadavky kybernetické bezpečnosti
V případě, že nebudou dodrženy bezpečnostní požadavky na kybernetickou bezpečnost FN Brno, bude umožněno zapojení dodaných ICT technologií pouze do oddělené L2 sítě. Případný prostup na servery FN Brno nebo vzdálenou správu nebude umožněn.
ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Požadovaná integrace
Naplňuje podmínky Zákona o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 SB., o kybernetické bezpečnosti v platném znění
Zadavatel uvedl požadované podmínky, které se vztahují k ZoKB a příloze č. 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen "Vyhláška o kybernetické bezpečnosti") v ustanovení Návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.