## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 10092019 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2019-09-11 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Martin Jahoda | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ateliér Ja-Mar s.r.o. | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov
|  | Datum a podpis: 11.09.2019 | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 10092019
| Stavba: | [6 empty] | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ateliér Ja-Mar s.r.o.
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [18 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e0d0171a-11fc-4bdc-831e-b024fb111d3b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [5 empty] | Trafostanice TS3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9f3b19fd-da7c-4fb4-a8e8-25f043c743d5} | {e0d0171a-11fc-4bdc-831e-b024fb111d3b}
/ | [5 empty] | kabelové rozvody VN-NN+stavební část | [11 empty] | 0 |  | 0 | #REF! | #VALUE! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {227ccf65-39de-4c43-b157-83b86f780501} | {e0d0171a-11fc-4bdc-831e-b024fb111d3b}
[6 empty] | Objekt č.16 rozvody VN-NN+stavební část | [11 empty] | 0
[20 empty] | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## trafostanice TS3
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << |  |  | {1b967591-00b2-4b0d-bd78-88d1d40170e2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  | False
| Stavba: |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
| Objekt: |  | Trafostanice TS 3
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
Ostatní náklady
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov
| Datum a podpis: 11.09.2019 |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | Trafostanice TS 3
Místo: |  |  | FN Brno |  |  |  | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Martin Jahoda
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -1
| Elektromontáže | [8 empty] | 0
| VRN | [8 empty] | 0
Ostatní náklady zřízení staveniště | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1 | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | FN Brno-samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | Trafostanice TS 3
Místo: |  |  | FN Brno |  |  |  | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Martin Jahoda
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ateliér Ja-Mar.s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| Elektromontáže | [8 empty] | 0
1 |  |  | Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV 3x240 mm2 volně uložených |  |  | m | 123 |  |  | 0
2 |  |  | Uzávěr pro ukončení olověného kabelu |  |  | kus | 12 |  |  | 0
3 |  |  | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 |  |  | kus | 12 |  |  | 0
4 |  |  | Úhlový konektor s polovodivou vrstvou pro kabel 1x240 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
5 |  |  | Koncovka kabelová vnitřní POLT 24 D/1XI |  |  | kus | 6 |  |  | 0
6 |  |  | Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu |  |  | kus | 12 |  |  | 0
7 |  |  | Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní páskovou SJpl 1až5 žíly do 240 mm2 |  |  | kus | 12 |  |  | 0
8 |  |  | Montáž hliníkových kabelů AXECEY, AXEKCY, AXSY 35 kV žíla 120-240 mm2 pevně uložených |  |  | m | 123 |  |  | 0
9 |  |  | Kabel 22-AXEKVCEY |  |  | m | 123 |  |  | 0
10 |  |  | Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 45-55 mm |  |  | kus | 12 |  |  | 0
11 |  |  | přichytka KHF 35-54 |  |  | kus | 12 |  |  | 0
12 |  |  | Svazkování jednožilových kabelů vn |  |  | kus | 939 |  |  | 0
13 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý |  |  | kus | 477 |  |  | 0
14 |  |  | Další štítek označovací na kabel |  |  | kus | 12 |  |  | 0
15 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  |  | kus | 12 |  |  | 0
16 |  |  | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  |  | m | 40 |  |  | 0
17 |  |  | kabel. vedení JyStY 2x2x0,8 |  |  | m | 60 |  |  | 0
18 |  |  | montáž kabel vedení |  |  | m | 60 |  |  | 0
19 |  |  | trubka panc. Vnější prum. 40 + držáky |  |  | m | 50 |  |  | 0
20 |  |  | montáž |  |  | m | 50 |  |  | 0
21 |  |  | Revize,Zkoušky, prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  |  | kus | 4 |  |  | 0
22 |  |  | Vypínání vedení, dozor správce |  |  | hod | 80 |  |  | 0
23 |  |  | optický rozvaděč 3.1ROPT,nastěnný 96 vláken,včetně 96 ochran.sváru,kazet a hřebenů,včetně transp. Trubiček a popisek nově s pinzetou pro patchování, z TS1,do objekt.č. 16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
24 |  |  | montáž rozvaděče+ukončení optiky |  |  | kus | 1 |  |  | 0
25 |  |  | Napětová zkoužka kabelů + výchozí revize |  |  | kus | 5 |  |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
26 |  |  | prováděcí projektováDokumentace |  |  | hod | 25 |  |  | 0
27 |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | hod | 10 |  |  | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
28 |  |  | Dopravní značení na staveništi |  |  | kus | 1 |  |  | 0

## kabelové rozvody VN-NN+stav.čá
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9f3b19fd-da7c-4fb4-a8e8-25f043c743d5}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
| Objekt: |  | Kabelové rozvody VN+stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Puttner, s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
Ostatní náklady
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov
| Datum a podpis: 11.09.2019 |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | Kabelové rozvody VN+stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Puttner, s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Elektromontáže | [8 empty] | 0
| Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| VRN1 vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
Ostatní náklady zařízení staveniště | [13 empty] | DPH
Celkové náklady za stavbu 1 | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | Kabelové rozvody VN+stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Puttner, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| zemní práce při exterm. Mont. Pracech | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 516.8485 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| Elektromontáže | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0.2425 | 83.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1031255291
1 |  |  | Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV 3x240 mm2 volně uložených |  |  | m | 345 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1553655027
2 |  |  | Uzávěr pro ukončení olověného kabelu |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.166 | 61.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1065493726
3 |  |  | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 870537339
4 |  |  | Úhlový konektor s polovodivou vrstvou pro kabel 1x240 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1883494614
5 |  |  | Koncovka kabelová vnitřní POLT 24 D/1XI |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.169 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1717133143
6 |  |  | Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.542 | 126.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 680739027
7 |  |  | Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV venkovní páskovou SJpl 1až5 žíly do 240 mm2 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 73.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1359760127
8 |  |  | Montáž hliníkových kabelů AXECEY, AXEKCY, AXSY 35 kV žíla 120-240 mm2 volně uložených |  |  | m | 690 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1024870573
9 |  |  | Kabel 22-AXEKVCEY |  |  | m | 690 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1246611559
10 |  |  | Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 45-55 mm |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -522146379
11 |  |  | přichytka KHF 35-54 |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 24.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1105178837
12 |  |  | Svazkování jednožilových kabelů vn |  |  | kus | 939 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1845526232
13 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý |  |  | kus | 477 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 415541907
14 |  |  | Další štítek označovací na kabel |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 269909784
15 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1004741271
16 |  |  | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  |  | m | 210 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 127.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1838767146
17 |  |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1100809599
18 |  |  | Vypínání vedení, dozor správce |  |  | hod | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1583745582
19 |  |  | Napětová zkoužka kabelů |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.036 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2035084296
20 |  |  | ochranná trubka HDPE 40 + spojky |  |  | m | 250 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172044126
21 |  |  | montáž trubky HDPE 40 do země |  |  | m | 250 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 379472083
22 |  |  | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek |  |  | m | 790 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1278103755
23 |  |  | Optický kabel 48 vláken |  |  | m | 790 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 830763805
24 |  |  | Ukončení optického kabelu (Pigtail) |  |  | kus | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 862436168
25 |  |  | Svařování optického kabelu |  |  | kus | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54626935
26 |  |  | Měření otického kabelu |  |  | kus | 48 |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
27 |  |  | Protokol měření |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 30.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -452769336
28 |  |  | Drobný montážní materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.49 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164725483
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64944608
29 |  |  | odstranění podkladu pl 50m2 ,kam. Drcené tl20cm |  |  | m2 | 67.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 11.862 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1713120984
30 |  |  | poplatek za skládku horniny1-4 |  |  | m3 | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.436 | 434.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1372499984
31 |  |  | vytyčení kabelové trasy v zastav.prostoru délka do 100m |  |  | km | 0.105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.154 | 193.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1836489713
32 |  |  | sejmutí ornice vrstvy nad 15cm se zeminou tř.2 tlouštka vrstvy do 5-20 cm |  |  | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.958 | 41.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 465385404
33 |  |  | Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 10-15cmv ploše nad 10m2 |  |  | m2 | 67.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.068 | 427.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1822693053
34 |  |  | Řezání spáry asfaltu nebo betonu v tlouštce vrstvy do 8-10cm |  |  | m | 90 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 7.98 | 0.0038 | 1.596 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1573562945
35 |  |  | vytrhání obrubníků,lože MC,stojatých obrubníků do suti |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 7.98 | 0.0076 | 3.192 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -942187698
36 |  |  | výkop kabel. rýhy 140x120 cm hor.3 strojní výkop |  |  | m | 105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 1.995 | 0.0019 | 0.1995 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -888767088
37 |  |  | Zřízení lože,kryt. cihly 35 cm napříč,zásyp 5cm včetně lože a zásupu šterkopísku |  |  | m | 420 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708616347
38 |  |  | fólie výstražná z PVC š33 |  |  | m | 420 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1576494128
39 |  |  | Zához rýhy 140/120 cm hornina tř. 3 |  |  | m | 105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 990825820
40 |  |  | Naložení odvoz zeminy do vzd. 1000m |  |  | m3 | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1980094111
41 |  |  | Příplatek za odvoz za každý další 1000 m |  |  | m3 | 472 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 18.9675 | 0.109 | 7.3575 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2040725333
42 |  |  | Pokládka vrstvy ze štěrku tl. 25 cm |  |  | m2 | 67.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.26 | 17.64 | 0.3743 | 5.2402 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -947312049
43 |  |  | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným |  |  | t | 27 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.039 | 2.0904 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1431392441
44 |  |  | Vyspravení krytu po překopu asf.,beton tl do 7 cm |  |  | m2 | 67.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.883 | 154.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 746425098
45 |  |  | Osazení stoj. Obrub.bet. S opěrou lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 20 1000/150/300 |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69520260
46 |  |  | Přesun hmot,oprava komunikací kryt.živič. A betom |  |  | t | 44.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 3.498 | 0.156 | 8.268 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2093775739
47 |  |  | nakládání suti na doprav. Prostředek |  |  | t | 53.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 125003975
48 |  |  | odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1000m |  |  | t | 53.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.111 | 5.883 | 0.203 | 10.759 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1975403809
49 |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 000m |  |  | t | 805 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 1450336039
50 |  |  | Vnitrostav. Doprava suti do 10 m |  |  | t | 53 |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
51 |  |  | Příplatek k vnitro. Dopravě suti za dalších 5 m |  |  | t | 53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 1024 | 1870789398
52 |  |  | Poplatek za sklád. Suti směs bet. A cihla do 30x30 cm |  |  | t | 53 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1120502971
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -288292208
53 |  |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 219733981
54 |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  | kus | 1 |  |  | 0
55 |  |  | Vytyčení IS |  |  | kus | 2 |  |  | 0
56 |  |  | Zajištění výkopů - přechodové lávky, pevná zábrana |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
57 |  |  | dokumentace skutečného stavu |  |  | hod | 25 |  |  | 0
58 |  |  | prováděcí projektová dokumentace |  |  | hod | 45 |  |  | 0
59 |  |  | Zkoužky hutnění |  |  | kus | 10 |  |  | 0

## objekt č.16
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << |  |  | {227ccf65-39de-4c43-b157-83b86f780501}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v |  | False
| Stavba: |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
| Objekt: |  | objekt č. 16 rozvody VN NN + stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Jahoda | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Atelér Ja-Mar s.r.o. | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
Ostatní náklady
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov
| Datum a podpis: 11.09.2019 |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | objekt č. 16 rozvody VN NN + stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Martin Jahoda
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Atelér Ja-Mar s.r.o.
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | -1
| dodávka technologie | [8 empty] | 0
| dodávka kabelových konstrukcí | [8 empty] | 0
| stavební práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| elektromontáže | [8 empty] | 0
Ostatní náklady-zařízení staveniště
Celkové náklady za stavbu 1 | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | FN Brno-samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení
Objekt: |  |  | objekt č. 16 rozvody VN NN + stavební část
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2019-09-11
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
dodávka technologie | [9 empty] | 0
dodávka kabelových konstrukcí | [9 empty] | 0
stavební práce | [9 empty] | 0
elektromontáže | [9 empty] | 0
|  |  | Dodávka technologie | [6 empty] | 0
1 |  |  | rozvaděč VN 22 kV 8DJH,kovově krytý,bezúdržbový,plyne SFg izolovaný |  |  | kus | 1 |  |  | 0
2 |  |  | montáž rozvaděče |  |  | kus | 6 |  |  | 0
3 |  |  | pojistka 31,5 A VN |  |  | kus | 6 |  |  | 0
4 |  |  | nastavení ochran v rozvaděči VN |  |  | sada | 2 |  |  | 0
5 |  |  | rozvaděč zál. napájení 110VDC-ocelop. Skříň 1ANM |  |  | kus | 1 |  |  | 0
6 |  |  | montáž rozvaděče |  |  | kus | 1 |  |  | 0
7 |  |  | doprava rozvaděčů |  |  | kus | 2 |  |  | 0
8 |  |  | rozvaděč NN RS0553 oceloplech š 1000 h 600 v 2000+podstavec |  |  | kus | 1 |  |  | 0
9 |  |  | montáž rozvaděče + ukončení vodičů |  |  | kus | 1 |  |  | 0
10 |  |  | elektroměr ABB M2M ethernet,sítový analyzátor,M2M serie,ethernet,multifunkční 50mA-5A,10 V-500 V 40 Hz-500 Hz |  |  | kus | 2 |  |  | 0
11 |  |  | montáž elektroměrů + ukončení vodičů |  |  | kus | 2 |  |  | 0
12 |  |  | kabelová koncovka VN pro kabel.22,0 kv 70-240včetně ok |  |  | sada | 2 |  |  | 0
13 |  |  | úhlový T konektor pro průchodku A a kabel 70mm2 |  |  | sada | 2 |  |  | 0
14 |  |  | příplatek k ukončení kabelu za ukončení a připojení stínění v plášti,vč. Smršt. Tr. A oka |  |  | kus | 12 |  |  | 0
15 |  |  | napětová zkouška rozvodny VN |  |  | kus | 1 |  |  | 0
16 |  |  | rozvaděč řídícího systému2.1AXY + oživenív TS6 TS7 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
17 |  |  | montáž rozvaděče |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
18 |  |  | optický rozvaděč nástěnný,96 vláken,včetně 96 ochr.sváru,kazet a hřebenů,včetně transp. Trubiček a popisek nově s pinzetou pro patchování, z TS 3- 2.1ROPT |  |  | kus | 1 |  |  | 0
19 |  |  | montáž rozvaděče |  |  | kus | 1 |  |  | 0
20 |  |  | oživení jednoho pole rozvaděče se složitou výzbrojí |  |  | kus | 2 |  |  | 0
21 |  |  | zkoušky kabelů zvýšeným napětím |  |  | kus | 2 |  |  | 0
22 |  |  | ocelová konstrukce pororoštu š600 d 1000 h 200 žárově pozinkovaná |  |  | kus | 3 |  |  | 0
23 |  |  | montáž |  |  | kus | 3 |  |  | 0
|  |  | Dodávka kabel. konstrukcí | [6 empty] | 0
24 |  |  | kabelová lávka KL 60x200 včetně stropních konstrukcí |  |  | m | 36 |  |  | 0
25 |  |  | montáž konstrukce KL60x200 |  |  | m | 36 |  |  | 0
26 |  |  | kabelová lávka KL 60x400 včetně stropních konstrupkcí |  |  | m | 32 |  |  | 0
27 |  |  | montáž konstrukce KL60x400 |  |  | m | 32 |  |  | 0
28 |  |  | kovová konstrukce pod VN rozvaděč |  |  | kus | 1 |  |  | 0
29 |  |  | montáž konstrukce |  |  | kus | 1 |  |  | 0
30 |  |  | kabelový žlab KZIN 62x50 včetně víka,upev konstrukce |  |  | m | 40 |  |  | 0
31 |  |  | montáž kabel. žlabu |  |  | m | 40 |  |  | 0
32 |  |  | kabelový žlab KZIN 50x125 včetně víka ,upevn. Konstrukce |  |  | m | 25 |  |  | 0
33 |  |  | montáž kabel. žlabu |  |  | m | 25 |  |  | 0
34 |  |  | trubka panceřová vnějš. Prum. 40 + držáky |  |  | m | 60 |  |  | 0
35 |  |  | montáž trubek |  |  | m | 60 |  |  | 0
36 |  |  | pomocná konstrukce ocel. Klasic. Výroba montáž |  |  | kg | 65 |  |  | 0
37 |  |  | plastový kabel. Žlab s přepážkou PK210x70 D |  |  | m | 6 |  |  | 0
38 |  |  | montáž žlabu na stěnu |  |  | m | 6 |  |  | 0
|  |  | stavební práce-betonové konstrukce | [6 empty] | 0
39 |  |  | kabelový prostup 42cm x20cm hloub. 40cm |  |  | kus | 2 |  |  | 0
40 |  |  | kabelový prostup 42cm x39cm hloub. 40cm |  |  | kus | 2 |  |  | 0
41 |  |  | kabelový prostup 50cm x30cm hloub. 40cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0
42 |  |  | kabelový prostup 30cm x20cm hloub. 40cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0
43 |  |  | kabelový prostup 39cm x32cm hloub. 40cm |  |  | kus | 3 |  |  | 0
44 |  |  | zazdění stávajících prostupů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
45 |  |  | kabelový prostup 10cmx10cm hloub. 40 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0
46 |  |  | prostupy DN 30 hloub. 40 cm |  |  | kus | 22 |  |  | 0
47 |  |  | odvoz suti |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  |  | elektromontáže | [6 empty] | 0
48 |  |  | kabel VN AXEKVCEY1x240 |  |  | m | 115 |  |  | 0
49 |  |  | montáž vodičů na lávky + uchycení sonap příchytkama |  |  | m | 115 |  |  | 0
50 |  |  | kabel VN AXEKVCEY 1x70 |  |  | m | 120 |  |  | 0
51 |  |  | montáž vodičů na lávky + uchycení sonap příchytkama |  |  | m | 120 |  |  | 0
52 |  |  | kabel NN CYKY 4x25 |  |  | m | 90 |  |  | 0
53 |  |  | montáž vodičů na lávky + uchycení sonap příchytkama |  |  | m | 90 |  |  | 0
54 |  |  | kabel NN CYKY 4x10 |  |  | m | 65 |  |  | 0
55 |  |  | montáž vodičů na lávky + uchycení sonap příchytkama |  |  | m | 65 |  |  | 0
56 |  |  | kabel NN CYKY 5Jx1,5 |  |  | m | 180 |  |  | 0
57 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 180 |  |  | 0
58 |  |  | kabel NN CYKY 3Jx1,5 |  |  | m | 180 |  |  | 0
59 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 180 |  |  | 0
60 |  |  | kabel NN CYKY 3Jx2,5 |  |  | m | 150 |  |  | 0
61 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 150 |  |  | 0
62 |  |  | kabel NN CYKY 3Ox2,5 |  |  | m | 210 |  |  | 0
63 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 210 |  |  | 0
64 |  |  | kabel NN CYKY 3Ox2,5 |  |  | m | 230 |  |  | 0
65 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 230 |  |  | 0
66 |  |  | kabel NN CYKY 2Ox2,5 |  |  | m | 90 |  |  | 0
67 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 90 |  |  | 0
68 |  |  | kabel NN JYTY 3x1 |  |  | m | 25 |  |  | 0
69 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 25 |  |  | 0
70 |  |  | kabel NN JYTY 7x1 |  |  | m | 30 |  |  | 0
71 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 30 |  |  | 0
72 |  |  | kabel NN JYTY 14x1 |  |  | m | 26 |  |  | 0
73 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 26 |  |  | 0
74 |  |  | kabel JyStY 2x2x0,8 |  |  | m | 1080 |  |  | 0
75 |  |  | montáž kabeláže do žlabů |  |  | m | 1080 |  |  | 0
76 |  |  | odpojení stávající kabelů do 1. pole RC181 |  |  | hod | 12 |  |  | 0
77 |  |  | délková úprava kabeláže + přepojení do 1.pole RC181 |  |  | hod | 15 |  |  | 0
78 |  |  | přepojení technologií v poli č. 3 RC181 do pole č.2 |  |  | hod | 9 |  |  | 0
79 |  |  | demontáž kovových konstrukcí rozvaděčů RC181 pole č. 3,4 a RC182 pole č. 4 |  |  | hod | 10 |  |  | 0
80 |  |  | FeZn 30x4 doplnění uzemnění |  |  | hod | 12 |  |  | 0
81 |  |  | KO 125E/EQO2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
82 |  |  | montáž |  |  | ks | 1 |  |  | 0
83 |  |  | uprava skříní rozvad. RC181 RC 182(zakrytí chybějících krytů rozvaděčů) včetně dodání krycích plechů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
84 |  |  | rozvodná krabice do 5x4 |  |  | ks | 10 |  |  | 0
85 |  |  | montáž včetně ukončení vodičů |  |  | kus | 10 |  |  | 0
86 |  |  | rozvodná krabice do 5x10 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
87 |  |  | montáž včetně ukončení vodičů |  |  | kus | 8 |  |  | 0
88 |  |  | rozvodná krabice do 5x25 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
89 |  |  | montáž včetně ukončení vodičů |  |  | kus | 6 |  |  | 0
90 |  |  | vypínání zařízení dozor správce |  |  | ks | 4 |  |  | 0
91 |  |  | zkoušky kabelů zvýšeným napětím |  |  | kus | 2 |  |  | 0
92 |  |  | napětová zkouška do 35 kV |  |  | kus | 1 |  |  | 0
93 |  |  | dielektrický koberec šíře 1,5 m |  |  | m | 4 |  |  | 0
94 |  |  | zkratovací souprava do 1 kV |  |  | ks | 1 |  |  | 0
95 |  |  | zkratovací souprava do 38,5 kV |  |  | ks | 1 |  |  | 0
96 |  |  | zkoušečky (AC vnitřní a venkovní do 80 kV) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
97 |  |  | fázovací soupravy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
98 |  |  | vybíjecí soupravy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
99 |  |  | propojovací soupravy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
100 |  |  | diel. Rukavice,diel. Ochr. Přilby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
101 |  |  | demontáž stávajících kabelů VN |  |  | hod | 30 |  |  | 0
102 |  |  | demontáž stávajících přípojnic VN včetně podpěr |  |  | hod | 10 |  |  | 0
103 |  |  | protipož. Ucpávky |  |  | m2 | 2 |  |  | 0
104 |  |  | ucpávky proti zatečení do stavebn konstr. |  |  | m2 | 0.6 |  |  | 0
105 |  |  | dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | hod | 70 |  |  | 0
106 |  |  | prováděcí projektová dokumentace |  |  | hod | 93 |  |  | 0
107 |  |  | výchozí revize |  |  | hod | 40 |  |  | 0