Naše zn.: 2022/8037/FNBrno-14.7-Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 17. 1. 2022

#### Veřejná zakázka: Virtualizační prostředky pro PACS

#### Vážení,

#### zadavatel obdržel dne 12. 1. 2022 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ad V.3.4. Servery do racku s GPU

Zadavatel požaduje servery vybavit GPU akcelerátorem: GPU NVIDIA® Tesla™ T4 16GB, Passive

V souvislosti s aktuálním stavem trhu výrobce ukončil výrobu tohoto akcelerátoru a doporučenou náhradou jsou nové karty s aktuálním jádrem Ampere.

Jako náhradu nedostupného produktu doporučujeme akcelerátor NVIDIA A10 jako jeho přímý nástupce.

Lze nabídnout akcelerátor NVIDIA A10 jako náhradu požadovaného akcelerátoru NVIDIA T4?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat akcelerátor NVIDIA A10 a odpovídajícím způsobem upravuje zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Ad V.4. Společné požadavky pro všechna požadovaná zařízení

„zadavatel požaduje z důvodu ochrany investic plnou kompatibilitu se stávající technologií v prostředí zadavatele, která je vystavěna takto:“

Chápe uchazeč správně, že plnou kompatibilitou v části datová pole je mezi jinými i možnost nativní replikace a synchronizace stávajících a nově nabízených datových polí bez dalších nutných prostředků (např. virtualizační platforma, zálohovací nástroje, nástroje třetích stran)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel požaduje kompatibilitu i v tomto ohledu a odpovídajícím způsobem upravuje zadávací dokumentaci.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

ředitel

# Text boxes

Sekretariát:

Tel.:532 232 000

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05