## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka: |  | FN Brno Netroufalky
| Objekt: |  | Etapa 1, 1.NP část A+B
| Rozpočet: |  | Arch. stav. část
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-01-31
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | FN Brno Netroufalky - 1.NP vpravo, B spánkové centrum |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| VN+ON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 1.NP vlevo, A ambulance
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno Netroufalky | [7 empty] | STA
O: |  | Etapa 1, 1.NP vlevo, A ambulance | [7 empty] | OBJ
R: |  | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.02 | Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky,folie,pásky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1,S3 | m3 | 1.095 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | dobetonávky: | [7 empty] | VV | 0
|  | 1.NP:0,15*7,3 |  | 1.095 | [5 empty] | VV | 0
3 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.1095 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | dobetonávky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.NP:0,15*7,3 |  | 1.095 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1,095*100/1000 |  | 0.1095 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
4 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 15 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP-zajištění při bourání:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 15 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP-zajištění při bourání:15*1 |  | 15 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 411168244RT2 | Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm | m2 | 7.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:7,3*1 |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
7 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 70.88 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | otvory ve fasádě:2*(1,81+2*3+1,8*4+1,75*2+1+0,805+3,8+4*2+0,925)+2,4*1*2 |  | 70.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 47.91 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 622323041R0X | Penetrace podkladu-speciální přechodový můstek | m2 | 47.91 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 601011176R00 | Omítka břizolitová vnější ručně tl. 10 mm | m2 | 47.91 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
11 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 25 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:25 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 11 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 5+6 |  | 11 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese, zapravování,začišťování,pomocné práce | hod | 18 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 8+10 |  | 18 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
17 | 96.1 | Demontáž výtahu,pohon,ocel. kce,lana, šachetní a výtahové dveře,kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 47.91 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo lodžie:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.38 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*1 |  | 3.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 6.76 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*2 |  | 6.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.38 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*1 |  | 3.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 33.8 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*10 |  | 33.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 3.38 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3,38*1 |  | 3.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 9.12 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 9,12*1 |  | 9.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
25 | 766.1 | Repase oken a dveří fasády,zprovoznění kování, vyčištění,nový nátěr,doplňky,detaily | m2 | 70.88 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(1,81+2*3+1,8*4+1,75*2+1+0,805+3,8+4*2+0,925)+2,4*1*2 |  | 70.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 766.2 | Polep výplní otvorů UV odolnou folií,písk.sklo, průsvitná,neprůhledná,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 37.46 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(1,8+1+0,805+3,8+4*2+0,925)+2,4*1*2 |  | 37.46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.05 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
28 | 783.1 | Nátěry ocelových rámů výplní otvorů,vyčištění, doplňky,detaily | m2 | 119 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 65+54 |  | 119 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## 1.NP vpravo, B spánkové centrum
Položkový soupis prací, dodávek a služeb | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno Netroufalky | [7 empty] | STA
O: |  | Etapa 1, 1.NP vpravo, B spánkové centrum | [7 empty] | OBJ
R: |  | Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.02 | Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, desky,folie,pásky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
2 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 | m3 | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:1,5*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 64.2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:1,5*(14,2+4,7+5,8+6,2+5,8+6,1) |  | 64.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 64.2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:1,5*(14,2+4,7+5,8+6,2+5,8+6,1) |  | 64.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek:21,3*1 |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek:21,3*1 |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek:21,3*1 |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 18.105 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek z deponie k zásypům z 85%:21,3*0,85 |  | 18.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 21.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek z deponie k zásypům z 85%:21,3*0,85 |  | 18.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | výkopek z deponie na skládku z 15%:21,3*0,15 |  | 3.195 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 39.405 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek na deponii:21,3*1 |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | výkopek z deponie k zásypům:21,3*0,85 |  | 18.105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 3.195 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek z deponie na skládku z 15%:21,3*0,15 |  | 3.195 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
12 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 31.95 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek z deponie na skládku z 15%:21,3*0,15*10 |  | 31.95 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 3.195 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | výkopek z deponie na skládku z 15%:21,3*0,15 |  | 3.195 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 8.1507 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:0,28*1,2*2,2 |  | 0.7392 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,3*(0,9*2,1+1,1*2,1+2*2,4)+0,45*(1*2,1*2+0,3*2,9) |  | 4.9815 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,45*0,9*2*3 |  | 2.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.0657 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I 180:1,5*2*21,9/1000 |  | 0.0657 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 13480810R | Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.07227 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL3_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I 180:1,5*2*21,9*1,1/1000 |  | 0.07227 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 346481111RT2 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.064 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | I 180:1,5*2*(0,18*2+0,082*4) |  | 2.064 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
18 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1.44 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP-čela:0,2*1,2*6 |  | 1.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
19 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP-čela:0,2*1,2*6 |  | 1.44 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
20 | 767586201RUX | Podhled minerální 600/600mm,rošt,závěs,lišty, kazety Hygienické,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 93.89 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:12,68+3,21+12,43+3,09+12,43+3,09+12,44+3,08+12,45+3,08+12,7+3,21 |  | 93.89 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 342261211RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm | m2 | 28.824 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,9*2,2*6-0,8*1,97*6 |  | 28.824 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
22 | 342261213RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 247.51 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,9*(1,8*6+5,6*5+18,5+2,6*6+3+17,6)-1,97*(0,8*4+0,7*4+1*6) |  | 247.51 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
23 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 10.894 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,9*4,3-0,8*1,97 |  | 10.894 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
24 | 342262113RS2 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.220 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x8 cm | m2 | 3.77 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,9*1,3 |  | 3.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
25 | 342263990RD2 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, vysokopev. na obou stranách, nebo z jedné dvojitě | m2 | 290.998 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | SDK příčky:28,824+247,51+10,894+3,77 |  | 290.998 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
26 | 347016123R0X | Předstěna SDK,tl.150mm, ocel. kce CW,2x RBI 12,5mm | m2 | 12.75 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | kvalita provedení Q4: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:1,25*1,7*6 |  | 12.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
27 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 9 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:6+3 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
28 | 342263310R0X | Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:6+3 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
30 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 4 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
31 | 311.1 | Dvířka revizní do SDK konstrukce,AL rám, SDK deska impreg.12,5mm,tlačné zámky | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:4*1 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
32 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1,S3 | m3 | 1.525 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | dobetonávky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | výtah:0,1*4,3 |  | 0.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:0,15*7,3 |  | 1.095 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
33 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.1525 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | dobetonávky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | výtah:0,1*4,3 |  | 0.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | 1.PP:0,15*7,3 |  | 1.095 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1,525*100/1000 |  | 0.1525 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
34 | 411354173R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 55 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP-zajištění při bourání:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
35 | 411354174R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 55 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP-zajištění při bourání:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
36 | 411168244RT2 | Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm | m2 | 7.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:7,3*1 |  | 7.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
37 | 411120012RAX | Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 24 cm | m2 | 4.3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL2_0
|  | strop výtahu:4,3*1 |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
38 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 77.78 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | otvory ve fasádě:2*(5,55*3+1,94+2,4+7,95+1,65+1,05+1,1+3,75)+2,4*1*2 |  | 77.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
39 | 610991002R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm | m | 88.09 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | otvory ve fasádě:2*10*2+5,55*3+1,94+2,4+7,95+1,65+1,05+1,1+3,75+2,4*2*2+1*2 |  | 88.09 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
40 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů | m2 | 131.728 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP průvlaky kolem os:1,2*(18+4,5*4+3,8) |  | 47.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stropy ze 40%:(79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84)*0,4 |  | 69.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12*0,4 |  | 14.848 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
41 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 135.65 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:2*1,2*2,2 |  | 5.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2*(0,9*2,1+1,1*2,1)+2*(1*2,1*2+0,3*2,9) |  | 18.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stěny vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5) |  | 106.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
42 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 131.728 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP průvlaky kolem os:1,2*(18+4,5*4+3,8) |  | 47.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stropy ze 40%:(79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84)*0,4 |  | 69.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12*0,4 |  | 14.848 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
43 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 135.65 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:2*1,2*2,2 |  | 5.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2*(0,9*2,1+1,1*2,1)+2*(1*2,1*2+0,3*2,9) |  | 18.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stěny vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5) |  | 106.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
44 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 79.22 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:2*1,2*2,2 |  | 5.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2*(0,9*2,1+1,1*2,1)+2*(1*2,1*2+0,3*2,9) |  | 18.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sjednocení ploch:50 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
45 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 135.65 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | zazdívky: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.PP:2*1,2*2,2 |  | 5.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2*(0,9*2,1+1,1*2,1)+2*(1*2,1*2+0,3*2,9) |  | 18.54 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | otlučené: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stěny vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5) |  | 106.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
46 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 55 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
47 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS | m | 150 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:150*1 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
48 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS | m | 50 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | drážky po profesích:50*1 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
49 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 77.78 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | otvory ve fasádě:2*(5,55*3+1,94+2,4+7,95+1,65+1,05+1,1+3,75)+2,4*1*2 |  | 77.78 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
50 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 65.01 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zazdívky:2*2*2,4+1*2,1 |  | 11.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
51 | 622323041R0X | Penetrace podkladu-speciální přechodový můstek | m2 | 65.01 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zazdívky:2*2*2,4+1*2,1 |  | 11.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
52 | 601011176R00 | Omítka břizolitová vnější ručně tl. 10 mm | m2 | 65.01 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | parapety:0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | zazdívky:2*2*2,4+1*2,1 |  | 11.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
53 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 2.13 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 2.13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
54 | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 | m3 | 4.944 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:0,15*(18,76) |  | 2.814 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 2.13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
55 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 7.074 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:0,15*(18,76) |  | 2.814 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1)*2 |  | 4.26 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
56 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 | t | 0.28013 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F1:(18,76) |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | po ZTI:(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1)*2 |  | 28.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 47,16*5,4*1,1/1000 |  | 0.28013 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
57 | 632411906R00 | Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 | m2 | 167.62 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
58 | 632415110R00 | Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm | m2 | 148.86 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
59 | 632441491R00 | Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 148.86 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
60 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 229.74 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:25 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:167,62 |  | 167.62 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
61 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
62 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
63 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 194.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | stropy:2,9*7,3+3,2*4,3 |  | 34.93 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | venkovní prvky:2,9*55 |  | 159.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
64 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 229.74 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP:25 |  | 25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:167,62 |  | 167.62 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
65 | 900 R01 | HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 50 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 20+30 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
66 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese, zapravování,začišťování,pomocné práce | hod | 90 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 40+50 |  | 90 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
67 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:8+3 |  | 11 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
68 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1+1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
69 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1+3 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
70 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 17.927 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,97*(0,8*8+0,9*3) |  | 17.927 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
71 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 21.736 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,18*2,1+1,4*1,97+2*2,4*3+1*2,1 |  | 21.736 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
72 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 18.648 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop:0,3*(3,2*10,4-1,2*2,1) |  | 9.228 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,3*(1,1*2,1+2,9*(6,7+4,2)-1,2*2,1) |  | 9.42 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
73 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 105.579 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop:3,2*1,8 |  | 5.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:2,9*(5,2+3,9*2+4,2+5,6*2+3,9*2+2,5)-1,97*(0,8*5+1,4+0,9) |  | 99.819 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
74 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 11.67 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop:0,3*(3,2*2)+0,15*(3,2*2) |  | 2.88 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP:0,3*(1,1+2,1)+0,15*2,9*18 |  | 8.79 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
75 | 963012520R00 | Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm | m3 | 1.46 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop:0,2*7,3 |  | 1.46 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
76 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm | m | 12.6 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop-mazanina:12,6*1 |  | 12.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
77 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 12.6 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP-strop:12,6*1 |  | 12.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
78 | 96.1 | Odpojení a demontáž rozvodů a zařízení, IS a profesí | hod | 115 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 55+60 |  | 115 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
79 | 96.2 | Demontáž výtahu,pohon,ocel. kce,lana, šachetní a výtahové dveře,kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
80 | 96.3 | Demontáž vnitřních prosklených stěn,rám,sklo, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 9.86 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,9*1,7*2 |  | 9.86 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
81 | 96.4 | Demontáž venkovních prosklených stěn,rám,sklo, kotvení,doplňky,detaily | m2 | 21.32 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 2*(1,75*2+1,8*2+1,7+1,86) |  | 21.32 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
82 | 96.5 | Demontáž ocelové konstrukce kolem vniřních dveří, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
83 | 96.6 | Přebroušení podlahy po sejmutí krytiny,odmaštění, odstranění lepidel,vyasátí | m2 | 209.92 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vpravo:79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84 |  | 172.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
84 | 96.7 | Demontáž polepů stěn,nástěnek a vybavení chodby, kotvení,doplňky,detaily | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP chodba:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
85 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 4 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro překlady:2*2 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
86 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro překlady:1,5*2 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
87 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 150 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:150*1 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
88 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 50 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | drážky pro profese:50*1 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
89 | 971038331R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 10 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 10*1 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
90 | 971038341R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm | kus | 6 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 6*1 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
91 | 971038431R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 6 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 6*1 |  | 6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
92 | 971038441R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm | kus | 3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 3*1 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
93 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*1 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
94 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
95 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
96 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*1 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
97 | 970051080R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
98 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 1 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
99 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 0.5 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
100 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 203.33 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vpravo:79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+8,84 |  | 166.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
101 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 148 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:18,4 |  | 18.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vpravo:129,6 |  | 129.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
102 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 6.59 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | vpravo:4,90+1,69 |  | 6.59 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
103 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 8.37 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.PP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | strop:0,15*7,3 |  | 1.095 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 2.13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI-podkladní:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 2.13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro dlažby sociálek:0,15*(3,5*2+3,3*3+3,2) |  | 3.015 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
104 | 965049112R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm | m3 | 2.13 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI-podkladní:0,15*(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 2.13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
105 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 89.7 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:14,2+4,7+5,8+6,2+5,8+6,1 |  | 42.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro dlažby sociálek:7,5*2+7,4*3+9,7 |  | 46.9 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
106 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 14.2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | pro ZTI:(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1) |  | 14.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
107 | 781900010RA0 | Odsekání obkladů vnitřních keramických, vč. podkladní omítky | m2 | 85.42 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:2*(8,2+4,7)+0,6*2,5 |  | 27.3 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:2,9*10,7*2-1*1,97*2 |  | 58.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
108 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
109 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:2*1 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
110 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 209.92 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP stropy ze 40%:79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84 |  | 172.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
111 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 209.92 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP stropy ze 40%:79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84 |  | 172.8 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:37,12 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
112 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 47.76 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP průvlaky kolem os:1,2*(18+4,5*4+3,8) |  | 47.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
113 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 106.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP stěny ze 40% vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5) |  | 106.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
114 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 106.43 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP stěny ze 40% vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5) |  | 106.43 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
115 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 47.91 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | podhled:40,7*1 |  | 40.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čelo lodžie:0,35*20,6 |  | 7.21 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
116 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 189.81 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP stěny ze 60% vč. chodby:2,9*(11,6+1*4+10,7+1,8*3+5)*0,6 |  | 63.858 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 1.NP stropy ze 60% vč. chodby:(79,82+22,16+8,35+2,34+6,86+5,30+8,40+24,14+4,90+1,69+8,84+37,12)*0,6 |  | 125.952 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
117 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 127.85 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 127,85*1 |  | 127.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
118 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 255.7 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 127,85*2 |  | 255.7 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 127.85 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 127,85*1 |  | 127.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1278.5 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 127,85*10 |  | 1278.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
121 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 127.85 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 127,85*1 |  | 127.85 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
122 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 81.77 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 81,77*1 |  | 81.77 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
123 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 14.2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1 |  | 14.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
124 | 711141559RT1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 14.2 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1 |  | 14.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
125 | 62852251R | Pás modifikovaný asfalt, vložka z PE rohože, 200g/m2, tl. 4mm | m2 | 16.33 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL3_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | po ZTI:(5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1)*1,15 |  | 16.33 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
126 | 711210020RAA | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém. prvků,D+M | m2 | 90.96 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL2_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | stěny:1,5*1*(4+1*2+12)+2*(2,8+2,1*6)+0,3*48 |  | 72.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
127 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 3.85 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
128 | NS/121 | Stěna fasádní AL,3-sklo,5550/2000,bílá/modrá,rám, venk.+vnitř.parapety,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
129 | 766.1 | Repase oken a dveří fasády,zprovoznění kování, vyčištění,nový nátěr,doplňky,detaily | m2 | 45 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*22,5 |  | 45 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
130 | 766.2 | Polep výplní otvorů UV odolnou folií,písk.sklo, průsvitná,neprůhledná,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 25.28 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(1,94+7,95+1,65+1,1) |  | 25.28 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
131 | 766.3 | Vnitřní okenní žaluzie,bílé,lakované,mech.pohon, vodítka,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 49.2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(7,95+5,55*3) |  | 49.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
132 | D/2 | Dveře vnitřní 1000/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
133 | D/5 | Dveře vnitřní 1000/1970,plné,CPL lamino,EW30DP3-C2, ocel.zárub.šedá,P.kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
134 | D/6 | Dveře vnitřní 1000/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
135 | D/7 | Dveře vnitřní 1000/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
136 | D/8 | Dveře vnitřní 800/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
137 | D/9 | Dveře vnitřní 800/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
138 | D/10 | Dveře vnitřní 800/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
139 | D/11 | Dveře vnitřní 800/1970,plné,CPL lamino,EW30DP3-C2, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
140 | D/12 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
141 | D/13 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
142 | D/14 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
143 | D/15 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
144 | D/16 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,CPL lamino,bílá,lak, ocel.zárubeň šedá,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
145 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.05 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
146 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 60 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:60*1 |  | 60 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
147 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 90 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:90*1 |  | 90 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
148 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 120 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | spojovací a kotvící prvky:120*1 |  | 120 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
148a | 767.1 | Přenosný hasicí přístroj,21A,štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní
|  | 3*1 |  | 3 |  |  | 0
148b | 767.2 | Přenosný hasicí přístroj,34A,štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0
149 | 767.1 | Vybavení WC pro imobilní,madla,signalizace apod, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
150 | 767.2 | Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 13 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 5+8 |  | 13 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
151 | 767.3 | Vysměrování požárních úniků,cedulky,tabulky, kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 6+8 |  | 14 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
152 | 767.4 | Venkovní ocelové schodiště,U profily,slzičk.plech, lemy,zábradlí,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 3.9 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
153 | 767.5 | Vnitřní podlahová čistící zóna,kobercová,rám, kotvení,doplňky,detaily,D+M | m2 | 12 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
154 | 767.6 | Vnitřní odběrné místo požární vody-Hydrant,skříň, zapojení,hadice,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
155 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.8 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
156 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr vč. dodávky | m2 | 35.24 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
157 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 26.4 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1+F2:26,4*1 |  | 26.4 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
158 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 35.24 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
159 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 35.24 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
160 | 771.1 | Dlažba keramická,60x60cm,slinutá,kalibrovaná, šedá teplá | m2 | 38.764 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F1:18,76 |  | 18.76 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F2:16,48 |  | 16.48 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 35,24*1,1 |  | 38.764 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
161 | 771.2 | Vyčištění kamenné dlažby,broušení,leštění, impregnace,doplňky,detaily | m2 | 37.12 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP chodba:37,12*1 |  | 37.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
162 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 6.3 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
163 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 142.88 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:0,1*105 |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
164 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 132.38 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
165 | 776421300R00 | Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm | m | 105 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | sokly:1*105 |  | 105 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
166 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 132.38 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
167 | 776.1 | Antistatické PVC,vysoce zátěžové,jednobarevné, silnovrstvé,mech. a chem. odolné | m2 | 157.168 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | F3:132,38 |  | 132.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | sokly:0,1*105 |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 2
|  | Konec provozního součtu |  |  |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | 142,88*1,1 |  | 157.168 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
168 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0.79 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
169 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 220.12 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(6,6*9+3*2+3,8+1+6,3+4,5) |  | 162 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:2,9*10,7*2-1*1,97*2 |  | 58.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
170 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 94 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:94*1 |  | 94 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
171 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 220.12 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(6,6*9+3*2+3,8+1+6,3+4,5) |  | 162 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:2,9*10,7*2-1*1,97*2 |  | 58.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
172 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 220.12 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(6,6*9+3*2+3,8+1+6,3+4,5) |  | 162 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:2,9*10,7*2-1*1,97*2 |  | 58.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
173 | 781.1 | Obklad keramický,30x60cm,bílý,lesklý | m2 | 242.132 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2*(6,6*9+3*2+3,8+1+6,3+4,5)*1,1 |  | 178.2 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | chodba:(2,9*10,7*2-1*1,97*2)*1,1 |  | 63.932 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
174 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 3.5 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
175 | 783.1 | Nátěry ocelových rámů výplní otvorů,vyčištění, doplňky,detaily | m2 | 135 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 69+66 |  | 135 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
176 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková malířská 1x | m2 | 630.76 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | SDK:1,5+2*(28,8+247,5+10,9+3,8) |  | 583.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | omítky:131,73+135,65 |  | 267.38 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-220,12 |  | -220.12 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
177 | 784195412R00 | Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná | m2 | 630.76 |  | 0 | RTS_II/2021 |  |  | POL1_0
|  | SDK:1,5+2*(28,8+247,5+10,9+3,8) |  | 583.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | omítky:131,73+135,65 |  | 267.38 | [5 empty] | VV | 0
|  | odečet ker. obkladů:-220,12 |  | -220.12 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | M99 | Skladby podlah a konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
178 | M99.1 | Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! | m2 | 181.82 | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | Podlahy: | [7 empty] | VV | 0
|  | provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: | [7 empty] | VV | 0
|  | F1:18,76 |  | 18.76 | [5 empty] | VV | 0
|  | F2:16,48 |  | 16.48 | [5 empty] | VV | 0
|  | F3:132,38 |  | 132.38 | [5 empty] | VV | 0
|  | po ZTI:5,6+1,2+1,9*2+1,5+2,1 |  | 14.2 | [5 empty] | VV | 0
[8 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## VN+ON
Položkový soupis prací, dodávek a služeb
S: |  | FN Brno Netroufalky
O: |  | Etapa 1, 1.NP část A+B
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
00512 Náklady spojené s prováděním stavby
9+9589
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
2 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
005121 Zařízení staveniště
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
005121 Zařízení staveniště
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie -platí investor ,náklady na potřebný průběžný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
005121 Zařízení staveniště
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
005122 Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
6 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
7 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
8 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
9 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
11 | 1.0 | Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění | t | 3 |  | 0 | vlastní
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
12 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2021
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
13 | 1.2 | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN . | hod | 10 |  | 0 | vlastní
14 | 1.3 | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | hod | 4 |  | 0 | vlastní
15 | 1.4 | Výrobní a dílenská dokumentace fasády, výrobků dodávaných na stavbu, včetně klempířských konstrukcí | hod | 16 |  | 0 | vlastní
16 | 1.5 | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání. | hod | 7 |  | 0 | vlastní
17 | 1.6 | Plán organizace výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 1.7 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
19 | 1.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele. | hod | 21 |  | 0 | vlastní
20 | 1.9 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
21 | 1.10 | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 1.11 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
23 | 1.12 | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
24 | 1.13 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 1.14 | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 1.15 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 1.16 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
28 | 1.17 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
29 | 1.18 | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
30 | 1.19 | Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
31 | 1.20 | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
32 | 1.21 | Řešení věcí, které nemohl projektant při rekonstrukci a výstavbě předpokládat | hod | 10 |  | 0 | vlastní
33 | 1.22 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
34 | 1.23 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
35 | 1.24 | Náklady na provedení všech vzorků dle požadavku investora kromě vzorků omítek (vzorky omítek viz podrobné položky) | Soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | 2025-01-01 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 12 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0