Příloha č. 3_KUCH – popis rekonstrukce

6. NP

mč. 6120: úklidová místnost + sklad špinavého prádla (stávající nadstandardní pokoj)

- Úklidová místnost

  - Vybourání sprchového koutu

  - Po bourání doplnění keramických obkladů a dlažby

  - Instalace výlevky ve stávající koupelně

  - Instalace odpadu a přívodu vody pro pracovní linku se dvěma velkými dřezy a pro výlevku, směšovače

  - V celé místnosti výmalba omyvatelným povrchem.

mč. 6109: sesterna (stávající pokoj pacientů)

- Stávající sociální zařízení (sprcha + WC) bude zachováno

- Z koupelny přívod odpadu a vody pro pracovní linku (přípravnu) se dvěma dřezy.

- Demontáž TV

- Nový nábytek: 4 pracovní místa – stoly, židle, stolové kontejnery, nábytek na dokumentaci

mč. 6076a: šatna (stávající jídelna? - chodba)

- Vybudování šatny pro čtyři sestry z SDK konstrukce + el. instalace.

- Nábytek stávající – 8 šatních skříněk, stolek + židle.

mč. 6105 – 6106: chodba automatické dveře

- Instalace automatických dveří. Volbu funkcí a mechaniky dveří je nutné vyspecifikovat.

- V této souvislosti je nutné otočit dveře do mč. 105. (Tzn. vybourat + instalace nové zárubně.)

komunikační systém

- Instalace komunikačního zařízení sestra – pacient pro nové tři pokoje na KUCH a připojení na centrálu.

5. NP

mč. 5063: koupelna

- Vybudování nové koupelny.

mč. 5074: sklad

- Doplnit SDK příčku + zárubně + dveře.