Příloha č. 1 – Seznam servisovaných přístrojů

| INTERNÍ KLINIKA KARDIOLOGICKÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér. číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | umístění | Cena/měsíc |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A01795 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2606A | 12 db Line Amplifier | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A01285 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2607A | Multiple Antenna Power Supply | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A21626 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2608A | Active Antenna/Combiner | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A21628 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2608A | Active Antenna/Combiner | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A21670 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2608A | Active Antenna/Combiner | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4036A21675 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2608A | Active Antenna/Combiner | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243900 | 4136A03133 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M3153A | Centrála telemetrie | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243903 | 4120A62102 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243904 | 4120A62103 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243905 | 4120A62104 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243906 | 4120A62105 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243907 | 4120A62106 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243908 | 4120A62107 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243909 | 4120A62108 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243910 | 4120A62109 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243911 | 4120A62110 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243912 | 4120A62111 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2601A | TRANSMIT. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243915 | 4036A14915 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2605A | WAVEVIEW. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243916 | 4036A14916 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2605A | WAVEVIEW. | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46516 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46517 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46518 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46519 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46520 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4036A46521 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243919 | 4117A07675 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2604A | MAINFRAME | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46522 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46523 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46524 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46525 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46526 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A46527 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4036A49711 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2603A | RECEIVER | PMDV |  |
| 1 | 1011 | 70243920 | 4117A07676 | 21. 12. 01 | 20. 12. 02 | M2604A | MAINFRAME | PMDV |  |
| 1 | 1012 | 42066500 | CNC1515182 | 28. 11. 96 | 27. 11. 99 | M1771A | PAGEWRITER 200 | PMDV |  |
| 1 | 1024 | 70244000 | US97810125 | 01. 02. 02 | 31. 01. 03 | M2424A | SONOS Fusion Imaging System | PMDV |  |
| 1 | 1024 | 70244001 | US00703558 | 01. 02. 02 | 31. 01. 03 | 21356A | 11-3L Ultraband Trapezoidal Linear Array | PMDV |  |
| 1 | 1024 | 70244002 | US99N04672 | 01. 02. 02 | 31. 01. 03 | 21311A | S3 UltraBand Transducer | PMDV |  |
| 1 | 1024 | 70244003 | US97404431 | 01. 02. 02 | 31. 01. 03 | 21369A | TEE OmniPlane Transducer | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42066300 | CNC1514506 | 28. 11. 96 | 27. 11. 99 | M1771A | PAGEWRITER 200 | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073202 | 3604G23146 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1002A | 3 ECG ch./Respiration Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073203 | 3638G31237 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1020A | Pulse Oximetry/Plethysmography | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073204 | 3604G26000 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073300 | 3629G29059 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1165A | Viridia Component Monitoring System | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073300 | 3503I54340 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1092A | 14 in (36 cm) Monochrome Display | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073302 | 3728G39338 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1002A | 3 ECG ch./Respiration Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073402 | 3604G23145 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1002A | 3 ECG ch./Respiration Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073404 | 3604G26001 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073500 | 3629G29061 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1165A | Viridia Component Monitoring System | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073500 | 3503I54902 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1092A | 14 in (36 cm) Monochrome Display | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073502 | 3638G31273 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1020A | Pulse Oximetry/Plethysmography | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073600 | 3629G29063 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1165A | Viridia Component Monitoring System | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073600 | 3503I54904 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1092A | 14 in (36 cm) Monochrome Display | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073602 | 3638G31271 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1020A | Pulse Oximetry/Plethysmography | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073603 | 3604G26002 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073604 | 3805G16240 | 17. 02. 00 | 16. 08. 00 | M1001-68703 | RSTRD M1001-60703 | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073700 | 3629G29058 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1165A | Viridia Component Monitoring System | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073700 | 3604G07229 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1016A | End-Tidal C02 Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073700 | 4020I64126 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1092A | 14 in (36 cm) Monochrome Display | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073702 | 3604G26003 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073703 | 3638G31272 | 13. 01. 97 | 12. 01. 98 | M1020A | Pulse Oximetry/Plethysmography | PMDV |  |
| 1 | 1033 | 42066400 | CNC1515183 | 28. 11. 96 | 27. 11. 99 | M1771A | PAGEWRITER 200 | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073300 | 4335A25262 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1204A | Philips 26/24 Patient Monitor | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073300 | DE320D4733 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073500 | 4335A25257 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1204A | Philips 26/24 Patient Monitor | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073500 | DE320D4736 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073600 | 4335A25258 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1204A | Philips 26/24 Patient Monitor | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073600 | DE320D5315 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073700 | 4335A25260 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1204A | Philips 26/24 Patient Monitor | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 42073700 | DE320D4723 | 02. 02. 05 | 01. 02. 06 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 1024 | 70350400 | US 40420774 | 19. 07. 04 | 18. 07. 05 | Sonos 5500 | Přístroj ultrazvukový | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 40322600 | DE 00842597 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70322601 | DE 94545028 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3000A | Basic Multi.Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70322700 | DE 00842594 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70322701 | DE 94544314 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3000A | Basic Multi.Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70322800 | DE00842595 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70322801 | DE 94544876 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M3000A | Basic Multi.Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 1081 | 70322500 | 4308A18974 | 29. 09. 03 | 28. 09. 04 | M1205A | monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
| 1 | 1061 | 70485000 | E2778 | 22. 11. 07 | 21. 11.09 | KA006500 | OSIRIS 2 | PMDV |  |
| 1 | 1031 | 70492000 | DE72846875 | 13. 12. 07 | 12. 12. 09 | M8004A | IntelliVue MP50 | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CENA ZA IKK: |  |

| INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1113 | 42066200 | CNC1514163 | 29. 11. 96 | 28. 11. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za IHOK |  |

| INTERNÍ GASTROENTEROLOGICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1231 | 42067700 | CNC1514165 | 27. 11. 96 | 26. 11. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
| 1 | 1231 | 70490900 | E2262 | 13. 12. 07 | 12. 12. 09 | KA006500 | OSIRIS 2 | PMDV |  |
| 1 | 1223 | 70632900 | US91078233 | 30. 09. 10 | 30. 09. 12 | HD 11 | Př. ultrazvukový | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za IGEK |  |

| KLINIKA INFEKČNÍCH CHOROB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1331 | 42067300 | CNC1514164 | 29. 11. 96 | 28. 11. 99 | M1771A | PAGEWRITER 200 | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KICH |  |

| KLINIKA NEMOCÍ PLÍCNÍCH A TUBERKULÓZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1412 | 42053600 | CNC1512434 | 19. 08. 96 | 18. 08. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
| 1 | 1422 | 42053700 | CNC1512472 | 19. 08. 96 | 18. 08. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I v.č. CNA 4004146 | PMDV |  |
| 1 | 1431 | 70368100 | DE 00827 208 | 29. 06. 05 | 28. 06. 07 | VIRIDIA M4 | Monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KNPT |  |

| NEUROLOGICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1623 | 70140700 | US99601368 | 16. 02. 00 | 16. 02. 01 | M2410B | ImagePoint Hx Multispecialty Imaging Sys | PMDV |  |
| 1 | 1623 | 70140701 | FR99300480 | 16. 02. 00 | 16. 02. 01 | 21376A | L1038 Linear Transducer | PMDV |  |
| 1 | 1623 | 70140702 | US97307653 | 16. 02. 00 | 16. 02. 01 | 21330A | 2-4 MHz Ultraband Sector Transducer | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 42056000 | 3445G35884 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M 1205 A | MONITOR MODULARNI | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 42056001 | 3604G19222 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1002A | MODUL EKG/RESPIRACE | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 42056002 | 3604620830 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1008A | MODUL NEINVAZIVNIHO TLAKU | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 42056003 | 3604625931 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1020A | MODUL SATURACNI | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70145100 | 3607A05829 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1205A | Viridia 26/24 -component monitoring sys. | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70145101 | 3604G20830 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70145102 | 3604G25931 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1020A | MODUL SATURACNI | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70145103 | 3604G19616 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | M1002A | MODUL EKG/RESPIRACE | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70145104 | 3604G19522 | 10. 12. 96 | 09. 12. 97 | - | MODUL TEPLOTNI | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70359500 | 4335A30342 | 20. 12. 04 | 19. 12. 05 | M1205A | Monitor Vitálních Funkcí | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70359500 | DE 320D5357 | 20. 12. 04 | 19. 12. 05 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70359501 | DE 242K5025 | 20. 12. 04 | 19. 12. 05 | M1002A | MODUL EKG/RESPIRACE | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70359502 | DE 805I1155 | 20. 12. 04 | 19. 12. 05 | M1020A | MODUL SATURACNI | PMDV |  |
| 1 | 1632 | 70359503 | DE 911I7946 | 20. 12. 04 | 19. 12. 05 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 1631 | 70351500 | D1074 | 24. 11. 04 | 23. 11. 05 | KA004700 | Ventilátor Osiris 1 | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za neurologickou kl. |  |

| PSYCHIATRICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 1731 | 42068100 | CNC1514166 | 29. 11. 96 | 28. 11. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za PK |  |

| CHIRURGICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 2031 | 42061600 | 3604G11350 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 42061600 | 3609A07704 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1205A | Viridia 26/24 -component monitoring sys. | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 42061700 | 3609A07675 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1205A | Viridia 26/24 -component monitoring sys. | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 42061700 | 3604G11356 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70165900 | DE85013428 | 03. 05. 01 | 09. 01. 02 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70165900 | DE94520098 | 03. 05. 01 | 09. 01. 02 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70232900 | DE00826885 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70232901 | DE94528642 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570500 | 4932A04979 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3150 | MONITOROVACI CENTRALA | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570501 | CN493604K9 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | COLOR L 1965 | MONITOR | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570504 | DE72869480 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570505 | DE83714522 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570506 | DE709T6781 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570507 | DE72869474 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570508 | DE83714525 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570509 | DE907T6790 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570510 | DE72869496 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570511 | DE83714552 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570512 | DE907T6794 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570513 | DE72869476 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570514 | DE83714554 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570515 | DE907T6795 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570516 | DE72869492 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570517 | DE83714560 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570518 | DE907T6817 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570519 | DE72869464 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | PHILIPS INTELLIVUE MP 30 | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570520 | DE83714581 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3012A | MODUL CAPNOGRAFICKY | PMDV |  |
| 1 | 2031 | 70570521 | DE907T6818 | 30. 10. 09 | 29. 10. 11 | M3001A | MODUL MULTIFUNKCNI | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061400 | 3609A07662 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1205A | Viridia 26/24 -component monitoring sys. | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061400 | 3604G11351 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061401 | 3604G21005 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1002A | 3 ECG ch./Respiration Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061500 | 3609A07661 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1205A | Viridia 26/24 -component monitoring sys. | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061500 | 3604G11355 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1041A | Satellite 8-Slot Module Rack | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061603 | 3604G23174 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061701 | 3604G21003 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1002A | 3 ECG ch./Respiration Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061702 | 3604G28230 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1020A | Pulse Oximetry/Plethysmography | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 42061703 | 3749G53502 | 27. 08. 96 | 26. 08. 97 | M1008B | Universal NBP Parameter Module | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232600 | DE00826821 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232601 | DE94573301 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232700 | DE00826889 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232701 | DE94515826 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232800 | DE00826886 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2032 | 70232801 | DE73101460 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za chirurgickou kl. |  |

| ODDĚLENÍ ORL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 2531 | 70141300 | DE85012490 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141301 | DE94513357 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141500 | DE85012494 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141501 | DE94513363 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141600 | DE85013356 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141601 | DE94514455 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141700 | DE85012034 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3046A | M2/M3/M4 Compact Monitor Display | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141701 | DE94513358 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3000A | Basic Multi-Measurement Server | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70141702 | DE90600421 | 14. 07. 00 | 24. 07. 01 | M3016A | CO2;2nd Press/Temp Measurement Extension | PMDV |  |
| 1 | 2531 | 70154603 | 3727A29373 | 27. 10. 00 | 26. 10. 01 | M1276A | Satellite 6-Slot Module Rack | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za ORL |  |

| ODDĚLENÍ KLINICKÉ ONKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS |  | Inv. číslo |  | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 3011 |  | 42067400 |  | CNC1514167 | 29. 11. 96 | 28. 11. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za OKO |  |
| KLINIKA RADIOLOGICKÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ks |  | NS |  | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 |  | 3962 |  | 70486000 | 02XRNF | 20. 12. 07 | 20. 12. 08 | IU22 VISION | Přístroj ultrazvukový | PMDV |  |
| 1 |  | 3962 |  | 70486100 | 02XRPD | 20. 12. 07 | 20. 12. 08 | IU22 VISION | Přístroj ultrazvukový | PMDV |  |
| 1 |  | 3963 |  | 70504700 | 4806825 | 30. 05. 08 | 20. 07. 11 | Intellivue MP5 | Monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za RK |  |

| KLINIKA RADIOLOGICKA - MAMOLOGIE PRM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 6567 | 70519500 | USD0822403 | 19. 11. 08 | 19. 12. 10 | HD 15 | Přístroj ultrazvukový | PRM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za RDK PRM |  |

| KLINIKA NUKLÁRNÍ MEDICÍNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 4167 | 42067200 | CNC1514162 | 29. 11. 96 | 28. 11. 99 | M1770A | PAGEWRITER 300I | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za ONM |  |

| KLINIKA ANASTEZIOLOGICKO_RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 2223 | 70454800 | E2484 | 19. 12. 06 | 19. 12. 08 | KA004400 | OSIRIS 2 | PMDV |  |
| 1 | 2223 | 70514000 | E3356 | 19. 8. 08 | 30. 11. 11 | KA006500 | OSIRIS 2 (French quick connectors- elect | PMDV |  |
| 1 | 2223 | 70514100 | E3357 | 19. 8. 08 | 30. 11. 11 | KA006500 | OSIRIS 2 (French quick connectors- elect | PMDV |  |
| 1 | 2223 | 70514200 | E3358 | 19. 8. 08 | 30. 11. 11 | KA006500 | OSIRIS 2 (French quick connectors- elect | PMDV |  |
| 1 | 2231 | 70480800 | E2757 | 24. 10. 07 | 23. 10. 09 | KA006500 | OSIRIS 2 | PMDV |  |
| 1 | 2222 | 70519600 | US00469839 | 19. 1. 09 | 18. 1. 12 | M4735A | HeartStart XL defibrilator | PMDV |  |
| 1 | 2222 | 70518600 | US00468574 | 19. 1. 09 | 18. 1. 12 | M4735A | DEFIBRILATOR | PMDV |  |
| 1 | 2222 | 70518700 | US00468575 | 19. 1. 09 | 18. 1. 12 | M4735A | DEFIBRILATOR | PMDV |  |
| 1 | 2222 | 70518800 | US00468576 | 19. 1. 09 | 18. 1. 12 | M4735A | DEFIBRILATOR | PMDV |  |
| 1 | 2222 | 70518500 | US00468573 | 16. 12. 08 | 16. 12. 11 | M4735A | HeartStart XL defibrilator | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KaRIM |  |

| COS 1 - CHIRURGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo |  | Sér.číslo |  | Dat.Instal |  | Konec zár. |  | Typ |  | Název |  | Pracoviště |  | Cena/měsíc |  |  |
| 1 | 4784 | 70631600 |  | US91078232 |  | 30. 09. 10 |  | 30. 09. 12 |  | HD 11XE |  | Př. ultrazvukový |  | PMDV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za COS 1 |  |  |  |  |
| PEDIATRICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ks | NS | Inv. číslo |  | Sér.číslo |  | Dat.Instal |  | Konec zár. |  | Typ |  | Název |  | Pracoviště |  | Cena/měsíc |  |  |
| 1 | 5332 | 70270400 |  | DE 00833336 |  | 25. 10. 02 |  | 24. 10. 03 |  | M3046A |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70270401 |  | DE 94535810 |  | 25. 10. 02 |  | 24. 10. 03 |  | M30000A |  | MODUL MERICI MULTIPARAMETROVY |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70154100 |  | DE85008093 |  | 11. 12. 00 |  | 10. 12. 01 |  | Viridia M3046A HP |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70154101 |  | DE94514884 |  | 11. 12. 00 |  | 10. 12. 01 |  | MMS 3000A |  | MODUL MERICI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70154200 |  | DE85011193 |  | 11. 12. 00 |  | 10. 12. 01 |  | Viridia M3046A HP |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70154201 |  | DE73111920 |  | 11. 12. 00 |  | 10. 12. 01 |  | MMS 3000A |  | MODUL MERICI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70154202 |  | DE90600200 |  | 11. 12. 00 |  | 10. 12. 01 |  | 3016A |  | MODUL CO2 S CIDLEM |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70229900 |  | DE00826888 |  | 13. 12. 01 |  | 12. 12. 02 |  | M 3046A |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70229901 |  | DE94528644 |  | 13. 12. 01 |  | 12. 12. 02 |  | M3000A |  | MODUL |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70270500 |  | DE 00833335 |  | 25. 10. 02 |  | 24. 10. 03 |  | M3046A |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70270501 |  | DE 94535920 |  | 25. 10. 02 |  | 24. 10. 03 |  | M30000A |  | MODUL MERICI MULTIPARAMETROVY |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70324000 |  | DE 00842029 |  | 28. 08. 03 |  | 27. 08. 04 |  | M3046A |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70324001 |  | DE 94544647 |  | 28. 08. 03 |  | 27. 08. 04 |  | M3000A |  | MODUL MERICI MULTIPARAMETROVY |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70324100 |  | DE 00842028 |  | 28. 08. 03 |  | 27. 08. 04 |  | M3046A |  | MONITOR VITALNICH FUNKCI |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70324101 |  | DE 94544627 |  | 28. 08. 03 |  | 27. 08. 04 |  | M3000A |  | MODUL MERICI MULTIPARAMETROVY |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70361300 |  | DE00852132 |  | 04. 02. 05 |  | 04. 02. 06 |  | M3046A |  | Monitor M3/4 |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70361301 |  | DE44158491 |  | 04. 02. 05 |  | 04. 02. 06 |  | M3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70424800 |  | DE54011643 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 8001A |  | Monitor vitálních funkcí |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70424801 |  | DE512A4846 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70424900 |  | DE54011644 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 8001A |  | Monitor vitálních funkcí |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70424901 |  | DE512A4863 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70425000 |  | DE54011668 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 8001A |  | Monitor vitálních funkcí |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70425001 |  | DE512A5490 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70425100 |  | DE54011669 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 8001A |  | Monitor vitálních funkcí |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70425101 |  | DE512A5504 |  | 17. 01. 06 |  | 16. 01. 08 |  | M 3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70489100 |  | DE72832699 |  | 11. 12. 07 |  | 10. 12. 09 |  | M8001A |  | IntelliVue MP20 |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70489200 |  | DE72832700 |  | 11. 12. 07 |  | 10. 12. 09 |  | M8001A |  | IntelliVue MP20 |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5331 | 70489000 |  | DE72832758 |  | 11. 12. 07 |  | 10. 12. 09 |  | M8001A |  | IntelliVue MP20 |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70677400 |  | DE72862326 |  | 06. 10. 11 |  | 05. 10. 13 |  | INTELLI VUE MP20 |  | Monitor vitálních funkcí |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70677401 |  | DE907A6B0 |  | 06. 10. 11 |  | 05. 10. 13 |  | M 3001A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
| 1 | 5332 | 70677402 |  | DE83742753 |  | 06. 10. 11 |  | 05. 10. 13 |  | M3012A |  | Modul |  | PDM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za PeK |  |  |  |  |

| KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 5531 | 70530100 | US00465278 | 24. 11. 08 | 23. 11. 11 | M4735A | HeartStar XL Defibrilator | PDM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KDIN |  |  |

| KLINIKA DĚTSKÉ RADIOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 6563 | 70517207 | DE74811621 | 23. 09. 08 | 31. 12. 10 | M8105A | INTELLIVUE MP 5 | PDM |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem za RDK |  |  |

| KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ |  | Název |  | Pracoviště | Cena/měsíc |  |
| 1 | 6411 | 70063800 | DE 85007483 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M3046A |  | MONITOR VITAL.FUNKCI ViridiaM3 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70063801 | DE73107846 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M3000A |  | MODUL |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70063900 | DE 85007484 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M3046A |  | MONITOR VITAL.FUNKCI ViridiaM3 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70063901 | DE73107847 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M3000A |  | MODUL |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064000 | 3902 A 45669 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M1205 A |  | MONITOR VITAL.FUNKCI OmniCare |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064001 | DE74413107 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1002B |  | MODUL EKG/Resp. |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064002 | 3805G12012 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1016A |  | MODUL CO2 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064003 | 3805G57298 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1020A |  | MODUL SaO2 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064004 | 3805G34132 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1029 A |  | MODUL TEPLOTNI |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064005 | 3728G27760 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1006B |  | MODUL IBP |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064006 | 3805G57667 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1008B |  | MODUL NBP |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064100 | 3902 A45671 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M1205 A |  | MONITOR VITAL.FUNKCI OmniCare |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064101 | DE74413108 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1002B |  | MODUL EKG/Resp. |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064102 | 3805G57299 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1020A |  | MODUL SaO2 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064103 | 3805G34133 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1029A |  | MODUL TEPLOTNI |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064104 | 3604G11598 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1006B |  | MODUL IBP |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70064105 | 3805G57668 | 02. 04. 99 | 01. 04. 01 | M 1008B |  | MODUL NBP |  | PDM |  |  |
| 1 | 6431 | 70065400 | CND 4941197 | 25. 02. 99 | 24. 02. 01 | M 1771A |  | ELEKTROKARDIOGRAF |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411800 | DE54011640 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411801 | DE512A4957 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411802 | DE52401608 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411900 | DE54011646 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411901 | DE512A4998 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70411902 | DE52401609 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412000 | DE54011654 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412001 | DE512A5396 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412002 | DE52401610 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412100 | DE54011657 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412101 | DE512A5409 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412102 | DE52401612 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412200 | DE54011666 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412201 | DE512A5421 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412202 | DE52401613 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412300 | DE54011667 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 8001A |  | Monitor Pacientský MP 20 |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412301 | DE512A5424 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3001A |  | Modul multiparametrový |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412302 | DE52401621 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | M 3014A |  | Modul kapnometru |  | PDM |  |  |
| 1 | 6411 | 70412400 | 4536A00691 | 07. 12. 05 | 06. 12. 07 | N 3150B |  | Monitor pacientský centrální |  | PDM |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KDO |  |  |  |  |
| PAČ - amb. Kardiol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. |  | Typ | Název | Pracoviště |  | Cena/měsíc |  |
| 1 | 6921 | 70634500 | B009BW | 30. 09. 10 | 30. 09. 12 |  | IE 33 | Př. ultrazvukový | PDM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za PAČ |  |  |  |

| DĚTSKÉ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 7122 | 70060600 | US 00100196 | 07. 01. 99 | 06. 01. 00 | M 1723B | DEFIBRILATOR | PDM |  |
| 1 | 7122 | 418520/00 | 3601A 51347 | 02. 05. 96 | 01. 05. 00 | M1724 A | defibrilator | PDM |  |
| 1 | 7122 | 418521/00 | 3601A 37680 | 02. 05. 96 | 01. 05. 00 | M1723 A | defibrilator | PDM |  |
| 1 | 7122 | 418522/00 | 3601A 37681 | 02. 05. 96 | 01. 05. 00 | M1723 A | defibrilator | PDM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za dětskou anesteziol. |  |

| GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 7581 | 70033300 | 3326 G07010 | 1. 1. 96 | 31. 12. 96 | M1351 | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70019900 | 3326G04173 | 1. 10. 94 | 30. 09. 95 | M 1315A | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70020000 | 3326G04172 | 1. 10. 94 | 30. 09. 95 | M 1315A | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70033400 | 3326 G07290 | 1. 3. 96 | 28. 02. 97 | M1351 | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70092100 | 3816G15386 | 22. 10. 99 | 21. 10. 00 | M1351A | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70092200 | 3816G15387 | 31. 12. 99 | 30. 10. 00 | M1351A | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7582 | 42043600 | 3326G07179 | 4. 9. 96 | 03. 09. 01 | M1351A | Series 50A Antepartum Fetal Monitor | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70145400 | 3816G16826 | 22. 5. 00 | 22. 05. 05 | M1351A | Series 50A Antepartum Fetal Monitor | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70228900 | 3816G20029 | 7. 2. 02 | 06. 02. 07 | M 1351 A | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70229000 | 3816G20018 | 7. 2. 02 | 06. 02. 07 | M 1351 A | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70485900 | DE53106549 | 13. 12. 07 | 13. 12. 09 | M2703A (Avalon FM 30) | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
| 1 | 7581 | 70527300 | DE53010290 | 15. 12. 08 | 15. 12. 10 | AVALON FM 20 | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7582 | 70524900 | DE53010287 | 15. 12. 08 | 15. 12. 10 | AVALON FM 20 | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70525000 | DE53010303 | 15. 12. 08 | 15. 12. 10 | AVALON FM 20 | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
| 1 | 7519 | 70334000 | 04AOI15705 | 7. 12. 05 | 07. 12. 07 | M1351A | KARDIOTOKOGRAF PREPARTALNI | PMDV |  |
| 1 | 7519 | 70334900 | 3816G24001 | 7. 12. 05 | 07. 12. 07 | M1351A | KARDIOTOKOGRAF PREPARTALNI | PMDV |  |
| 1 | 7581 | 70487200 | DE53106570 | 13. 12. 07 | 13. 12. 09 | M2703A (Avalon FM 30) | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70655300 | DE53019512 | 26. 4. 11 | 26. 04. 13 | AVALON FM 20 | MONITOR FETALNI | PRM |  |
| 1 | 7582 | 70656200 | DE53019511 | 26. 4. 11 | 26. 04. 13 | AVALON FM 20 | MONITOR FETALNI | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za GPK |  |

| NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 7612 | 70135900 | DE85011632 | 07. 04. 00 | 31. 12. 00 | VIRIDIA M 3046 A | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70136000 | DE85011629 | 07. 04. 00 | 31. 12. 00 | VIRIDIA M 3046 A | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70136001 | DE73112373 | 07. 04. 00 | 31. 12. 00 | M3000A | MULTIMODUL | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70243200 | DE00823064 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3046A | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70243201 | DE94524503 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | MODUL MULTIPARAMETR. M3000A | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70243202 | DE 90500291 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M301A | MODUL KAPNO M 301 5A | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70291900 | DE 00835391 | 16. 12. 02 | 15. 12. 04 | M3046A | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70291901 | DE 94538151 | 16. 12. 02 | 15. 12. 04 | M3000A | MODUL | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70237200 | DE00826892 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M 3046A | MONITOR VITALNICH FUNKCI | PRM |  |
| 1 | 7632 | 70237201 | DE 94528649 | 13. 12. 01 | 12. 12. 02 | M3000A | MODUL | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453700 | DE44008507 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | INTELLI VUE MP40 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453701 | DE632F8734 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | M 3001A | Modul | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453800 | DE44008520 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | INTELLI VUE MP40 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453801 | DE632F8735 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | M 3001A | Modul | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453900 | DE44008525 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | INTELLI VUE MP40 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70453901 | DE632F8771 | 13. 12. 06 | 12. 12. 08 | M 3001A | Modul | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70487100 | DE72812799 | 13. 12. 07 | 12. 12. 09 | INTELLI VUE MP40 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70487101 | DE717M4880 | 13. 12. 07 | 12. 12. 09 | M 3001A | Modul | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70673500 | DE72860748 | 28. 07. 11 | 27. 07. 13 | INTELLI VUE MP20 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70673501 | DE79070A0B6 | 28. 07. 11 | 27. 07. 13 | M 3001A | Modul | PRM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za neonetologické odd. |  |

| KLINIKA ÚRAZOVÉ CHIRURGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 8313 | 70533600 | DE74810700 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | Intellivue MP 5 | monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
| 1 | 8313 | 70533601 | 0822G82876 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | SPO2 | modul | PMDV |  |
| 1 | 8313 | 70533700 | DE74810702 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | Intellivue MP 5 | monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
| 1 | 8313 | 70533701 | 0822G82877 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | SPO2 | modul | PMDV |  |
| 1 | 8313 | 70533800 | DE74810703 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | Intellivue MP 5 | monitor vitálních funkcí | PMDV |  |
| 1 | 8313 | 70533801 | 0822G82962 | 31. 08. 08 | 02. 09. 10 | SPO2 | modul | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KÚCH |  |

| ENDOSKOPICKÉ CENTRUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 8080 | 70518900 | US00468577 | 19. 1. 09 | 18. 1. 12 | M4735A | HeartStart XL Defibrillator/Monitor | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za EC |  |

| KLINIKA POPÁLENIN A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér.číslo | Dat.Instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 2931 | 70454900 | E2485 | 19. 12. 06 | 19. 12. 08 | KA004400 | OSIRIS 2 | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za KPRCH |  |

Rozšíření smlouvy

K 1. 4. 2014

| NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér. číslo | Dat. instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 7631 | 70692200 | DE72864980 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | INTELLI VUE MP20 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692201 | DE9070AKB7 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | MMS | Modul MEASUREMENT | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692202 | IN14737065 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 |  | Modul SPO2 | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692300 | DE728964991 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | INTELLI VUE MP20 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692301 | DE9070AKBG | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | MMS | Modul MEASUREMENT | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692302 | IN14737150 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 |  | Modul SPO2 | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692400 | DE72865011 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | INTELLI VUE MP20 | Monitor vitálních funkcí | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692401 | DE9070AKBH | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 | MMS | Modul MEASUREMENT | PRM |  |
| 1 | 7631 | 70692402 | IN14737153 | 06. 03. 12 | 05. 03. 14 |  | Modul SPO2 | PRM |  |

| GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér. číslo | Dat. instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 7581 | 70692000 | DE53023635 | 30. 3. 12 | 29. 3. 14 | AVALON FM20 | Monitor fetální | PRM |  |
| 1 | 7581 | 70692100 | DE53023636 | 30. 3. 12 | 29. 3. 14 | AVALON FM20 | Monitor fetální | PRM |  |
| 1 | 7582 | 70692500 | DE53023641 | 30. 3. 12 | 29. 3. 14 | AVALON FM20 | Monitor fetální | PMDV |  |
| 1 | 7582 | 70695600 | DE53023649 | 30. 3. 12 | 29. 3. 14 | AVALON FM20 | Monitor fetální | PMDV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |

K 1. 6. 2014

| ODDĚLENÍ ORL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér. číslo | Dat. instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 2531 | 70695100 | 5050A00256 | 29. 05. 12 | 28. 05. 14 | M3150 | Centrála monitorovací | PMDV |  |

K 1. 7. 2014

| KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ks | NS | Inv. číslo | Sér. číslo | Dat. instal | Konec zár. | Typ | Název | Pracoviště | Cena/měsíc |
| 1 | 6432 | 70694800 | DE21053936 | 13. 06. 12 | 12. 06. 14 | INTELLVUE MP5 | Monitor vitálních funkcí | PDM |  |
| 1 | 6432 | 70694801 | 1216G12033 | 13. 06. 12 | 12. 06. 14 | ECC-RESP-NBP-SpO2 | Modul | PDM |  |

V Praze dne	V Brně dne

........................................			.........................................................

| Mgr. Lukáš Macháček | MUDr. Roman Kraus, MBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jednatel společnosti | ředitel |  |  |