Naše zn.: 2022/110502/FNBRNO – 14.7 – DrR/Kl

Vaše zn.: -

V Brně dne

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace**

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „**zadavatel**“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v návaznosti na níže uvedené dotazy a podněty dodavatele ze dne 7. července 2022 vysvětluje a mění zadávací dokumentaci následovně:

**Dotaz / podnět dodavatele č. 1:**

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO02 Přístavba výtahu rev. ze dne 28\_6\_2022, v pol. č. 8 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16–32mm je chybně spočítaný výkaz výměr. Ve výpočtu výkazu výměr je uvedena tl. 0,1 m, ale dle „Legendy stavebních úprav“ ozn. NS01 má být tl. podsypu 300 mm.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly, případně o opravu výkazu výměr.





**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele provedl opravu výkazu výměr (viz příloha tohoto dokumentu).

**Dotaz / podnět dodavatele č. 2:**

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO02 Přístavba výtahu rev. ze dne 28\_6\_2022, v pol. č. 9 Beton základových desek prostý C 20/25 je chybně spočítaný výkaz výměr. Ve výpočtu výkazu výměr je uvedena základová deska výtahu, ale dle „Legendy stavebních úprav“, ozn. NS01, má být tato deska ze ŽB.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly, případně o opravu výkazu výměr.



.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele provedl opravu výkazu výměr (viz příloha tohoto dokumentu), položky č. 9 a č. 10 měly prohozenou hodnotu.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 3:**

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr SO02 Přístavba výtahu rev. ze dne 28\_6\_2022, v pol. č. 10 Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, výztuže…je chybně spočítaný výkaz výměr. Ve výpočtu výkazu výměr je uvedena tl. desky 0,3 m, ale dle „Legendy stavebních úprav“ ozn. NS 01 má být tl. desky 1,0 m.

Dovolujeme si požádat o provedení kontroly, případně o opravu výkazu výměr.





**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele provedl opravu výkazu výměr (viz příloha tohoto dokumentu), položky č. 9 a č. 10 měly prohozenou hodnotu.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 4:**

V ZD\_Příloha č.1\_Smlouva o dílo v oddílu č. 9, v odstavci 9.1 je uvedeno, že rozklad ceny díla má být podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 vymezených v příloze č. 2 smlouvy, tj. projektová dokumentace pro provádění stavby. Součástí této projektové dokumentace je i souhrnný soupis prací obsahující rekapitulaci, kde jsou kromě SO1, SO02 také objekty IO Zdravotnické technologie a VN+ON Vedlejší a ostatní náklady.

Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, zda objekty IO Zdrav. technol. a VN+ON Vedlejší nákl. mají být součástí ceny díla, která se uvádí do odstavce 9.1 Smlouvy o dílo. Pokud tyto objekty mají být součástí ceny, tak žádáme o jejich doplnění do odst. 9.1 SOD. Pokud nedojde ke změně SOD, tak je nutné upřesnit, do kterého z uvedených objektů (SO01, SO02) mají být náklady započítány.



**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele provedl úpravu dotčeného ustanovení čl. 9.1. vzoru smlouvy a do požadavků na rozklad ceny díla doplnil soubory IO-01 a VN+ON (viz příloha tohoto dokumentu):

* 1. Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí **………………….** **Kč bez DPH**. Rozklad ceny díla podle stavebních objektů SO-01 a SO-02 a souborů IO‑01 a VN+ON vymezených v příloze č. 2 smlouvy:

SO-01: …………………. Kč bez DPH


SO-02: …………………. Kč bez DPH

IO-01: …………………. Kč bez DPH

VN+ON: …………………. Kč bez DPH

**Dotaz / podnět dodavatele č. 5:**

V zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce je v odd. V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny uvedeno, že u každé souhrnné položky bude uvedena výše a sazba DPH zvlášť.



Uchazeč si dovoluje požádat o upřesnění, co je míněno „každá souhrnná položka“. V zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce je uvedeno, že účastník VŘ musí vyplnit bez jakýchkoliv změn výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 1 vzoru SOD. Ve výkazu výměr, který je součástí ZD je výše a sazba DPH uvedena pouze v rekapitulaci, u jiných souhrnných položek není řádek/odstavec, do kterých by bylo možné požadované hodnoty uvést.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že „souhrnnými položkami“ se mají na mysli právě „rekapitulace“.

**Dotaz / podnět dodavatele č. 6:**

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr D.1.4.4 ÚT\_rev ze dne 28. 6. 2022, v pol. č. 64 Montáž hlavic ručního/termost.ovládání a v pol. č. 80 Termonstatická hlavice k otopným tělesům je chyba ve výkazu výměr, správně má být 17ks, nikoliv 15ks jak je uvedeno ve výkazu výměr. Dovolujeme si požádat o provedení kontroly, případně o opravu výkazu výměr.

**Vyjádření zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na podnět dodavatele provedl opravu výkazu výměr (viz příloha tohoto dokumentu).

MUDr. Ivo Rovný[[1]](#footnote-2), MBA

ředitel Fakultní nemocnice Brno

1. Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel.: 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz [↑](#footnote-ref-2)