Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

V Poličce dne 23. 8. 2022

Žádost o dodatečné informace

Název zakázky:	Centrifugy z plánu DDHM

Název zadavatele:		Fakultní nemocnice Brno

Se sídlem:			Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ:				65269705

Administrace veřejné zakázky

Kontaktní osoba:		Ing. Zdenka Drábková

Telefon:			+420 532 231 566

E-mail:				Drabkova.Zdenka@fnbrno.cz

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky na dodávky Vás žádáme o odpovědi na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1

Odstředivka typ A – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

| nastavení otáček 300 až 4.500/min (2.490 g) | nastavení otáček 100 až 4.400/min (3.000 x g) |
| --- | --- |

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Dotaz č. 2

Odstředivka typ B – Zadavatel v Příloze č. 1 ZD Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

| nastavení otáček 1.000 až 14.500/min (12.400 g) | nastavení otáček 800 až 14.500/min (14.1000 x g) |
| --- | --- |

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené parametry při splnění ostatních parametrů?

Dotaz č. 3

Příloha č. 5 – Vzorová servisní smlouva

V článku VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, odst. VII.2 zadavatel uvádí:

„Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a uzavírá se na dobu neurčitou.“

Domníváme se, že smlouva by měla být uzavřená maximálně na dobu specifikovanou v požadavcích na servis, tj. celkově na 8 let od ukončení záruční doby přístroje – 10 let od instalace.

Bude zadavatel akceptovat a upraví údaje doby trvání smlouvy z „na dobu neurčitou“ na „na dobu určitou“?

Předem děkujeme za odpovědi na dotazy.

S pozdravem,

Jana Cihlářová
asistentka ředitele a obchodního oddělení

tel.: 	+420 461 723 563

e-mail:	jana.cihlarova@medesa.cz