## ROZPO
FN Brno, Jihlavská 20
Kanceláře CI v budově bývalého CanoCar
ROZPOČET
1 Rozšíření strukturované kabeláže
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Rack Conteg RDF / RI7 45U 800x800, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR, podpora Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. | 1 | ks | 0 | 0
102 |  | Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz, příkon max 60W dodavka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
103 |  | 1U patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 8 | ks | 0 | 0
104 |  | Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 192 | ks | 0 | 0
105 |  | Vertikální vyvazovací panel plastový 45U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt | 2 | ks | 0 | 0
106 |  | 1U vyvazovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý | 6 | ks | 0 | 0
107 |  | Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m | 1 | ks | 0 | 0
108 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V (zásuvka typ E, CEE7/5), 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, vstupní konektor typ E/F, CEE7/7 | 2 | ks | 0 | 0
109 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V (zásuvka typ E, CEE7/5), 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, vstupní konektor (UPS) IEC 320/C14 | 2 | ks | 0 | 0
110 |  | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem (např. Premium Cord ppu1-01) | 2 | ks | 0 | 0
111 |  | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks | 4 | ks | 0 | 0
112 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
Optika do racku
114 |  | Optická vana 1U, kovová, vč. masky s 24 pozicemi (pro 48 vláken s konektory LC duplex), kazetami a příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 4 | ks | 0 | 0
115 |  | LC/PC duplexni spojka (adaptér) pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | 24 | ks | 0 | 0
116 |  | LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | 48 | ks | 0 | 0
117 |  | Opticky kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), s třídou EuroClass min. B2ca s1 d1 a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 1100 | ks | 0 | 0
118 |  | Mikrotrubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF) | 500 | ks | 0 | 0
119 |  | Mikrotrubička tlustostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF) | 500 | ks | 0 | 0
120 |  | Spojka (redukční) mikrotrubičky | 4 | ks | 0 | 0
121 |  | Trubka ohebná LSOH | 10 | ks | 0 | 0
122 |  | Optický patch cord 9/125µm LC/PC – LC/PC duplex, 2m, modrý | 6 | ks | 0 | 0
123 |  | Práce - vaření a měření optického kabelu | 1 | ks | 0 | 0
124 |  | Štítek označovací, vana, kabel | 30 | ks | 0 | 0
125 |  | Měření optického vlákna metodou OTDR + protokol | 1 | ks | 0 | 0
126 |  | Držák rezervy optických kabelů - pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů | 4 | ks | 0 | 0
127 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž
129 |  | Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr). | 4400 | ks | 0 | 0
130 |  | Zásuvka datová bílá CAT6A (např. ABB Tango, s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45) | 80 | ks | 0 | 0
131 |  | Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 160 | ks | 0 | 0
133 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, šedý 0,5m | 10 | ks | 0 | 0
134 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, šedý 2m | 100 | ks | 0 | 0
135 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, šedý 3m | 100 | ks | 0 | 0
136 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, šedý 5m | 40 | ks | 0 | 0
137 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), snag-proof, červený 2m | 20 | ks | 0 | 0
138 |  | Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol | 1 | ks | 0 | 0
139 |  | Štítek označovací na zásuvku, patch panel | 160 | ks | 0 | 0
|  | Zakončení telefonního přívodu |  | ks |  | 0
141 |  | 1U patch panel telefonní ISDN, cat3, 50xRJ45 portů, zakončeno na PINy 4,5, černý nebo žlutý (telefon), např. Solarix SX50-ISDN-BK, D+M | 1 | ks | 0 | 0
142 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 80 | ks | 0 | 0
143 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 425 | m | 0 | 0
144 |  | Kabelový žlab do podhledu, 300x100, drátěný, kompletní D+M | 25 | m | 0 | 0
2 Aktivní prvky pro LAN
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
| Požadavek: | Zadavatel vyžaduje, aby byl uchazeč veden jako člen oficiálního distribučního kanálu výrobce zařízení, byl dohledatelný na webu Cisco Partner Locator a splňoval podmínky kladené na distributory výrobcem zařízení stanovené na webových stránkách výrobce https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-c99-740959.html. Požadavek je dle pravidel o selektivní distribuci nařízení Komise (EU) 330/2010 o použití čl. 101 odst. 3. Z čl. 4 písm. b) bodu iii). Z nařízení vyplývá, že v případě výrobců se zavedeným systémem selektivní distribuce je souladné s Nařízením a s čl. 101 Smlouvy o fungování EU omezit prodeje neschváleným distributorům působícím na území vyhrazeném pro provoz systému selektivní distribuce. Tento požadavek zadavatel stanovuje mimo jiné s ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky vyžaduje splnění následujících parametrů u dodávaného zboží: - (i) legální získání HW i SW produktů v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zařízení, - (ii) zajištění poskytování všech relevantních SW release a verzí SW od výrobce zařízení po celou dobu trvání podpory, - (iii) přístup zadavatele k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje, - (iv) možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce zařízení, - (v) zadavatel musí mít přímý přístup k technické podpoře zařízení výrobce, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky zadavatele. A to po dobu minimálně 1 roku. - (vi) zadavatel nesmí být jakkoli omezen v možnosti uplatnit záruku na předmět plnění přímo u výrobce či při pozdějším nákupu podpory výrobce. Na dodané zboží se nesmí vztahovat - Section 3, D. Policy Implications, dokumentu Non-Entitlement Policy výrobce. Tyto parametry jsou nezbytné pro zadavatelem požadovanou kvalitu, účelnost a hospodárnost poptávaného zboží.
V databázi výrobce musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.
Za účelem ověření těchto parametrů uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že v případě dodání zboží zadavateli jako koncovému zákazníkovi uchazečem jsou dodržena pravidla oficiální distribuční politiky výrobce dodávaného zařízení a zařízení tak bude dodáno prostřednictvím autorizovaného distribučního kanálu.
Vítězný uchazeč provede implementaci dodaných licencí do Smart Software účtu zdavatele registrovaného u výrobce. Oddělení Centra informaticky zadavatele potvrdí přidání licencí ve Smart Software účtu FN Brno a systému Cisco Prime Infrastructure (v3.4). Vítězný uchazeč předá dodané licence a contracty (SmartNet) oddělení Centra informatiky zadavatele a zajistí přidání dodaného kontratu k vydefinovaných účtům registrovaných u výrobce (účty vydefinuje oddělení Centra informatiky zadavatele). Vítězný uchazeč společně se zadavatelem otestují správnost a funkčnost, kterou stvrdí podpisem.
Switch
201 | C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | 1 | ks
202 | CON-SNT-C93004PE | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Esse | 1 | ks
203 | C9300-NW-E-48 | C9300 Network Essentials, 48-port license | 1 | ks
204 | S9300UK9-1612 | Cisco Catalyst 9300 XE 16.12 UNIVERSAL | 1 | ks
205 | PWR-C1-715WAC-P | 715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply | 1 | ks
206 | PWR-C1-1100WAC-P/2 | 1100W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 1 | ks
207 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 | ks
208 | C9300-SSD-NONE | No SSD Card Selected | 1 | ks
209 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 1 | ks
210 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 1 | ks
211 | C9300-DNA-E-48 | C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | 1 | ks
212 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1 | ks
213 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 1 | ks
214 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 | ks
215 | C9300-48T-E | Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials | 1 | ks
216 | CON-SNT-C930048E | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network | 1 | ks
217 | C9300-NW-E-48 | C9300 Network Essentials, 48-port license | 1 | ks
218 | S9300UK9-1612 | Cisco Catalyst 9300 XE 16.12 UNIVERSAL | 1 | ks
219 | PWR-C1-350WAC-P | 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply | 1 | ks
220 | PWR-C1-350WAC-P/2 | 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 1 | ks
221 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2 | ks
222 | C9300-SSD-NONE | No SSD Card Selected | 1 | ks
223 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 1 | ks
224 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 1 | ks
225 | C9300-DNA-E-48 | C9300 DNA Essentials, 48-Port Term Licenses | 1 | ks
226 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License | 1 | ks
227 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 1 | ks
228 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 1 | ks
Wifi AP
230 | C9130AXI-E | Cisco Catalyst 9130AX Series | 4 | ks
231 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | 4 | ks
232 | AIR-AP-T-RAIL-R | Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed | 4 | ks
233 | AIR-AP-BRACKET-1 | 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default) | 4 | ks
234 | SW9130AX-CAPWAP-K9 | Capwap software for Catalyst 9130AX | 4 | ks
235 | CDNA-E-C9130 | Wireless Cisco DNA On-Prem Essentials, 9130 Tracking | 4 | ks
236 | DNA-E-5Y-C9130 | C9130AX Cisco DNA On-Prem Essential,5Y Term,Trk Lic | 4 | ks
237 | AIR-DNA-E | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term Lic | 4 | ks
238 | AIR-DNA-E-5Y | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term Lic | 4 | ks
239 | PI-LFAS-AP-T | Prime AP Term Licenses | 4 | ks
240 | PI-LFAS-AP-T-5Y | PI Dev Lic for Lifecycle & Assurance Term 5Y | 4 | ks
241 | AIR-DNA-E-T | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, Term, Tracker Lic | 4 | ks
242 | AIR-DNA-E-T-5Y | Wireless Cisco DNA On-Prem Essential, 5Y Term, Tracker Lic | 4 | ks
243 | AIR-DNA-NWSTACK-E | AIR CISCO DNA Perpetual Network Stack | 4 | ks
Licence
245 | R-MGMT3X-N-K9 | Cisco Ent MGMT: Lic For Prime Infrastructure 3.x | 1 | ks
246 | CON-ECMU-RMGMT3XN | SWSS UPGRADES Cisco MGMT: Lic For Prime Infra 3.x And | 1 | ks
247 | L-MGMT3X-93XX-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,1 Cat 93xx | 2 | ks
248 | CON-ECMU-LMGKMT3X | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS APIC-EM L | 2 | ks
Tranceivery
250 | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module, SMF, 1310nm | 6 | ks
251 |  | Celkem za položky 201-250 | 1 | ks | 0 | 0
3 Telefony
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Kabel telefonní 25x4x0,6 bezhalogenový samozhášivý do kolektoru (TCEKFLH) | 360 | m | 0 | 0
302 |  | Montáž telefonního kabelu | 360 | m | 0 | 0
303 |  | SYKFY50x2x0,5 | 20 | m | 0 | 0
304 |  | Montáž kabelu SYKFY | 20 | m | 0 | 0
305 |  | Rozvaděč pro 100pp včetně zářezovýsh svorkovnic dodávka | 1 | ks | 0 | 0
306 |  | Rozvaděč pro 100pp montáž | 1 | ks | 0 | 0
307 |  | Svorkovnice 10x2 zářezová pro T-125 | 5 | ks | 0 | 0
308 |  | Ranžírování | 100 | pp | 0 | 0
309 |  | Dveřní 2n IP VERSO kombinace 5+1 tlačítko, kamera, stříška pro vnější prostředí | 1 | ks | 0 | 0
310 |  | SIP licence pro výše uvedené | 1 | ks | 0 | 0
311 |  | Dveřní telefon montáž | k | ks | 0 | 0
312 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 2 | ks | 0 | 0
313 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 5 | m | 0 | 0
314 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 5 | m | 0 | 0
315 |  | AY 2,5 B | 5 | m | 0 | 0
316 |  | Telefonní přístroj systémový telefon Alcatel Lucent AL 8029 | 15 | ks | 0 | 0
317 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
4 Čtečky karet - kontrola vstupu
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Čtečka – kompatibilní se stávajícím systémem ANET | 1 | ks | 0 | 0
402 |  | Kontrolér pro 1 dveře UNI APAS | 1 | ks | 0 | 0
403 |  | UNI CONTROL s IP rozhraním | 1 | ks | 0 | 0
404 |  | Zdroj pro UNI APAS, pro zámek, zálohovaný včetně aku | 1 | ks | 0 | 0
405 |  | montáž čtečky, montáž uni apas, konfigurace | 16 | hod | 0 | 0
406 |  | kabel 2x1,5 licna | 10 | m | 0 | 0
407 |  | Kabel pro RS485 | 45 | m | 0 | 0
408 |  | montáž kabelu do žlabu, do trubek | 55 | m | 0 | 0
409 |  | konfigurace systému | 8 | hod | 0 | 0
410 |  | Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí, pro EKV i DOMTELEFON | 1 | ks | 0 | 0
411 |  | Prostup z křídla do zárubně, skrytý, D+M | 1 | ks | 0 | 0
412 |  | Rozvaděč plastový na povrch, 3 řady pro uni control, D+M | 1 | ks | 0 | 0
413 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 5 | ks | 0 | 0
414 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 15 | m | 0 | 0
415 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m | 0 | 0
416 |  | AY 2,5 B | 15 | m | 0 | 0
417 |  | Terminál dotekový pro kontrolu docházky Anet Titan | 1 | ks | 0 | 0
418 |  | Úprava přívodu 230V | 1 | ks | 0 | 0
419 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
5 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS/PTZS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Ústředna EZS, kompatibilní se stávajícím zařízením, GD48 s LCD klávesnicí MK7 a akumulátorem UT12180. 16 zón na ústředně. | 1 | ks | 0 | 0
502 |  | Modul Galaxy Smart TCP/IP pro integraci do LATIS | 1 | ks | 0 | 0
503 |  | Instalace ústředny | 1 | ks | 0 | 0
504 |  | Detektor pohybu, duální, zrcadlová optika, dodávka | 13 | ks | 0 | 0
505 |  | Detektor, montáž | 13 | ks | 0 | 0
506 |  | Kabel LAM6x dodávka | 540 | m | 0 | 0
507 |  | Kabel LAM6x montáž | 540 | m | 0 | 0
508 |  | Šéfmontáž G4S | 32 | hod | 0 | 0
509 |  | Integrace do LATIS – vypracování půdorysné mapy | 1 | ks | 0 | 0
510 |  | Intergace do LATIS – aktivní bod | 16 | ks | 0 | 0
511 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 5 | ks | 0 | 0
512 |  | Trubka instalační na povrch 16-36 mm | 15 | m | 0 | 0
513 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m | 0 | 0
514 |  | AY 2,5 B | 15 | m | 0 | 0
515 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
6 CCTV kamerový systém
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
601 |  | CCTV IP kamera, půlkulatý kryt, HD, kompatibilní se stávajícím systémem ve FN, antivandal, 4Mpix | 3 | ks | 0 | 0
602 |  | Licence pro kameru - doplnění do stávajícího záznamového SW, integrace do systému LATIS | 3 | ks | 0 | 0
603 |  | CCTV IP kamera - montáž | 3 | ks | 0 | 0
604 |  | Kamerová zkouška před definitivním umístěním kamery | 3 | hod | 0 | 0
605 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
7 Elektrická požární signalizace EPS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
701 |  | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice | 21 | ks | 0 | 0
702 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | 10 | ks | 0 | 0
703 |  | Dodávka optického hlásiče včetně patice | 20 | ks | 0 | 0
704 |  | Dodávka teplotního hlásiče včetně patice | 1 | ks | 0 | 0
705 |  | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - demontáž | 1 | ks | 0 | 0
706 |  | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž | 1 | ks | 0 | 0
707 |  | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka | 1 | ks | 0 | 0
708 |  | Oživení EPS, úprava SW EPS, práce v ústředně EPS | 1 | kpl | 0 | 0
709 |  | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 240 | m | 0 | 0
710 |  | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x0,8 D+M, včetně ohniodolných příchytek. Funkční integrita 45 minut. | 60 | m | 0 | 0
711 |  | Trubka instalační bílá, pro přiznané vedení hlásičů na kovovém stropě včetně tvarovek D+M | 210 | m | 0 | 0
712 |  | Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M (pro vedení směr k ústředně) | 45 | m | 0 | 0
713 |  | Svorkovací krabice P45 | 2 | ks | 0 | 0
714 |  | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M | 1 | kpl | 0 | 0
715 |  | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M | 1 | kpl | 0 | 0
716 |  | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby LATIS | 1 | kpl | 0 | 0
717 |  | Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby LATIS | 22 | ks | 0 | 0
718 |  | Ekologická likvidace demontovaného ionizačního hlásiče | 5 | ks | 0 | 0
719 |  | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | 4 | hod | 0 | 0
720 |  | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání | 8 | hod | 0 | 0
721 |  | Skříň pro zařízení s funkční odolností 30 minut, 400x400x200mm, D+M | 1 | ks | 0 | 0
722 |  | Doplnění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M) | 1 | ks | 0 | 0
723 |  | Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS | 45 | ks | 0 | 0
724 |  | Siréna EPS, vnitřní EN54 červená, D+M | 1 | ks | 0 | 0
725 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 2 | ks | 0 | 0
726 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 10 | m | 0 | 0
727 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 10 | m | 0 | 0
728 |  | AY 2,5 B | 10 | m | 0 | 0
729 |  | Požární ucpávka do 100x100 | 18 | ks | 0 | 0
730 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0