## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | FN Brno - Rekonstrukce vodovodní přípojky včetně areálového vodovodu pro starou zástavbu
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČ:
|  |  | Jihlavská 20 |  |  |  | DIČ:
|  | 625 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Lubomír Cipris |  |  |  | IČ: | 40976076
|  |  | Churého 21 |  |  |  | DIČ:
|  | 61800 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-08-26
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| SO 01 STARÁ ZÁSTAVBA, VRÁTNICE | [8 empty] | SO 01 STARÁ ZÁSTAVBA, VRÁTNICE
| D.1.4.1 ZTI | [8 empty] | D.1.4.1 ZTI
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | FN Brno - Rekonstrukce vodovodní přípojky včetně areálového vodovodu pro starou zástavbu | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4526 |  | 1.6992 |  |  |  | 362.84 |  |  | DIL
1 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.4956 |  |  | 0.2 | 47.2 |  |  | POL1_0
2 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí | m2 | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 1.2036 |  |  | 0.36 | 84.96 |  |  | POL1_0
3 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 5/4", vč. MTZ | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.0093 | 0 | 0 |  |  | 0.316 | 4.74 |  |  | POL1_0
4 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 6/4", vč. MTZ | m | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.11594 | 0 | 0 |  |  | 0.316 | 59.09 |  |  | POL1_0
5 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 2", vč. MTZ | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.0062 | 0 | 0 |  |  | 0.316 | 3.16 |  |  | POL1_0
6 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 2 1/2", vč. MTZ | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.02356 | 0 | 0 |  |  | 0.316 | 12.01 |  |  | POL1_0
7 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 3", vč. MTZ | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.2976 | 0 | 0 |  |  | 0.316 | 151.68 |  |  | POL1_0
8 | P-CN-vlastní | Tepelná protipožární izolace - DN 4", vč. MTZ | kpl | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9135 |  | 5.4235 |  |  |  | 898.05 |  |  | DIL
9 | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 35 x 1,5 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00166 | 0.0249 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 4.79 |  |  | POL1_0
10 | 722151117R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 42 x 1,5 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.04356 | 0 | 0 |  |  | 0.332 | 7.3 |  |  | POL1_0
11 | 722151118R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 54 x 1,5 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.0253 | 0 | 0 |  |  | 0.348 | 3.48 |  |  | POL1_0
12 | 722151119R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 76 x 2,0 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00299 | 0.11362 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 15.96 |  |  | POL1_0
13 | 722151120R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 89 x 2,0 mm | m | 445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 1.4463 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 195.8 |  |  | POL1_0
14 | P-CN-vlastní | Příplatek - výměníková stanice (potrubí DN80,vč., tvarovek,propoje,armatury) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | 722151120R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 89 x 2,0 mm, (obj.K2) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.11375 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 15.4 |  |  | POL1_0
16 | 722151121R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 108 x 2,0mm, (obj.K2) | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00374 | 0.29172 | 0 | 0 |  |  | 0.487 | 37.99 |  |  | POL1_0
17 | P-CN-vlastní | Příplatek - obj. K2 (nerez.rozdělovač do DN200, vč. armatur do DN100) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 722236345R00 | Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory ST-AW DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
19 | 722151117R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapr. D 42x1,5 (pro, odbočky-dle skutečnosrtii) | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.3267 | 0 | 0 |  |  | 0.332 | 54.78 |  |  | POL1_0
20 | 722236346R00 | Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory ST-AW DN 40, (pro odbočky-dle skutečnosrtii) | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.14007 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 30.54 |  |  | POL1_0
21 | 722236351R00 | Ventil uzavírací šikmý, vnitřní z. ST-W DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
22 | 722236346R00 | Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory ST-AW DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00322 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
23 | 722236328R00 | Ventil uz.šikmý,vnitř.z. 2otvory ST-AWD DN 80 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0.0917 | 0 | 0 |  |  | 0.641 | 8.97 |  |  | POL1_0
24 | P-CN-vlastní | ISO DN1" (č.6100) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | P-CN-vlastní | LIT. KOLENO ISO 40/5/4" (č.6410) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | P-CN-vlastní | LIT. TVAROVKA ISO 50/6/4" (č.6100) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.1917 |  |  | 0.173 | 15.57 |  |  | POL1_0
28 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.938 |  |  | 0.239 | 33.46 |  |  | POL1_0
29 | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00959 | 0.7672 |  |  | 0.256 | 20.48 |  |  | POL1_0
30 | 722130805R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 2.3142 |  |  | 0.297 | 62.37 |  |  | POL1_0
31 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.0529 |  |  | 0.072 | 16.56 |  |  | POL1_0
32 | 722181817R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 150 | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.174 |  |  | 0.217 | 62.93 |  |  | POL1_0
33 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00168 |  |  | 0.052 | 0.31 |  |  | POL1_0
34 | 722211821R00 | Demontáž armatur vodov.se třemi přírubami DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03264 | 0.3264 |  |  | 0.682 | 6.82 |  |  | POL1_0
35 | 722211813R00 | Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02826 | 0.5652 |  |  | 0.434 | 8.68 |  |  | POL1_0
36 | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.09225 |  |  | 0.072 | 5.4 |  |  | POL1_0
37 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.93 | 4.93 |  |  | POL1_0
38 | 286134415R | Trubka SUPERPIPE SDR 17 90 x 5,4 mm návin voda, ( na provizorní propojení ) | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00146 | 0.8176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100, ( provizorní potrubí ) | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.2128 | 0 | 0 |  |  | 0.179 | 100.24 |  |  | POL1_0
40 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80, ( provizorní potrubí ) | m | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 34.72 |  |  | POL1_0
41 | P-CN-vlastní | Příplatek na MTZ provizorních, rozvodů, vč. potřebných armatur | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
42 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.03816 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 14.2 |  |  | POL1_0
43 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.20264 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 81.06 |  |  | POL1_0
44 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 45.26 |  |  | POL1_0
45 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00078 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 7.25 |  |  | POL1_0
46 | P-CN-vlastní | Příplatek doplňkové konstrukce - dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00212 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | P-CN-vlastní | Příplatek na DMTZ vodovodu při rekonstrukcích | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
48 | P-CN-vlastní | Příplatek za práce nezjistitelné a nezapočitatelné, při rekonstrukcích (sondy,...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
49 | P-CN-vlastní | Příplatek na realizační práce (potrubí, armatury, provizorní rozvody,…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
50 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.421 | 1.42 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END