## Seznam přístrojů
Příloha č. 1 - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů
| Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel) | Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)
Přístroj č. | Název přístroje | Typ přístroje, výrobce přístroje | Výrobní číslo | Inventární číslo | Inventární úsek | NS | Servisní úkon je hrazen v rámci paušální platby | Servisní úkon se provádí výhradně na Objednávku | Typ servisního úkonu | Interval [měsíce], tj. lhůta, ve které je Poskytovatel povinen daný servisní úkon provést | Datum zařazení/vyřazení
1 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
2 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
3 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
4 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
5 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
6 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
7 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
8 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
9 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
10 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
11 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
12 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
13 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
14 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
15 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
16 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
17 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
18 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
19 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby
20 | [6 empty] | Ne | Ne | BTK
[7 empty] | Ne | Ne | El. revize
[7 empty] | Ne | Ne | Validace
[7 empty] | Ne | Ne | Kalibrace
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)
[7 empty] | Ne | Ne | Zkouška provozní stálosti
[7 empty] | Ne | Ne | Provozní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Vnitřní revize tlakové nádoby
[7 empty] | Ne | Ne | Tlaková zkouška tlakové nádoby

## Kontaktní údaje
Pokyny k vyplnění tabulky: | Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel) | Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)
Nejbližší servisní středisko Poskytovatele od sídla Objednatele:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Autorizovaný servis:
Přístroj | Adresa společnosti |  |  | Kontaktní osoba | Telefon | E-mail | Hlášení závad
| Název | Ulice | PSČ a obec