# Příloha č. 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

# „Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci“

DALŠÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ŘEŠENÍ

# VÝCHOZÍ STAV – popis výchozí situace

V současné době zadavatel (dále též jen „FNB“) využívá pro chod operačních sálů informační systém AMIS*H, ve kterém je sestaven operační tým, operační protokol, vykazování zdravotním pojišťovnám a ÚZIS. Evidence nástrojů a používání přístrojů je evidováno ručně. Plánování operací a operačních týmů je na jednotlivých klinikách vedeno různými separátními systémy.

# CÍLOVÝ STAV

Cílem projektu je provést implementaci komplexního informačního systému na operačních sálech, tak aby celý proces na operačních sálech a sterilizaci byl plně automatizován, digitalizován a integrován na informační systém FN Brno AMIS*H a splňoval legislativu. Projekt si klade též za cíl sjednotit plánování operací a operačních týmů do jednoho systému.

Celková architektura:

Zadavatel požaduje, aby komplexní informační systém zautomatizoval procesy sterilizace na pracovištích dekontaminace, příjmu, mytí, setování, sterilizace, kontroly, výdeje materiálu a ředírny dezinfekčních roztoků. Požadujeme, aby informační systém automaticky vytvářel evidenci procesů dle platné legislativy a poskytoval statistické přehledy pro  zvýšení efektivity provozu.

Zadavatel požaduje, aby informační systém pro plánování a řízení operačních sálů naplánoval operační program a následně řídil průběh operačního dne a vytvářel přehledy o vytížení operačních sálů a podklady pro efektivní řízení operačních dnů, monitoroval náklady na operace, zaznamenával jejich průběh a automaticky vytvářel sesterskou dokumentaci. Dále požaduje, aby automaticky generoval elektronické žádanky o sterilizaci. Pořadujeme propojení informačního systém pro centrální sterilizaci se systémem plánování a řízení operačních sálů, aby bylo možné zajistit připravenost na operace a sledovat celkovou nákladovost na jednotlivé provedené operace.

Zadavatele požaduje SW pro pracoviště:

Centrální sterilizace:

- pracoviště dekontaminace

- pracoviště příjmu

- pracoviště mytí

- pracoviště setování

- pracoviště sterilizace

- pracoviště kontroly po sterilizaci

- pracoviště výdeje

- pracoviště přísálové sterilizace

- ředírna roztoků - roztoky se budou nejprve naskladňovat a míchat dle konkrétní šarže

Operační sály:

- plánování operací

- operační sály

Požadavky na použité zařízení z hlediska výroby a údržby:

Kromě požadavků na funkční a výkonové vlastnosti řešení, vyžaduje zadavatel, aby konkrétní dodavatelem vybraná zařízení a software použité v řešení, splňovala z hlediska vývoje, výroby a podpory ze strany výrobce minimálně následující požadavky:

- Zadavatel požaduje, aby veškerá konkrétní dodaná zařízení byla nová, nepoužitá. Repasované nebo jinak použité zboží se nepřipouští.

- Zařízení a software není ve stádiu prototypu či provozního ověřování.

- Dodavatel dodává zařízení a software obdobného zaměření již minimálně 2 roky. Doba podpory garantovaná výrobcem přesahuje 5 let od okamžiku dodávky

- Dodavatel je schopen demonstrovat na svých technických prostředcích všechny softwarové funkce požadované v této technické specifikaci do sedmi dnů od vyzvání a předat kontakt na fungující referenční pracoviště, které může zadavatel pro potvrzení reference využít

Požadavek budoucího rozvoje:

Navržené řešení musí poskytovat požadovanou funkcionalitu minimálně 5 let po ukončení celkového předání a převzetí díla vč. zkušebního provozu.

Požadavek na garanci funkčnosti software:

Nabízené řešení jakékoliv funkcionality software musí být funkční minimálně na jednom pracovišti v plném provozu po dobu 2 roků před dodávkou do zkušebního provozu.

Požadavky pro strukturovanou dokumentaci:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
| Plánování operačních výkonů |  |
|  | Možnost plánování operací v diáři příslušného operačního sálu, barevné rozlišení objednávky dle typu plánovaného operačního zákroku. |
|  | Zadání všech nezbytných údajů vztahujících se k plánované operaci (stranový protokol, transfuze, nesvéprávný pacient, následné umístění na JIP atd.). |
|  | Podpora pro vyhledání termínu již naplánované operace pro daného pacienta. Uživatel vybere ve filtrech software sál, datum a/nebo časové rozmezí od-do, a software zobrazí vhodný termín |
|  | Možnost nastavení výjimek v objednací knize pro jednotlivé sály a vybraný den (sál mimo provoz). |
|  | Možnost objednání pacienta bez operace (operační výkon bude upřesněn později). |
|  | Možnost naplánování operace bez přiřazení k operačnímu sálu (sál bude upřesněn později). |
|  | Možnost různých pohledů na objednací knihu (denní, týdenní, pracovní týden). |
|  | Zachování historie (zmražení) stavu plánu operací nezávisle na dalších fázích zpracování záznamů o operacích (operační program, operační den). |
|  | Sledování účasti objednaných pacientů na plánovaných operacích, barevné odlišení neúčasti pacienta na plánované operaci. |
| Sestavování a schvalování operačního programu |  |
|  | Automatické převzetí plánovaných operací z objednací knihy do návrhu operačního programu |
|  | Možnost zadat stabilní operační tým dne pro jednotlivé operační sály |
|  | Možnost definice operačního dne (začátek první operace, konec poslední operace, začátek práce anesteziologa) |
|  | Indikace ukončeného plánování perioperační sestrou |
|  | Možnost vícestupňového schvalování operačního programu (uzavření operačního programu, schválení operačního programu). |
|  | Možnost definování pořadí operací v rámci operačního dne. |
|  | Možnost změny pořadí operací formou drag & drop. |
|  | Automatický přepočet časů operací po změně pořadí. |
|  | Možnost vložení neplánované operace do operačního programu. |
|  | Možnost přiřazení plánované operace bez uvedeného operačního sálu na konkrétní operační sál formou drag & drop. |
|  | Zachování historie (zmražení) stavu operačního programu nezávisle na dalších fázích zpracování operačních záznamů (plán v objednací knize, operační den). |
| Řízení a sledování průběhu operačního dne |  |
|  | Možnost evidence časů operace dotykovým způsobem na dotykové obrazovce (začátek vytížení, začátek anestezie, začátek operace, konec operace, konec anestezie, konec vytížení) |
|  | On-line přehled stavu operačního dne, přehled všech operací a jejich průběhu a stavu vůči plánu (čekající, čekající zpožděná, probíhající, probíhající ve skluzu, provedená, vyjmutá, zrušená), včetně barevného odlišení operací dle stavu |
|  | Možnost operativních změn v operačním dni dle aktuálních potřeb (vložení neplánované operace, změna pořadí formou drag & drop, přesun na jiný operační sál, úplné zrušení operace, vyjmutí operace z daného operačního dne) |
|  | Grafický pohled na průběh operačního dne, znázornění stavu operačního dne vůči plánu po jednotlivých operačních sálech |
|  | Zachování historie (zmražení) skutečného stavu průběhu operačního dne nezávisle na předchozích fázích zpracování operačních záznamů (plán v objednací knize, operační program) |
| Vedení kompletní operační dokumentace |  |
|  | Zápis operačního protokolu (OP) s možností využití předdefinovaných hodnot. |
|  | Automatické předání všech známých informací z plánu a operačního dne do OP. |
|  | Možnost evidence sledovaných časů k operaci. |
|  | Podpora pro vykázání operačních výkonů, ZUM a ZULP. |
|  | Kontrola vzájemných vztahů výkonů: - Nutnost zadání výkonů, které jsou prováděny společně - Neumožnit zadat vylučující se výkony |
|  | Vedení perioperační dokumentace. |
|  | Možnost zaznamenání použitých přístrojů do dokumentace. |
| Ostatní požadavky |  |
|  | Řešení umožňuje nahlížet na plánování na operačních sálech na mobilním zařízení (tablet) ve webovém prohlížeči. |
|  | Tiskové sestavy min. v rozsahu: diáře operačních sálů pro jednotlivý den i vybrané období, objednací kniha (denní, týdenní, pracovní týden), historie skutečného využití operačních sálů (včetně účasti/neúčasti pacientů), operační program, stav operačního dne, grafický pohled na stav operačního dne. |

### Centrální sterilizace

Požadavky na tuto část Řešení jsou následující:

| # | Požadavek |
| --- | --- |
|  | Dodávka modulu pro centrální sterilizace a zajištění všech procesů sterilizace a splňující požadavky legislativy. Jedná se o novou funkcionalitu. |
|  | Požadavky (objednávky) na sterilizace zdravotnických pomůcek pro operační sály, lůžková oddělení, ambulance a pro externí zákazníky. |
|  | Objednávky (požadavky) na rozvoz dezinfekčních roztoků na lůžková oddělení a ambulance. |
|  | Vedení ceníků zpracovávaného materiálu, přenos údajů z ceníku do požadavků (objednávek) pro informaci o ceně objednávaného materiálu a následné vyúčtování realizovaných objednávek. |
|  | Aktuální náhled a dohledání konkrétního zdravotnického prostředku v konkrétní fázi sterilizačního procesu. |
|  | Napojení na mycí automaty a sterilizační přístroje - přebírání a ukládání dokumentů z přístrojů - možnost vkládat výstupy z přístrojů ve formě obrázků - možnost vkládat výstupy z přístrojů ve formátu PDF/A |
|  | Zajištění evidence splňující podmínky pro forenzní dohledání průběhu předsterilizačního a sterilizačního procesu po dobu určenou legislativními požadavky. |
|  | Evidence a identifikace materiálu, operačních sít, popř. nástrojů pomocí čarových kódů (které umožňují odznačení čarovým kódem). |
|  | Evidence a identifikace pracovníka, který provedl úkon. |
|  | Výdej sterilního materiálu pro operační sály, lůžková oddělení, ambulance a externí zákazníky. |
|  | Statistika zpracovaného materiálu pro externí zákazníky a pro odběratele. |

Technické požadavky zadavatele na komplexní informační pro operačních sály a centrální sterilizaci:

Operační sály:

- Komplexní řešení plánování operací:

  - časový náhled do plánovacího kalendáře – denní, týdenní, měsíční,

  - prostorový náhled do plánovacího kalendáře – jeden sál, oborové sály, všechny sály,

  - tvorba požadavku na operaci do plánovacího diáře,

  - možnost poznámek operatéra k operaci,

  - automatizovaná blokace času operačního sálu dle zvolené operace,

  - sestavení operačního týmu – operatéři, instrumentářky, anestezie, sanitáři,

  - přesun operace v plánovacím kalendáři metodou drag & drop,

  - výběr nového vhodného pacienta při zrušené operaci dle různých kritérií,

  - tisk operačního programu,

  - automatická distribuce operačního programu,

  - historie operačního programu,

  - datový můstek pro přenosy do NIS,

  - manažerské statistiky – vytíženost operačních sálů, vytíženost týmů apod.

- Kompletní řešení všech procesů řízení na operačních sálech prostřednictvím mobilních technologií

  - automatický import dat z plánu operací,

  - příjem sterilního materiálu z centrální sterilizace na sklad operačních sálů pomocí čárového kódu,

  - evidence přístrojů a evidence servisních prohlídek přístrojů (BTK) na operačních sálech,

  - evidence přístrojů použitých při operaci na pacienta pomocí mobilních terminálů a čárových kódů,

  - evidence materiálů použitých na pacienta při operaci pomocí mobilních terminálů a čárových kódů – SZM, léky, sterilizovatelné položky, implantáty, konsignační sklady, zápůjční sety, apod.,

  - sestavení a kontrola operačního týmu,

  - evidence neomezeného počtu časů vztahujících se k operaci, jako je vjezd pacienta na sál, ukončení přípravy anestezie, řez, ukončení operace, výjezd pacienta z operačního sálu, čištění operačního sálu a případně dalších dle provozních potřeb nemocnice,

  - informace o skutečném složení kontejnerů, sít a setů na mobilním terminálu,

  - automatizované zpracování perioperačního protokolu sestry - automatizují se kontroly, které si bude moci uživatel nastavit, a to alespoň kontrola platnosti BTK, kontrola počtů roušek, longet, redonů, drenů, instrumentárií, velkých tamponů, středních tamponů, preparačních tamponů, čtverců s kontrastem (číslo DVD, kontrola exspirace) a dalších SZM užitých při operaci,

  - tvorba žádanky na sterilizaci v mobilních terminálech i na PC,

  - rozúčtování nákladů operace na jednotlivá nákladová střediska,

  - manažerské statistiky pro řízení operačních sálů - manažerské statistiky budou určeny pro provoz na mobilních terminálech a budou se používat přímo na operačním sále. Zadavatel požaduje, aby bylo možno řešit statistiky jak na operačních sálech prostřednictvím mobilních terminálů, tak i mimo operační sáli prostřednictvím aplikace,

  - operační kniha - zadavatel požaduje komplexní podporu operační knihy, která musí podporovat rovněž vložení neplánovaného pacienta operace a oboustrannou komunikaci mezi operačním plánem,

  - datové přenosy do NIS nemocnice ze strany dodavatele,

  - možnost zaznamenávat události všech procesů na operačních sálech i bez připojení na server (off line provoz mobilních terminálů) - uchovávána musí být všechna data pořizovaná mobilními terminály,

  - možnost zaznamenávat události operace i na PC,

  - při záznamu událostí automatické provádění kontrol (expirace a další kontroly),

  - kontrola dle WHO,

  - možnost napojení na nemocniční sklady s automatickým doplňováním zásob na základě spotřeby a norem - zadavatel požaduje integrace s klinickými sklady, které již provozuje, a požaduje řešit náhledy na skladové zásoby a následné zaslání informace o spotřebě,

  - přihlášení uživatelů pomocí RFID identifikace nebo pomocí čárových kódů,

  - bezpečnostní kontrola pacienta pomocí náramků s čárovým kódem,

  - kontrola vykazování použitého materiálu na pacienta,

  - evidence spotřeby materiálu na pacienta, lékaře, operační zákrok, sál, operační obor,

  - akutní pacient do operačního programu dne,

  - zadávání pacientů, nejen akutních, prostřednictvím mobilních terminálů do probíhajícího operačního dne,

  - automatizovaný přepočet operačního dne dle aktuálních časů operací.

Centrální sterilizace:

Podpora sterilizačních procesů

  - objednání sterilizace,

  - dekontaminace materiálu,

  - příjem materiálu,

  - mytí materiálu,

  - setování materiálu,

  - sterilizace materiálu,

  - kontrola provedení sterilizace,

  - výdej materiálu,

  - rozvoz materiálu,

  - ředírna roztoků,

- celý proces bez nezbytnosti tisku papírů – od žádanky o sterilizaci přes průchod celou sterilizací až po vrácení materiálu zpět na oddělení,

- příprava budoucích náplní myček (košů) a sterilizátorů (zavážecí),

- možnost vedení plnohodnotné přísálové sterilizace vč. sterilizačního deníku,

- podpora více centrálních sterilizací v rámci jedné nemocnice

  - směrování žádanek z operačních sálů i oddělení na výchozí sterilizaci,

  - při tvorbě žádanky možnost převodu na jinou centrální sterilizaci než je výchozí a na přísálovou sterilizaci,

  - možnost přeposílání požadavků mezi sterilizacemi centrálními i přísálovými,

- management nástrojů a kontejnerů pomocí jedinečné identifikace:

  - příjem nového nástroje na centrální sklad nemocnice pomocí jedinečné identifikace,

  - přesun nástroje v rámci nákladových středisek pomocí jedinečné identifikace:

    - nástroje budou evidovány na nákladové středisko,

    - každý přesun nástroje mezi nákladovými středisky musí být evidován,

  - inventarizace nástrojů na daném středisku a daném skladu pomocí jedinečné identifikace,

  - dohledání nástroje pomocí jedinečné identifikace v rámci celé nemocnici,

- obrazová dokumentace nástroje a sestavení kontejneru,

- vytvoření setovací karty,

- setování podle elektronické setovací knihy s využitím jedinečné identifikace nástroje,

- tisk štítku na sterilizaci obsahující všechny informace dle platné legislativy, které musí být uvedeny na obalu sterilizovaného materiálu,

- načítání dat procesů mytí a sterilizace přímo z přístrojů,

- elektronická mycí kniha a sterilizační deník,

- kalkulace nákladů sterilizace na nákladová střediska,

- deník neshod,

- centrální kontrola expirace,

- ceníky pro externí zákazníky, objednávání sterilizace přes internet pro externí zákazníky, fakturace sterilizace externím zákazníkům,

- elektronické potvrzení dodacích listů na oddělení – na operačních sálech bude vytvořena žádanka na Centrální sterilizaci, kde dojde ke zpracování žádanky a následně vytvoření dodacích listů k požadovanému, které budou distribuovány na operační sály,

- naplnění zákonných požadavků kladených na provoz sterilizace dle platné legislativy,

- manažerské statistiky.

Další požadavky:

- tvorba interních tiskových formulářů,

- implementace číselníků,

- školení uživatelů,

- zpracování logistického auditu stávajícího stavu a navrhnutí umístění potřebného hardware,

- vytvoření a import databáze jednotlivých nástrojů nemocnice včetně fotodokumentace nástrojů a evidence hlavních údajů o nástrojích, které musí obsahovat min.:

  - REF – typové (objednací) číslo výrobce,

  - číslo jedinečné identifikace nástroje zajišťující jeho nezaměnitelnost,

  - název nástroje,

  - výrobce nástroje,

  - maximální dovolená teplota sterilizace,

  - kvalita nástroje,

- vytvoření a import databáze operačních sít, setů a kontejnerů včetně nástrojů v nich obsažených, fotodokumentace operačních sít, setů a kontejnerů,

- identifikace sít a kontejnerů dle čárových kódů.

Minimální požadované integrace:

- MPI – demografické informace o pacientovi

- IDM – informace o uživatelích jejich rolích a organizační struktuře

- WS – napojení na číselníky - Sortiment SZM, MTZ, léků

- BRD - Vnitropodnikové rozúčtování nákladů na sterilizaci

- EHR – uložení perioperační protokol ve formátu pdf

- ESB – rozhraní pro informace o použitém instrumentáriu do operačního protokolu a informace, jejichž uchování je vyžadováno platnou legislativou

Systémové požadavky

Informační systém musí být schopen provozu na serverech s následujícími parametry:

  - Operační systém:  Microsoft Windows Server 2019

  - NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0

  - IIS

  - MS SQL 2019 Standard Edition