# Příloha č. 3 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

# „Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci“

SPECIFIKACE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Zadavatel požaduje implementaci Řešení na koncová zařízení dle následující specifikace. Dodávka tohoto hardware není předmětem této veřejné zakázky. Tento hardware zadavatel pořizuje v jiné veřejné zakázce a bude splňovat dále uvedené požadavky zadavatele. Zadavatel uvádí specifikaci tohoto hardware pouze proto, aby účastník zadávacího řízení byl schopen posoudit rozsah implementaci Řešení na tato koncová zařízení a zpracovat nabídku.

| Název hardware | Počet ks |
| --- | --- |
| PDA mobilní dotykový snímač | 36 |
| 2D bezdrátová ruční čtečka čárových kódů a 2D kódů | 33 |
| 2D DPM stacionární čtečka čárových kódů a 2D kódů | 24 |
| termotransferové LAN tiskárny čárových kódů | 16 |
| PC ALL in One Multitouch | 38 |
| Držák na stěnu pro PC ALL in One | 30 |
| Držák na stůl pro PC ALL in One | 8 |
| Laserová LAN tiskárna | 6 |
| Webová kamera | 3 |
| PC, obrazovka min. 50“ | 2 |

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA HARDWARE – tento hardware není předmětem této veřejné zakázky:

Mobilní PDA dotykový snímač

    - Kombinace smartphonu, mobilního terminálu, touchpadu, skeneru a fotoaparátu

    - Display – dotykový, barevný, 5“ uhlopříčka (toleramnce + 10%), rozlišení min. 1280x720 (HD)

    - OS Android 10 nebo vyšší

    - Procesor Qualcomm Snapdragon 660 (zadavatel bude akceptovat rovnocenné řešení), taktovací frekvence CPU min. 1,8 GHz

    - Operační paměť min. 3 GB

    - Vnitřní paměť min. 32 GB

    - Vybavení Micro SD-slot

    - Snímací prvek 2D imager

    - Rozhraní – Bluetooth 4,2 BLE, NFC, USB-C, WiFi

    - Baterie  min. 3 100 mAh

    - Odolnost proti pádu z alespoň 1,2 m na beton

    - Krytí IP54

    - Nabíjecí stojánek

    - Rozlišení senzoru scaneru minimálně 1200x800 pixelů

2D bezdrátová ruční čtečka čárových kódů a 2D kódů

  - Nabíjecí kolébka s USB připojením

  - Technologie snímání – laserová

  - Čárové kódy případně značky: EAN 8, EAN 13, GS1, Data Matrix, QR code, Code 11, 128, 39, 93

  - Rozhraní Bluetooth 4.0 s dosahem aslespoň 10 m, emulace klávesnice

  - Scan-To-Connect pro snadné spárování

  - Baterie min. 2 400 mAh

  - Krytí IP42

  - Odolnost proti pádu z alespoň 1,2 m na beton

2D DPM stacionární čtečka čárových kódů a 2D kódů

  - Musí umožňovat snímání kódů z chirurgických nástrojů

  - Rychlost snímání – min. 60 snímků za sec.

  - Zaměřovací systém: dvojitý laserový bod nebo jiný zaměřovací systém se stejnými nebo lepšími vlastnostmi

  - Provozní teplota – max. od 0 °C až min. do  50 °C

  - Dezinfikovatelný

  - Připojení – USB

  - Čárové kódy případně značky: EAN 8, EAN 13, GS1, Data Matrix, QR Code, Code 11, 128, 39, 93

  - Musí umožňovat čtení kódů s velikostí bodů od 0,5 x 0,5 mm

Termotransférová LAN tiskárna čárových kódů

  - Objem tisku - minimální tisk 500 štítků denně

  - Rozlišení – min. 203 dpi/8dots per mm

  - Paměť - standardní min. 4 MB Flash; min. 8 MB SDRAM

  - Rychlost – maximální 127mm/sec., jazyky ZPL a EPL, 203dpi

  - Šířka tisku – etikety do maximální šířky 104mm

  - Formát tisku - termotransferový tisk přepínatelný na termální

  - Připojení - Serial, USB

PC ALL in One Multitouch

  - Skříň - All-in-One

  - Procesor – min 4200 bodů dle benchmark testu Passmark CPU (www.passmark.com) ke dni podání nabídky

  - Grafická karta - integrovaná nebo externí AMD, ATI

  - Operační paměť – min. 4096MB (1x4096) 1333MHz DDR3 s možností rozšíření

  - HDD – min. 500GB Serial ATA, 7200 Rpm a vyšší

  - Síťová karta - LAN Integrovaný gigabitový Ethernet (10/100/1000)

  - Zvuková karta - integrovaná včetně integrovaných reproduktorů

  - USB - min. 3x

  - WiFi 802.11b/g/n, HDMI, čtečka paměťových karet

  - Obrazovka – min.  21" displej s rozlišením 1920 × 1080 (Full HD),

  - LCD - Multi-Touch Screen - dotykový displej

  - Periférie - Klávesnice + myš – bezdrátové, omyvatelné, odolné vůči dezinfekci

  - Možnost připojení VESA držáku

  - Operační systém - Windows 10 Professional CZ

Držák na stěnu pro PC ALL in One

  - VESA rozměry - 75x75mm a 100x100mm

  - Možnost naklápění obrazovky

  - Minimální nosnost – 15 kg

Držák na stůl pro PC ALL in One

  - Pantografický

  - Možnost naklápění obrazovky

  - Minimální nosnost – 15 kg

Laserová LAN tiskárna

  - Rychlost tisku A4 černá: Až 25 str./min

  - Procesor 400 MHz

  - Paměť 32 MB Rozlišení tisku až 600 x 600 dpi

  - Provozní zátěž (měsíční, A4) - až 8 000 stran

  - Tisk okrajů horní: 4 mm, levý: 4 mm, pravý: 4 mm, dolní: 4 mm

  - Zásobník : 100 listů: 60 až 163 g/m2; A4; A5;

  - Duplexní tisk: Automatický (standardní), A4, 60 až 105 g/m2

  - Rozhraní a připojení vysokorychlostní USB 2.0, připojení k síti 10/100 Ethernet; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 s rozhraním 802.11b/g (J8021A)

  - Kompatibilita s operačními systémy Windows® 10 Pro

Webová kamera

  - Rozlišení min. Full HD