MOBILIÁŘ v m.č. D.d.2.15

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název akce: 	FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, dětská nemocnice

b) Místo stavby:	Černopolní 9, Brno-Černá Pole, 615 00

okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika

Parcelní čísla:	3190, k.ú. Černá Pole

c) Předmět projektové dokumentace:	FN Brno – stavební připravenost REACT v objektu D, dětská nemocnice-výměna RTG zařízení a s tím související práce

Stupeň projektu:				Projekt pro stavební povolení

A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) Investor:					Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: : MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Generální projektant:				Ing. Jana Třeštíková

Bzenecká 10, 628 00   Brno-Vinohrady

tel.:731 484 231			dat. x454p94

e-mail: horjanka@ladymail.cz

IČ: 74262971

Zodpovědný projektant konstrukce a stavební části:	Ing. Michal Roubíček

U Malvazinky 2671/28, Praha 5, 150 00

tel.  606 677 930

e-mail: soudni.znalectvi@gmail.com

Autorizovaná osoba pro pozemní stavby

ČKAIT 0007817

IČ: 16051203

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- použité normy a předpisy

- dostupné doklady týkající se nemovitosti z katastru

- podrobné zaměření stavby digitálním měřidlem

- fotodokumentace místa stavby a jeho okolí

- původní dochovaná dokumentace stavby

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) 	rozsah řešeného území

Předložený projekt řeší umístění nového RTG zařízení v objektu DN v Brně, ve 2NP objektu D.

Jedná se celkem o 6 místností, navazující na sebe. Novým mobiliářem bude vybavena pouze mísnost č. D.D.2.15 kam je nově vyroben 2* počítačový stůl.

A.4. POPIS MATERIÁLU MOBILIÁŘE

Všechny použité materiály musí mít atesty zdravotní nezávadnosti a vyhovující náročnému prostředí ve zdravotnických zařízeních

Doporučená barevnost truhlářských výrobků je v odstínech BÍLÁ (NCS S 0505-R70B) a STUDENÁ

ŠEDÁ (NCS 1502-G).

Základní materiál

- (stolní deska) – DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě.

- (podnože) – nerezové /hliníkové rektifikovatelné 4 nohy stolu

- elektro blok výsuvný zapuštěný = 2*zásuvka + 2* USB nabíječka

V  Brně dne 28.10.2022							vypracovala    Ing. Jana Třeštíková