## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0024_2022_3 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 340/20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO_KD02 | Výměna RTG zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 2 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 0024_2022_3 - FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice
#POPO | Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO_KD02 - Výměna RTG zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.16
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Slaboproud
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_3 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 67850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45850 | 45850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 188500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 005211020R1 | Ochrana stávaj. konstrukcí a povrchů před poškozením | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 00523 R1 | Zkoušky a měření dle stanoviska KHS | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005231030R1 | Kontrolní měření záření pro RTG pracoviště dle platné legislativy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 00524 R1 | Fotodokumentace průběhu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO_KD02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_3 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | SO_KD02 | Výměna RTG zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.16 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 617.01 |  | 1186.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 | [6 empty] | DIL
1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 31.92 |  | 0 | 19.33 | 617.01 | 37.17 | 1186.47 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.078 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 3,8*2,8*3 |  | 31.92 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 51344.18 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 24.31 | [6 empty] | DIL
2 | 632421113RVx | Potěr samonivelační,ručně zpracovaný,tl. 2,5 mm, pev. 30 MPa, penetrace | m2 | 71.51 |  | 0 | 0 | 0 | 718 | 51344.18 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 24.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 23,53+4,55+31,92+2,84+3,2+3,63+1,84 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 64001 | Nové dveře (barytová výplň) vč. ocelové zárubně, kování, 900/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2342.93 |  | 3259.03 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.83 | [6 empty] | DIL
4 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 31.92 |  | 0 | 73.4 | 2342.93 | 102.1 | 3259.03 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.214 | 6.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.16 : 31,92 |  | 31.92 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 130.15 |  | 168187.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.03 | [6 empty] | DIL
5 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby- zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 71.51 |  | 0 | 1.82 | 130.15 | 132.68 | 9487.95 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 22.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 23,53+4,55+31,92+2,84+3,2+3,63+1,84 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 0
6 | 95001 | Instalace nového sběrného kanálu s odmnímatelným krytem pro vedení techolog. kabelů pro RTG dl. 5,0m, D+M - bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 94750 | 94750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 95002 | Dodávka a instalace krabice s "NEVSTUPOVAT" vč. tlačítka k sestře na upozornění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 202 R00 | Zednické výpomoci pro řemesla (drážky, prostupy apod.) + nezměřitelné drobné práce, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 48950 | 48950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0048 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 60.64 |  | 40001.38 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  |  |  |  | 53.92 | [6 empty] | DIL
9 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 71.51 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 25743.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.9 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 23.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | srovnání povrchu, odstranění lepidla : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 71,51000 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 5
10 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 | 34.2 | 60.64 | 408.8 | 724.8 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.13 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.939 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [23 empty] | VV | 0
12 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 23.778 |  | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 4791.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.26 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.37 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.17 : (1,4*2+2,05*2-0,9*2)*1,8 |  | 9.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.18 : (1,56*2+2,05*2-0,9*2)*1,8 |  | 9.756 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.19 : (1,77*2+2,05-1,45*2)*1,8 |  | 4.842 | [23 empty] | VV | 0
13 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 23.778 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 856.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.19 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.066 | 1.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,77800 |  | 23.778 | [23 empty] | VV | 5
14 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 nebp z ker. Dlažeb | m2 | 71.51 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 7866.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.255 | 18.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 23,53+4,55+31,92+2,84+3,2+3,63+1,84 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 654.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.43 | [6 empty] | DIL
15 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 0.45496 |  | 0 | 0 | 0 | 1439 | 654.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.15 | 1.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 758.01 |  | 2809.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.01 | [6 empty] | DIL
16 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 71.51 |  | 0 | 10.6 | 758.01 | 38.1 | 2724.53 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 5.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 23,53+4,55+31,92+2,84+3,2+3,63+1,84 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 0
17 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 34.8254 |  | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 85.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 728001 | Vzduchotechnika - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do m.č.2.12 instalace dovnitř 1x vnitřní klima jednotka VZT a přes střechu udělat průraz na novou vnější jednotku | [25 empty] | POP |  | do m.č.2.12 instalace dovnitř 1x vnitřní klima jednotka VZT a přes střechu udělat průraz na novou vnější jednotku
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
19 | 766001 | Nový mobiliář - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x počítačový stůl | [25 empty] | POP
|  | 3x věšák (háček) na zeď | [25 empty] | POP
POP
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 264815.63 |  | 114253.31 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 73.66 | [6 empty] | DIL
27 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 71.51 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 557.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.016 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 71,51000 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 5
28 | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 54 |  | 0 | 15.49 | 836.46 | 42.61 | 2300.94 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0782 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 54,0 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
29 | 776421300Rtx | Montáž soklu k PVC podlahám do v.100 mm, vytažením PVC přes plastovou lištu, hrana začištěna silikonem - D+M | m | 85.5 |  | 0 | 0 | 0 | 595 | 50872.5 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 19.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12 : 8,3*2+3,58*2 |  | 23.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.15 : 1,23*2+3,94*2 |  | 10.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.16 : 6,37*2+5,68*2 |  | 24.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.17 : 1,4*2+2,05*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.18 : 1,56*2+2,05*2 |  | 7.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.19 : 1,77*2+2,05*2 |  | 7.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.20 : 1,1*2+1,67*2 |  | 5.54 | [23 empty] | VV | 0
30 | 776521230RTx | Lepení podlah povlakových z PVC, vodivých, extrémně trvanlivých na lepidlo doporučené výrobcem, pouze nalepení - PVC ve specifikaci | m2 | 71.51 |  | 0 | 0 | 0 | 797.5 | 57029.23 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 48.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.12,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20 : 23,53+4,55+31,92+2,84+3,2+3,63+1,84 |  | 71.51 | [23 empty] | VV | 0
31 | 28412326R1 | Podlahovina PVC elektrovodivá homogenní tl. 2 mm světle šedá, bližší specifikace viz. PD | m2 | 82.2365 |  | 0 | 3210 | 263979.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 71,51000*1,15 |  | 82.2365 | [23 empty] | VV | 5
32 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % | 3755.7608 |  | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 3492.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 19925.72 |  | 17897.44 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 29.83 | [6 empty] | DIL
33 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 23.778 |  | 0 | 25.08 | 596.35 | 27.22 | 647.24 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,77800 |  | 23.778 | [23 empty] | VV | 5
34 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 23.778 |  | 0 | 122.91 | 2922.55 | 589.09 | 14007.38 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.0746 | 25.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.17 : (1,4*2+2,05*2-0,9*2)*1,8 |  | 9.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.18 : (1,56*2+2,05*2-0,9*2)*1,8 |  | 9.756 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.19 : (1,77*2+2,05-1,45*2)*1,8 |  | 4.842 | [23 empty] | VV | 0
35 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 23.778 |  | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 1683.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 3.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,77800 |  | 23.778 | [23 empty] | VV | 5
36 | 597813602R1 | Obklad keramický 20x20 cm, dle výběru investora | m2 | 27.3447 |  | 0 | 600 | 16406.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,77800*1,15 |  | 27.3447 | [23 empty] | VV | 5
37 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % | 362.6383 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1559.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13566 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | 783950010RAx | Oprava nátěrů kovových oken syntet. lakem, obroušení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 31.92 |  | 0 | 0 | 0 | 425 | 13566 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 3,8*2,8*3 |  | 31.92 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 7275.62 |  | 30738.23 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 18.85 | [6 empty] | DIL
39 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 270.3688 |  | 0 | 0.11 | 29.74 | 40.49 | 10947.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06971 | 18.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 270,36880 |  | 270.3688 | [23 empty] | VV | 5
40 | 784450075RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 270.3688 |  | 0 | 26.8 | 7245.88 | 73.2 | 19791 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.17 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2.12,2.15 : (8,3*2+7,52)*2,8 |  | 67.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.13 : (2,13*2+4,0*2)*2,88 |  | 35.3088 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.14 : (2,54*2+4,0*2)*2,65 |  | 34.662 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.16 : (6,37*2+5,68*2)*2,65 |  | 63.865 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.17 : (1,4*2+2,05*2)*2,79 |  | 19.251 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.18 : (1,56*2+2,05*2)*2,8 |  | 20.216 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.19 : (1,77*2+2,05*2)*2,85 |  | 21.774 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.20 : (1,1*2+1,67*2)*1,4 |  | 7.756 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6456.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.67 | [6 empty] | DIL
41 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 1.0358 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1553.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,90103 |  | 0.90103 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,13475 |  | 0.13475 | [23 empty] | VV | 7
42 | 979990160R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 20 02 01 z Katalogu odpadů | t | 0.45131 |  | 0 | 0 | 0 | 2825 | 1274.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,26108 |  | 0.26108 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,19022 |  | 0.19022 | [23 empty] | VV | 7
43 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.07151 |  | 0 | 0 | 0 | 2215 | 158.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,07151 |  | 0.07151 | [23 empty] | VV | 7
44 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 1.5586 |  | 0 | 0 | 0 | 788 | 1228.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.009 | 3.13 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.5586 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 411.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0.76 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
46 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 29.6132 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 740.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.5586 |  | 0 | 0 | 0 | 369.5 | 575.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 1.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
48 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 12.4687 |  | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 513.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 1.31 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | #REF! | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO_KD02 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_3 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | SO_KD02 | Výměna RTG zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.16 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1 | metr | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 14560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 1760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Datová dvojzásuvka RJ45 pod omítku | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 145 | 1160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Patchpanel modulární pro 24 modulů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Lišta LH 20x20 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Lišta LH 40x20 HF | metr | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 1080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Lišta LH 40x40 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Lišta LH 60x40 HF | metr | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 6192 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Trubka ohebná 25 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Parapetní kanál PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Parapetní kanál PK 90x55 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Roh vnější PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | T kus PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Spojka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Koncovka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Roh vnější PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | T kus PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Spojka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Koncovka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | Požární ucpávka | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Parapetní kanál PK 170x70 | metr | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Spojka PK 170x70 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Datová jednozásuvka RJ45 na omítku | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | průrazy, trasa přes stoupačku, podhledy demontáž a montáž | X | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu