## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0024_2022_2 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 340/20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO_KD01 | Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 0024_2022_2 - FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice
#POPO | Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO_KD01 - Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Slaboproud
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_2 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 005211020R1 | Ochrana stávaj. konstrukcí a povrchů před poškozením | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 00523 R1 | Zkoušky a měření dle stanoviska KHS | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005231030R1 | Kontrolní měření záření pro RTG pracoviště dle platné legislativy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 00524 R1 | Fotodokumentace průběhu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO_KD01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_2 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | SO_KD01 | Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.21 |  | 0 |  |  |  |  | 10.34 | [6 empty] | DIL
1 | 317121047RT4 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03979 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.242 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T4,T5,T6 : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
2 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76182 | 1.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.0819 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 2.41 x 2.41a : 1,7*3,2*0,1 |  | 0.544 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28 x 2.28a : 1,5*3,2*0,1 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28 x chodba : 1,55*3,2*0,1 |  | 0.496 | [23 empty] | VV | 0
3 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 1.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.91 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.3232 | 3.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 2.41 x 2.28a : 0,9*2,0*0,15 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28a : 1,9*3,2*0,15 |  | 0.912 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342090432R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01934 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.997 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.42 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.45 |  | 0 |  |  |  |  | 83.68 | [6 empty] | DIL
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 21.3909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.078 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 5,0*2,1+2,4*2,1+1,42*1,97+1,55*1,97 |  | 21.3909 | [23 empty] | VV | 0
6 | 611474410R00 | Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00896 | 0.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.404 | 20.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | nové omítnutí stropu/výmalba pod m.č. 2.45 v 1.NP : 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
7 | 612472122R00 | Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 30 mm | m2 | 15.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08625 | 1.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.6 | 25.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s cementovým postřikem, | [25 empty] | SPI
|  | 2.41a : (1,4+1,7)*3,2 |  | 9.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.43 : 1,83*3,2 |  | 5.856 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 53.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 0.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.325 | 17.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 53,23200 |  | 53.232 | [23 empty] | VV | 5
9 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 53.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.362 | 19.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28 : (0,9+1,65)*3,2 |  | 8.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28a : (1,15+1,8+1,55+0,8+1,5)*3,2 |  | 21.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : (1,15+1,9+1,635)*3,2 |  | 14.992 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 : (1,7+0,9)*3,2 |  | 8.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.51 |  | 0 |  |  |  |  | 40.87 | [6 empty] | DIL
10 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.15839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 15.231 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 2.45 : 31,02*4,44*1,15*0,001 |  | 0.15839 | [23 empty] | VV | 0
11 | 631416211RT5 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa | m3 | 3.4122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.02 | 6.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.213 | 10.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.45 : 31,02*0,11 |  | 3.4122 | [23 empty] | VV | 0
12 | 632421113RVx | Potěr samonivelační,ručně zpracovaný,tl. 2,5 mm, pev. 30 MPa, penetrace | m2 | 80.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 27.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.28a,2.41,2.41a,2.42,2.43,2.45 : 2,14+5,88+13,14+15,76+9,47+3,48+31,02 |  | 80.89 | [23 empty] | VV | 0
13 | 63991 | Stavební součinost z dodavatelem skiagrafického zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Jako nedílnou součást zesílení stropní konstrukce pro bezpečné uložení skaigrafického zařízení z pohledu únosnosti a zatížení, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zpracovat potřebné průzkumy, diagnostiku stavebních konstrukcí (především stropu), vyhodnocení těchto výsledků, dílenskou a výrobní dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou. | [25 empty] | POP |  | Jako nedílnou součást zesílení stropní konstrukce pro bezpečné uložení skaigrafického zařízení z pohledu únosnosti a zatížení, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zpracovat potřebné průzkumy, diagnostiku stavebních konstrukcí (především stropu), vyhodnocení těchto výsledků, dílenskou a výrobní dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou.
|  | Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky dodavatele strojního zařízení na potřebnou požadovanou únosnost strop.kce a v rámci PD a nabídkové ceny zohlednit i případné další požadavky dodavatele např. chvění a citlivost stroje. | [25 empty] | POP |  | Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky dodavatele strojního zařízení na potřebnou požadovanou únosnost strop.kce a v rámci PD a nabídkové ceny zohlednit i případné další požadavky dodavatele např. chvění a citlivost stroje.
|  | Součástí ceny musí být tedy : Průzkum stavby destruktivními metodami s odběrem vzorků, příprava stavby, vyhodnocení výsledků, návrh techn. řešení vč. projektové dokumentace a statického posouzení, realizace dohodnutého řešení. | [25 empty] | POP |  | Součástí ceny musí být tedy : Průzkum stavby destruktivními metodami s odběrem vzorků, příprava stavby, vyhodnocení výsledků, návrh techn. řešení vč. projektové dokumentace a statického posouzení, realizace dohodnutého řešení.
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | O1 | Nové hliníkové okno v chodbě, 5580x2860 mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | T1 | Nové posuvné dveře po stěně vč. obložkové zárubně, oboustr.doraz, těsnění, kování, madlo, 900/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | T2 | Výměna dveří z m.č. 2.43 do m.č. 2.45, 2kř., 1450/2100 - D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - vybourání 2kř. dveří 1450/1970 mm vč. ocel. zárubně | [25 empty] | POP
|  | - osekání obkladu na bocích až do stropu vč. omítky | [25 empty] | POP
|  | - zvětšení stavební otvoru na rozměr 1550/2150 mm vč. překladu | [25 empty] | POP
|  | - dodávka a osazení 2 kř. dveří s barytovou výplní vč. ocelové zárubně 1450/2100 mm a kování | [25 empty] | POP
|  | - zednické zapravení | [25 empty] | POP
|  | - odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot | [25 empty] | POP
17 | T3 | Výměna dveří z galerie do m.č. 2.43, 2kř., 1450/2100 - D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - vybourání 2kř. dveří 1450/1970 mm vč. ocel. zárubně | [25 empty] | POP
|  | - zvětšení stavební otvoru na rozměr 1550/2150 mm vč. překladu | [25 empty] | POP
|  | - dodávka a osazení 2 kř. dveří vč. ocelové zárubně 1450/2100 mm a kování | [25 empty] | POP
|  | - zednické zapravení | [25 empty] | POP
|  | - odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot | [25 empty] | POP
18 | T4 | Nové dveře vč. ocelové zárubně, kování, 800/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | T5 | Nové dveře vč. ocelové zárubně, kování, 900/2100mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | T6 | Nové dveře (barytová výplň) vč. ocelové zárubně, kování, 900/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 17.79 | [6 empty] | DIL
21 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 83.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.214 | 17.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.28a,2.41,2.41a,2.42,2.43,2.44,2.45 : 2,14+5,88+13,14+15,76+9,47+3,48+2,24+31,02 |  | 83.13 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.45 | [6 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 89.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 27.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,14+5,88+13,14+15,76+9,47+3,48+2,24+31,02+3,67*1,635 |  | 89.1304 | [23 empty] | VV | 0
23 | 95001 | Instalace nového sběrného kanálu s odmnímatelným krytem pro vedení techolog. kabelů pro RTG dl. 18 m, D+M - bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 202 R00 | Zednické výpomoci pro řemesla (drážky, prostupy apod.) + nezměřitelné drobné práce, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0048 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 14.25 |  |  |  |  | 106.89 | [6 empty] | DIL
25 | 965041441RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.4122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5.46 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.78 | 19.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.45 : 31,02*0,11 |  | 3.4122 | [23 empty] | VV | 0
26 | 965043341RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1.551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.41 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 11.855 | 18.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.45 : 31,02*0,05 |  | 1.551 | [23 empty] | VV | 0
27 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 67.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.86 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 22.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | srovnání povrchu, odstranění lepidla : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 64,93000 |  | 64.93 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
28 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.23 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | chodba : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
29 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 2.42 x 2.41 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 x 2.28 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.27 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.939 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.42 x 2.41 : 0,9*1,97 |  | 1.773 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 x 2.28 : 0,9*1,97 |  | 1.773 | [23 empty] | VV | 0
31 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 9.105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 2.46 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.43 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | 2.28 x 2.41 : 2,2*3,2-0,9*1,97 |  | 5.267 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28 x chodba : 0,9*2,02 |  | 1.818 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 x 2.45 : 1,0*2,02 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
32 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.24 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.93 | 3.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T4,T5,T6 : 3*1,25 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
33 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 64.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.255 | 16.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.41,2.42,2.43,2.45 : 5,2+15,76+9,47+3,48+31,02 |  | 64.93 | [23 empty] | VV | 0
34 | 96806235 | Vybourání rámů oken a dveří | m2 | 19.0278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.04 | 0.075 | 1.43 |  | Vlastní | Indiv | 0.96 | 18.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodba : 1,55*1,98+5,58*2,86 |  | 19.0278 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.92 | [6 empty] | DIL
35 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 12.3546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.15 | 38.92 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.41 | [6 empty] | DIL
36 | 713121118RU1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m | 22.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.45 : 5,13*2+5,985*2 |  | 22.23 | [23 empty] | VV | 0
37 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 61.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.41,2.42,2.45 : 5,2+15,76+9,47+31,02 |  | 61.45 | [23 empty] | VV | 0
38 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 720001 | ZTI - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž rohových ventilů vč. zaslepení výtoku v m.č. 2.42 | [25 empty] | POP
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | 730001 | Vytápění - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 2.42 | [25 empty] | POP
|  | demontáž stávajícího radiátoru vč. likvidace - 1ks | [25 empty] | POP
|  | dodávka a osazení nového radiátoru pod okno vč. napojení - 1 ks | [25 empty] | POP
|  | chodba | [25 empty] | POP
|  | úprava (zkrácení) podl. konvekt. topení | [25 empty] | POP
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 766001 | Nový mobiliář - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1x počítačový stůl se skříňkou typ č. 1 | [25 empty] | POP
|  | 1x počítačový stůl typ č.2 | [25 empty] | POP
|  | 3x mobilní kontejner | [25 empty] | POP
|  | 3x PC židle | [25 empty] | POP
|  | 6x věšák (háček) na zeď | [25 empty] | POP
|  | 2x židle | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 114.72 | [6 empty] | DIL
42 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 83.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.87 | 72.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.28a,2.41,2.41a,2.42,2.43,2.44,2.45 : 2,14+5,88+13,14+15,76+9,47+3,48+2,24+31,02 |  | 83.13 | [23 empty] | VV | 0
43 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 83.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.51 | 42.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 83,13000 |  | 83.13 | [23 empty] | VV | 5
44 | 595960050R1 | Kazetové desky, 600x600x24 mm, bližší specifikace viz. PD | m2 | 24.939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | doplnění kazetového podhledu 30% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 83,13000*0,3 |  | 24.939 | [23 empty] | VV | 5
45 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 79.39 | [6 empty] | DIL
46 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 80.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.016 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 80,89000 |  | 80.89 | [23 empty] | VV | 5
47 | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0782 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.28a,2.41,2.41a,2.42,2.43,2.45 : 64,0 |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
48 | 776421300Rtx | Montáž soklu k PVC podlahám do v.100 mm, vytažením PVC přes plastovou lištu, hrana začištěna silikonem - D+M | m | 78.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 18.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28 : 1,3+1,65*2 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28a : 3,95*2+1,5*2 |  | 10.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 : 3,0*2+4,38*2 |  | 14.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41a : 1,5*2+1,7*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.42 : 3,0*2+3,35*2 |  | 12.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.43 : 1,83*2+1,7*2 |  | 7.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.45 : 5,13*2+5,985*2 |  | 22.23 | [23 empty] | VV | 0
49 | 776521230RTx | Lepení podlah povlakových z PVC, vodivých, extrémně trvanlivých na lepidlo doporučené výrobcem, pouze nalepení - PVC ve specifikaci | m2 | 80.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 55.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.28,2.28a,2.41,2.41a,2.42,2.43,2.45 : 2,14+5,88+13,14+15,76+9,47+3,48+31,02 |  | 80.89 | [23 empty] | VV | 0
50 | 28412326R1 | Podlahovina PVC elektrovodivá homogenní tl. 2 mm světle šedá, bližší specifikace viz. PD | m2 | 93.0235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 80,89000*1,15 |  | 93.0235 | [23 empty] | VV | 5
51 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 19.26 | [6 empty] | DIL
52 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 15,40800 |  | 15.408 | [23 empty] | VV | 5
53 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 15.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.07 | 16.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.41a : (1,4*2+1,7*2-0,9*2)*1,8 |  | 7.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.43 : (1,83*2+1,7*2-1,45*2)*1,8 |  | 7.488 | [23 empty] | VV | 0
54 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 15.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.13 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 15,40800 |  | 15.408 | [23 empty] | VV | 5
55 | 597813602R1 | Obklad keramický 20x20 cm, dle výběru investora | m2 | 17.7192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 15,40800*1,15 |  | 17.7192 | [23 empty] | VV | 5
56 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 783950010RAx | Oprava nátěrů kovových oken syntet. lakem, obroušení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 21.3909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 5,0*2,1+2,4*2,1+1,42*1,97+1,55*1,97 |  | 21.3909 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 18.36 | [6 empty] | DIL
58 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 263.4435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06971 | 18.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 263,44350 |  | 263.4435 | [23 empty] | VV | 5
59 | 784450075RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 263.4435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.17 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2.28 : (1,3*2+1,65*2)*2,8 |  | 16.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.28a : (3,95*2+1,5*2)*2,8 |  | 30.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41 : (3,0*2+4,38*2)*2,88 |  | 42.5088 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.41a : (1,5*2+1,7*2)*1,38 |  | 8.832 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.42 : (3,0*2+3,35*2)*2,65 |  | 33.655 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.45 : (5,13*2+5,985*2)*2,79 |  | 62.0217 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.43 : (1,83*2+1,7*2)*1,3 |  | 9.178 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.44 : (1,49*2+1,7*2)*1,6 |  | 10.208 | [23 empty] | VV | 0
|  | nové omítnutí stropu/výmalba pod m.č. 2.45 v 1.NP : 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 21001 | Silnoproud | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61 | [6 empty] | DIL
61 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 14.1863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 5,45952 |  | 5.4595 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 3,41220 |  | 3.4122 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,85592 |  | 0.85592 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,06000 |  | 0.06 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 2,45835 |  | 2.4583 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,24375 |  | 0.24375 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,26950 |  | 0.2695 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 1,42709 |  | 1.4271 | [23 empty] | VV | 7
62 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.06493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,06493 |  | 0.06493 | [23 empty] | VV | 7
63 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 14.2513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.009 | 28.63 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
64 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 14.2513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 6.98 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
65 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 270.7737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
66 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 14.2513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 13.42 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
67 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 114.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 11.97 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO_KD01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0024_2022_2 | FN Brno - stavební připravenost REACT v objektu D, Dětská nemocnice | [25 empty] | STA
O: | SO_KD01 | Výměna CT zařízení a s tím související práce v m.č. D.D.2.45 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Slaboproud | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Kabel U/FTP, drát, CAT.6A LS0H, B2ca s1d1a1 | metr | 920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Datová dvojzásuvka RJ45 pod omítku | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Keystone RJ45 CAT.6A, samořezná svorkovnice pro drát AWG 26 – 22 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Patchpanel modulární pro 24 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Lišta LH 20x20 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Lišta LH 40x20 HF | metr | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Lišta LH 40x40 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Lišta LH 60x40 HF | metr | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Trubka ohebná 25 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Parapetní kanál PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Parapetní kanál PK 90x55 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Roh vnější PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | T kus PK 110x65 HF | metr | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Spojka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Koncovka PK 110x65 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Roh vnější PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | T kus PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Spojka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Koncovka PK 90x55 HF | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | Požární ucpávka | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Parapetní kanál PK 170x70 | metr | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Spojka PK 170x70 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Datová jednozásuvka RJ45 na omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | průrazy, trasa přes stoupačku, přesuny, podhledy demontáž a montáž | X | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu