## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0015_2023_1 | FN Brno - rekonstrukce zázemí pro instalaci CT zařízení v objektu E, FN Bohunice
| Zadavatel |  | Fakultní nemocnice Brno |  |  |  | IČO: | 65269705
|  |  | Jihlavská 340/20 |  |  |  | DIČ: | CZ65269705
|  |  | 62500 | Brno-Bohunice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO_KD01 | R43 Skiagrafy - výměna CT zařízení a s tím související práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 0015_2023_1 - FN Brno - rekonstrukce zázemí pro instalaci CT zařízení v objektu E, FN Bohunice
#POPO | Popis objektu: 0 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO_KD01 - R43 Skiagrafy - výměna CT zařízení a s tím související práce
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0 1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0015_2023_1 | FN Brno - rekonstrukce zázemí pro instalaci CT zařízení v objektu E, FN Bohunice | [25 empty] | STA
O: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 005211020R1 | Ochrana stávaj. konstrukcí a povrchů před poškozením | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 00523 R1 | Zkoušky a měření dle stanoviska KHS | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005231030R1 | Kontrolní měření záření pro RTG pracoviště dle platné legislativy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 00524 R1 | Fotodokumentace průběhu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO_KD01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0015_2023_1 | FN Brno - rekonstrukce zázemí pro instalaci CT zařízení v objektu E, FN Bohunice | [25 empty] | STA
O: | SO_KD01 | R43 Skiagrafy - výměna CT zařízení a s tím související práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [6 empty] | DIL
1 | 340271515R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.76605 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 4.2802 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1.41 x 1.42 : 0,6*0,45*0,15 |  | 0.0405 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.54 |  | 0 |  |  |  |  | 76.47 | [6 empty] | DIL
2 | 602011112RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 1.37,1.38 : 3,4 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.078 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 2,4*1,9*2+2,2*1,9 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
4 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.88293 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 1.41 x 1.42 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 170.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.77 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33688 | 57.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36 : (7,0*2+4,7*2+0,6*2)*3,5 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.37 : (0,9*2+1,25*2)*3,5 |  | 15.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.38 : (0,9*2+1,25*2)*3,5 |  | 15.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.41 : (3,05*2+4,7*2)*3,5 |  | 54.25 | [23 empty] | VV | 0
6 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.25 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.1842 | 8.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | zapravení vybouraných otvorů : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 612472122R00 | Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 30 mm | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08625 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.6 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s cementovým postřikem, | [25 empty] | SPI
|  | 1.36 : 3,8 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 27.01 | [6 empty] | DIL
8 | 632421113RVx | Potěr samonivelační,ručně zpracovaný,tl. 2,5 mm, pev. 30 MPa, penetrace | m2 | 79.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 27.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 13,0*2,4 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 1 | Nové dveře vč. ocelové zárubně, kování, 800/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 2 | Nové dveře s Pb plechem vč. ocelové zárubně s barytovou výplní, kování, 800/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD a odpovídající RTG stínění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tloušťka Pb plechu dle PD: | [25 empty] | POP
|  | dveře - tl. 3 mm | [25 empty] | POP
|  | zárubně - tl. 1 mm | [25 empty] | POP
11 | 3 | Nové dveře s Pb plechem vč. ocelové zárubně s barytovou výplní, kování, 1100/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD a odpovídající RTG stínění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tloušťka Pb plechu dle PD: | [25 empty] | POP
|  | dveře - tl. 3 mm | [25 empty] | POP
|  | zárubně - tl. 1 mm | [25 empty] | POP
12 | 4 | Nové dveře vč. ocelové zárubně, kování, 600/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 5 | Nové dveře s Pb plechem vč. ocelové zárubně s barytovou výplní, kování, 600/1970mm, D+M, bližší specifikace viz. PD a odpovídající RTG stínění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tloušťka Pb plechu dle PD: | [25 empty] | POP
|  | dveře - tl. 3 mm | [25 empty] | POP
|  | zárubně - tl. 1 mm | [25 empty] | POP
14 | 642202011RAA | Zazdění dveřních otvorů jednokřídlových, omítka, zdivo tloušťky 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.67043 | 0.67 | 0.1368 | 0.14 | AP-HSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vyvěšení dřevěných dveřních křídel, vybourání stávající ocelové zárubně, zazdívka otvoru jakýmikoliv cihlami pálenými, omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová štuková. | [25 empty] | SPI |  | vyvěšení dřevěných dveřních křídel, vybourání stávající ocelové zárubně, zazdívka otvoru jakýmikoliv cihlami pálenými, omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová štuková.
|  | 1.41 x 1.42 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 10.32 | [6 empty] | DIL
15 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 48.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.214 | 10.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.86 | [6 empty] | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 48.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.308 | 14.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
17 | 95991 | Provizorní zástěna na přilehlé chodbě (oddělení staveniště od zdravotnického provozu), v. 3,5 x š. 3,1 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
18 | 202 R00 | Zednické výpomoci pro řemesla (drážky, prostupy apod.) + nezměřitelné drobné práce, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0048 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 3.7 |  |  |  |  | 71.86 | [6 empty] | DIL
19 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 79.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 26.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 79,44000 |  | 79.44 | [23 empty] | VV | 5
20 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
21 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11.8545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.9 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.939 | 11.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,02*2+0,7*2,02*4+1,25*2,05 |  | 11.8545 | [23 empty] | VV | 0
22 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 170.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.7 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 13.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 170,45000 |  | 170.45 | [23 empty] | VV | 5
23 | 776511820R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 79.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.255 | 20.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 13,0*2,4 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 96806235 | Vybourání rámů oken a dveří | m2 | 0.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.96 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,45 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
25 | 96991 | Odstranění akulitového podhledu | m2 | 2.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.37,1.38 : 1,13+1,13 |  | 2.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.78 | [6 empty] | DIL
26 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 3.1053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.15 | 9.78 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.56 | [6 empty] | DIL
27 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 79.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.07 | 5.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodba : 13,0*2,4 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
28 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 728001 | Dopojení výustků stávající VZT do nového kazetového podhledu (4ks) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 73001 | Demontáž radiátoru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 73002 | Montáž radiátoru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 766001 | Nový mobiliář - D+M, bližší specifikace viz. PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sestava ovládací pult skiagrafu l. 4200 mm + repase části stávajícího ovládacího pultu | [25 empty] | POP
|  | sestava lékové skříně a krytu chladícího boxu 1190 x 600 x 2000 mm | [25 empty] | POP
|  | 2x věšáková stěna se dvěma dvojháčky do kabinek | [25 empty] | POP
|  | 1x věšáková stěna se třemi dvojháčky do ovladovny | [25 empty] | POP
|  | 1x léková skříň a krycí box | [25 empty] | POP
|  | 1x skříňka na PC š. 0,6 x 0,6 x hl. 0,35 m | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 16.68 | [6 empty] | DIL
37 | 767587111RT4 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily, požárně odolné | m2 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.52 | 8.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.37,1.38,1.41 : 1,13+1,13+14,34 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 0
38 | 767587211RU7 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet | m2 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.09 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.485 | 8.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 16,60000 |  | 16.6 | [23 empty] | VV | 5
39 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 47.19 | [6 empty] | DIL
40 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 48.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.016 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 48,24000 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 5
41 | 776994111R00 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0782 | 2.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,0 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
42 | 776421300Rtx | Montáž soklu k PVC podlahám do v.100 mm, vytažením PVC přes plastovou lištu, hrana začištěna silikonem - D+M | m | 48.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 11.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36 : (7,0*2+4,7*2+0,6*2) |  | 24.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.37 : (0,9*2+1,25*2) |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.38 : (0,9*2+1,25*2) |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.41 : (3,05*2+4,7*2) |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
43 | 776521230RTx | Lepení podlah povlakových z PVC, vodivých, extrémně trvanlivých na lepidlo doporučené výrobcem, pouze nalepení - PVC ve specifikaci | m2 | 48.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 32.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.36,1.37,1.38,1.41 : 31,64+1,13+1,13+14,34 |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
44 | 776520010RAC | Podlahy povlakové podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00322 | 0.1 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | chodba : 13,0*2,4 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
45 | 28412326R1 | Podlahovina PVC elektrovodivá homogenní tl. 2 mm světle šedá, bližší specifikace viz. PD | m2 | 55.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 48,24000*1,15 |  | 55.476 | [23 empty] | VV | 5
46 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 78309 | Nátěr radiátoru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 13.03 | [6 empty] | DIL
50 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 186.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.06971 | 13.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 186,90000 |  | 186.9 | [23 empty] | VV | 5
51 | 784450075RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 186.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.12 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1.36 : (7,0*2+4,7*2+0,6*2)*3,5 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.37 : (0,9*2+1,25*2)*3,5 |  | 15.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.38 : (0,9*2+1,25*2)*3,5 |  | 15.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.41 : (3,05*2+4,7*2)*3,5 |  | 54.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.42 : 4,7*3,5 |  | 16.45 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | 21001 | Demontáž svítidel + elektroinstalace | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.37,1.38 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
53 | 21002 | Demontáž svítidel + elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.41 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 21003 | Elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.41 - OVLADOVNA: osvětlení + elektroinstalace | [25 empty] | POP
|  | 1.37,1.38 - KABINKY: osvětlení + elektroinstalace, 2x | [25 empty] | POP
|  | 1.41 - OVLADOVNA: vypínač bílý, Tango 3x. Dvojzásuvka bílá, tango 3x | [25 empty] | POP
|  | 1.41 - OVLADOVNA: odpojení a likvidace starého rozvaděče | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.87 | [6 empty] | DIL
55 | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 3.6266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,00094 |  | 1.0009 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00000 | [25 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,90094 |  | 0.90094 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,02025 |  | 0.02025 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 1,70450 |  | 1.7045 | [23 empty] | VV | 7
56 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.07944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,07944 |  | 0.07944 | [23 empty] | VV | 7
57 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 3.7061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.009 | 7.45 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.7061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 1.82 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
59 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 70.4154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.7061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 3.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 29.6486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 3.11 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu