Příloha č. 3: KUCH  -  popis rekonstrukce

6. NP objekt L

mč. B. L. 6. 105 (STÁVAJÍCÍ: pokoj pacientů / NOVĚ: úklidová místnost, šatna pro personál)

- Zrušení sprchového koutu. Místo sprchového koutu:

  - Úprava stávajícího WC pro personál se samostatným vchodem (vodoinstalace, odpady, obklady, sanita, VZT, …).

  - Vybudování úklidové místnosti se samostatným vchodem (vodoinstalace, odpady, obklady, sanita, dezinfekce, VZT, …).

- Řešení nové pracovní linky se dvěma dřezy v úklidové místnosti.

- Instalace směšovacího zařízení na dezinfekční roztoky.

- Nová elektroinstalace.

- Nová podlahová krytina.

- Vybudování šatny pro čtyři sestry.

  - Oddělení šatny dveřmi.

m. č. B. L. 6106 (STÁVAJÍCÍ: pokoj pacientů / NOVĚ: pracovna sester)

- Stávající sociální zařízení (sprcha + WC) zůstane zachováno.

- Řešení nové pracovní linky se dvěma dřezy včetně elektroinstalace, vodoinstalace, odpadu.

- Nový nábytek: 4 pracovní místa – stoly, židle, stolové kontejnery, nábytek na dokumentaci, infomační tabule.

mč. 6076a (STÁVAJÍCÍ: pobyt pacientů - jídelna / NOVĚ: sklad)

- Vybudování skladu – sádrokartonová konstrukce

- Úprava elektroinstalace.

chodba mč. 6104 – 6105

- Instalace automatických dveří na chodbě mezi mč. 6104 a 6105.

- Záměna stávajících levých dveří do mč. 6104 za dveře pravé (tzn. vybourat zárubně + instalace nové zárubně a dveří).

mč. 6120 (STÁVAJÍCÍ: pokoj pacientů nadstandard / NOVĚ: pokoj pacientů nadstandard)

- Kompletní rekonstrukce pokoje včetně rekonstrukce sociálního zařízení, vodoinstalací, elektroinstalací, osvětlení, zařizovacích předmětů, nábytku, podlahových krytin, atd.

Komunikační systém sestra - pacient

- Instalace komunikačního zařízení sestra – pacient pro čtyři pokoje na KUCH  pracovna sester 6106 a pokoje pacientů: 6107, 6108, 6109, 6120) a připojení na centrálu.

5. NP objekt L

mč. 5120 (STÁVAJÍCÍ: pokoj pacientů nadstandard / NOVĚ: pokoj pacientů nadstandard)

- Kompletní rekonstrukce pokoje včetně rekonstrukce sociálního zařízení, vodoinstalací, elektroinstalací, osvětlení, zařizovacích předmětů, nábytku, podlahových krytin, atd.

mč. 5121 (STÁVAJÍCÍ: pokoj pacientů nadstandard / NOVĚ: pokoj pacientů nadstandard)

- Kompletní rekonstrukce pokoje včetně rekonstrukce sociálního zařízení, vodoinstalací, elektroinstalací, osvětlení, zařizovacích předmětů, nábytku, podlahových krytin, atd.

mč. 5063 (STÁVAJÍCÍ: sklad / NOVĚ: koupelna)

- Vytvořit dvě místnosti (mužská a dámská sprcha), samostatné vchody z chodby

- V každé místnosti dva bezbariérové sprchové kouty (celkem 4 sprchy)

- Rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, obklady, sanita, VZT, …

mč. 5074/A – v prostoru výtahu tvorba skladu

- Vytvoření skladového prostoru:

  - Uzamykatelný.

  - Regálový úložný systém (skříně).