## VV klinika dětské onkologie
Objekt: FN Brno KDO 23
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
1 | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) | ks | 1 | 0 | 0 | x | x
| Zásuvka terminálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U - nástěnný 600 x 635 x 395 mm, 19,5 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW - licence pro Hlavní terminál | ks | 1 | 0 | 0 | x | x
15 | SW - licence provozu účastníka | ks | 17 | 0 | 0 | x | x
16 | SW - databáze historie volání | ks | 1 | 0 | 0 | x | x
18 | SW - prohlížeč historie | ks | 1 | 0 | 0 | x | x
19 | SW - licence pro IP kameru | ks | 2 | 0 | 0 | x | x
25 | Univerzální police 19"/1U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel telefonní přípojky | ks | 1 | 0 | 0 | x | x
31 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Orientační směrové svítidlo LED IP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Zásuvka pacienta s reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v samostatném držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky | ks | 17 | 0 | 0 | x | x
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 17 | 0 | 0 | x | x
107 | Držák kabelu na hrazdu | ks | 17 | 0 | 0 | x | x
108 | Držák tlačítka, sluchátka | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| Táhlo nouzového volání | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Služební terminál (vchod) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Router | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Kamera IP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SQL server (do 30-ti oddělení) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Patch kabel | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Instalace a konfigurace systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Úklid staveniště | hod | 10 |  |  | 0 | 0
| Doprava | km | 300 |  |  | 0 | 0
| Vypracování PD skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Součty: |  |  |  |  | 0 | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | m | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| instalační krabice pod omítku | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| instalační krabice pod omítku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| trubka pod omítku- budou využity stávající ve zdi | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
| lišta vkládací s krytem | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| stropní příchytka | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 10 | x | x | 0 | 0
| demontáž zastaralého zařízení | hod | 12 | x | x | 0 | 0
| demontáž a zpětná montáž podhledů | hod | 12 | x | x | 0 | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0