## VV KIGOPL Pavilon E 3.NP
Komunikační systém sestra-pacient
Objekt: Fakultní nemocnice Brno -KIGOPL Pavilon E - 3.NP
| Název | MJ | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
1 | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m | ks | 2 |  | 0 | x | x
| Zásuvka terminálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Datový rozvaděč nástěnný 19"/18U - stojanový 600 x 900 x 600 mm, 42 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| SW - licence pro Hlavní terminál | ks | 2 |  | 0 | x | x
15 | SW - licence provozu účastníka | ks | 45 |  | 0 | x | x
16 | SW - databáze historie volání | ks | 2 |  | 0 | x | x
17 | SW - aktivace sdruženého provozu | ks | 2 |  | 0 | x | x
18 | SW - prohlížeč historie | ks | 2 |  | 0 | x | x
25 | Univerzální police 19"/1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 4 |  | 0 |  | 0
38 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 4 |  | 0 |  | 0
28 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Svítidlo signalizační LED | ks | 21 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 21 |  | 0 |  | 0
55 | Pokojový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s indentifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) | ks | 45 |  | 0 |  | 0
80 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky | ks | 45 |  | 0 | x | x
88 | Kabel vytrhávací - částečně kroucený | ks | 45 |  | 0 | x | x
107 | Držák kabelu na hrazdu | ks | 45 |  | 0 | x | x
| Táhlo nouzového volání | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 7 |  | 0 |  | 0
119 | Router | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Distanční redukce jednonásobná | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Distanční redukce dvojnásobná | ks | 68 |  | 0 |  | 0
150 | Patch kabel | ks | 75 |  | 0 |  | 0
| Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření | ks | 150 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Instalace a konfigurace systému | ks | 2 |  |  |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 2 |  |  |  | 0
| Výchozí zkouška dorozumívacího zařízení | ks | 2 |  |  |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace stavby | hod | 8 |  |  |  | 0
| Kontrolní dny | hod | 6 |  |  |  | 0
| Úklid staveniště | hod | 8 |  |  |  | 0
| Doprava | km |  |  |  |  | 0
| Součty: | [5 empty] | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e | m | 3300 |  | 0 |  | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt CYA 2x1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
| vodič do trubek, nebo do lišt CYKY-J 3x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| lišta vkládací s krytem | m | 0 |  | 0 |  | 0
| ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, hmoždinky, vruty…) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení nové instalační krabice) | hod | 12 | x | x |  | 0
| pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) | hod | 12 | x | x |  | 0
| odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem/správcem objektu | hod | 12 | x | x |  | 0
| demontáž zastaralého zařízení | hod | 12 | x | x |  | 0
| demontáž a zpětná montáž podhledů | hod | 12 | x | x |  | 0
| Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0